SIERPIEŃ 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza dz. nr 114/1 obr. 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/1276-Q/24 z dnia  09.08.2024r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3526-Q/24 z dnia 09.08.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Trzynik 20b  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/1277-Q/24 z dnia  09.08.2024r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                    w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3527-Q/24 z dnia 09.08.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu                  z badań laboratoryjnych Nr 3/09/2024/NLW z dnia 04.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/102208/08/2024 z dnia 26.08.2024r. oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102797/08/2024 z dnia 27.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                    ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Bardy 3  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 130/08/2024/NLW z dnia 02.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1             w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102206/08/2024 z dnia 26.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                     ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 2/09/2024/NLW z dnia 04.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/102207/08/2024 z dnia 26.08.2024r. oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102794/08/2024                z dnia 27.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 136/08/2024/NLW z dnia 02.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102227/08/2024                 z dnia 26.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 133/08/2024/NLW z dnia 02.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102224/08/2024                 z dnia 26.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Rusowo 38, dz. nr 244 obręb Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu        z badań laboratoryjnych Nr 1/09/2024/NLW z dnia 04.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/102225/08/2024   z dnia 26.08.2024r.  oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102796/08/2024  z dnia 27.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                     ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

5. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni 1/65) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 140/08/2024/NLW z dnia 02.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/102228/08/2024 z dnia 26.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

6. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica 18, dz. nr 178/3 obr. Dębica po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu                 z badań laboratoryjnych Nr 129/08/2024/NLW z dnia 02.09.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/97049/08/2024 z dnia 14.08.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu,  Skoczowie, Rusowie, Włościborzu oraz Rymaniu.