
[image: image1.wmf]

WOJEWODA  PODKARPACKI                                                   

               ul. Grunwaldzka 15

                 35-959 Rzeszów         

                  skr. poczt. 297

 I-VI.7840.1.3.2025                                                                       Rzeszów, dnia 23.06.2025 r. 
                                                        DECYZJA  NR  7/25
Działając  na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1, w związku z art. 38 pkt 2
lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1286 ze z.), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34  ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 14.03.2025 r., uzupełniony przy piśmie (z dnia 13.05.2025r. oraz z dnia 14.05.2025r.),
zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany

i udzielam pozwolenia na budowę







dla
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
obejmujące zamierzenie budowlane pn.: 
 „Rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 117 m w miejscowości Babica i budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa o długości ok. 128 m w miejscowości Babica realizowane 
w ramach zadania pn.: „Gazociąg Jarosław – Sędziszów DN400 (odg DN150 do SRP Babica) – przebudowa””, położonej na działkach nr ewid.: 258, 261, 259/2, 627/1, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 627/2, w obrębie 0001 Babica, jednostka ewid. 181901_2 Czudec,
wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego

opracowanego przez Pana mgr inż. Jerzego Heidera, posiadającego uprawnienia budowlane numer ewid. SLK/4262/PWOS/12, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
sprawdzonego przez Pana mgr inż. Krzysztofa Rysiowskiego – posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SLK/6454/PWBS/16, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
z zachowaniem następujących warunków: 
A. Szczególne  warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:

- zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

- zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy
przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2023 r.  poz. 32) oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
– w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach
i opiniach, w tym m.in. zawartymi w: 

· decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.02.2025 r., nr 1/4/25, znak: 
I-VII.747.1.4.2025 – N-VIII.747.1.2.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
· decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.05.2025 r., nr 1/10/25, znak: 
I-VII.747.1.10.2025, uchylającej w części i orzekającej w miejscu uchylenia ww. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
· decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia
14.11.2024r., znak: WOOŚ.420.21.1.2024.GW.23, o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:
1. Prace budowlane i rozbiórkowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj.

pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). W przypadku, gdy technologia prac będzie wymagała zachowania ciągłości prac, będą mogły one być prowadzone również 
w porze nocnej.
2. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych, do ich neutralizacji zastosowane będą sorbenty, a następnie wraz z zanieczyszczonym gruntem będą zebrane i przekazane jednostkom zajmującym się ich unieszkodliwieniem.
3. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn

budowlanych i środków transportu oraz miejsca przechowywania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi 
i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostaną uszczelnione tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego,

w pierwszej kolejności będzie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

5. W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym będą one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, 
np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy lub zastosowane
będą rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z wykopów (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew 
i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i do dwóch metrów na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

a)  grupy drzew i krzewów zostaną wygrodzone płotem o wysokości min. 1,5 m, 
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,

b) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie np. matami jutowymi, wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowane deskami do wysokości 1,5 – 2,0 m 
(w zależności od wysokości drzewa),

c) w razie konieczności, korony drzew będą zabezpieczone, poprzez podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia,

d) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew i krzewów prowadzone będą ręcznie lub niewielkimi koparkami,
e) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa),

f) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni, podjęte będą działania ochronne, tj. uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń, pielęgnować należy wyłącznie rany świeże, w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”, ran nie należy powlekać impregnatami 
i preparatami różnego rodzaju, dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/ poprzecznej), glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni należy zastąpić glebą bardziej zasobną w składniki odżywcze,

g)  pozostawianie odsłoniętych korzeni nie może trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem używany będzie np. wilgotny torf, maty lub tkaniny jutowe, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym odsłonięte korzenie zabezpieczane będą przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami,
h) w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2,0 m na zewnątrz od tego zasięgu, nie będą lokalizowane bazy materiałowo-sprzętowych (magazyny,    składy, bazy transportowe), urobek z wykopów i odpady powstające podczas prowadzenia prac budowlanych,
i) nie będą obsypywane ziemią pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
B.   Terminy rozbiórki:

a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

- dokonać rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją przed    
         oddaniem gazociągu do użytkowania. 
C.   Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a) zobowiązuje się Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 13a, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001 r. - w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest
 wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138
poz. 1554),

b) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno–budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej specjalności, 

- wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647). 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:
· Załącznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
· Załącznik Nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany

U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 14.03.2025 r. (otrzymany 25.04.2024 r.), uzupełniony przy piśmie (z dnia 13.05.2025r. oraz z dnia 14.05.2025r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działając poprzez pełnomocnika - Pana Arona Wiśniewskiego, wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: 
„Rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 o długości ok. 117 m w miejscowości Babica i budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa o długości ok. 128 m w miejscowości Babica realizowane 
w ramach zadania pn.: „Gazociąg Jarosław – Sędziszów DN400 (odg DN150 do SRP Babica) – przebudowa”, na działkach wskazanych w sentencji niniejszej decyzji.
Powyższe zamierzenie, zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1286 ze zm.), należy do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu. W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy do inwestycji towarzyszących stosuje się przepisy rozdziałów 2, 3 i 6 oraz art. 43 ww. ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ust. 1a i lb. 
Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie
na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z zastrzeżeniem przepisów ww. ustawy. 

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor załączył komplet dokumentów
wymaganych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:
-  egzemplarz elektroniczny projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
-    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.02.2025 r., nr 1/4/25, znak: 
I-VII.747.1.4.2025 – N-VIII.747.1.2.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.05.2025 r., nr 1/10/25, znak: 
I-VII.747.1.10.2025, uchylającą w części i orzekającej w miejscu uchylenia ww. decyzję 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Wnioskodawca dołączył również ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.11.2024 r., znak: WOOŚ.420.21.1.2024.GW.23, 
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,  przy spełnieniu warunków wskazanych w powyższej decyzji.
Jak wynika z ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać
ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. 

Po stwierdzeniu naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 35 ust. 3 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 16.05.2025 r., nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, z którego Inwestor wywiązał się w dniu 22.05.2025 r. oraz w dniu 26.05.2025r.
Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostały opracowane i sprawdzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane
i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane dołączono oświadczenia o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.02.2025 r., nr 1/4/25, znak: I-VII.747.1.4.2025 – N-VIII.747.1.2.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.05.2025 r., nr 1/10/25, znak: I-VII.747.1.10.2025, uchylającej w części i orzekającej w miejscu uchylenia ww. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.11.2024 r., znak: WOOŚ.420.21.1.2024.GW.23 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) dla projektowanego gazociągu DN 150 wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów 
i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania oraz nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania
z właściwym operatorem sieci gazowej.
W powyższej sprawie dotrzymane zostały ustalone przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wymogi proceduralne. Zgodnie z art. 8 ust. 1, w związku
z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie z dnia 30.05.2025 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, wysłano wnioskodawcy, na adres pełnomocnika Inwestora wskazany we wniosku oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem, na adres określony w katastrze nieruchomości.
O wszczęciu postępowania zawiadomiono również właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, tj. Wójta Gminy Czudec i Starostę Strzyżowskiego. Obwieszczenie powiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Gazeta Prawna, w dniu 30.05.2025 r. Ww. obwieszczenie wywieszone zostało również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Czudec. 
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego żadna ze stron postępowania nie zgłaszała żadnych uwag ani zastrzeżeń.
            Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone 
w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości wniosek Inwestora  orzeczono jak w  sentencji.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. 
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.
ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 209,00 zł - (słownie: dwieście dziewięć złotych) zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej   (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Angelika Zawada
Kierownik Oddziału 

w Wydziale Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:

1. Pan Aron Wisniewski – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
2.  aa.
Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

P o u c z e n i e:  

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:

1)
informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 4aa ww. ustawy;

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

2.
 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie
na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych
i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. ‒ Prawo budowlane).

3. 
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

4. 
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).
PAGE  
I-VI.7840.1.3.2025

Strona 6 z 11

