## Dozowniki
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Część 25
Lp. | Nazwa przyrządu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny przyrządu | Typ przyrządu/klasa przyrządu | Producent/rok produkcji | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres pomiarowy/działka elementarna | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Adres/miejsce wykonania usługi | Jednostka zlecająca | Cena jednostkowa netto w złotych | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto w złotych
KATEGORIA - PRZYRZĄDY DO POMIARU OBJĘTOŚCI, DOZOWNIKI
1. | Pipetor | LW-PP-309 | R35689G | tłokowy jednokanałowy o zmiennej objętości Multipette E3 | Eppendorf | Wzorcowanie | 1µl - 50ml | wzorcowanie na combitipsie 10ml: 990µl, 1500µl 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
2. | Pipetor | LW-PP-309 | R35689G | tłokowy jednokanałowy o zmiennej objętości Multipette E3 | Eppendorf | Wzorcowanie | 1µl - 50ml | wzorcowanie na combitipsie 10ml: 990µl, 1500µl 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-09-15 | wysyłka do wykonawcy | OCL Bydgoszcz
3. | Multi-dozownik | 104/POM/PP | G30810M | Multipette E3 | Eppendorf / | wzorcowanie | 1 µm-50 ml | dla końcówki 5-500µl: wzorcowanie w objętości minimalnej, 50% wartości nominalnej i wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, dla końcówki 10-1000µl: wzorcowanie w objętości minimalnej, 50% wartości nominalnej i wartości nominalnej w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Katowice
4. | Dozownik butelkowy | PM/16/BAK/491 | 18D14846 | tłokowy o zmiennej objętości, typ: Varispenser 2x | Eppendorf /2017 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 5-50 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości i każdego kanału | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
5. | Dozownik butelkowy | planowany zakup | brak | tłokowy o zmiennej objętości | brak | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 5-50 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości i każdego kanału | 2025-12-08 | wysyłka do wykonawcy | OCL Koszalin
6. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/52 | 06N07114 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania | Nichiryo | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 10-50 ml/ 1 ml | 30 ml; 40 ml; 50 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-02-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
7. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/139 | YO17AAD0002859 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 30 ml; 40 ml; 50 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-02-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
8. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/140 | YO17AAD0002861 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 30 ml; 40 ml; 50 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
9. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/141 | YO17AAD0002864 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 30 ml; 40 ml; 50 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
10. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/142 | YO17AAD0002865 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 10 ml; 20 ml; 30 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-02-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
11. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/143 | YO17AAD0002866 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 10 ml; 20 ml; 30 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-02-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
12. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/144 | YO17AAD0002867 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 10 ml; 20 ml; 30 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
13. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/145 | YO17AAD0002869 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 5 ml; 10 ml; 20 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
14. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/146 | YO17AAD0002872 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-02-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
15. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/147 | YO17AAD0002873 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
16. | Dozownik tłokowy | PP/04/Cz/148 | YO17AAD0002897 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania SMART II | Chem Land | sprawdzenie (przegląd, konserwacja) | 5-50 ml/ 1 ml | 10 ml; 15 ml; 25 ml; w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | OCL Łódź
17. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/106/4 | 1076 | dozownik seryjny typu Minilab | HTL/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5000 µl | końcówka 2,5 ml: 100 ul, 200 ul; końcówka 5 ml: 100 ul, 200 ul w 10 powtórzeniach dla każdej obętości | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
18. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/106/4 | 1076 | dozownik seryjny typu Minilab | HTL/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5000 µl | końcówka 2,5 ml: 100 ul, 200 ul; końcówka 5 ml: 100 ul, 200 ul w 10 powtórzeniach dla każdej obętości | 2026-09-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
19. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/106/18 | 11D6033 | dozownik seryjny Handy Step | Brand/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 2,5 ml: 100 ul, 200 ul; końcówka 5 ml: 100 ul, 200 ul w 10 powtórzeniach dla każdej obętości | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
20. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/106/18 | 11D6033 | dozownik seryjny Handy Step | Brand/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 2,5 ml: 100 ul, 200 ul; końcówka 5 ml: 100 ul, 200 ul w 10 powtórzeniach dla każdej obętości | 2026-09-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
21. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/25 | 09D5023 | dozownik seryjny typu HandyStep | Brand/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
22. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/25 | 09D5023 | dozownik seryjny typu HandyStep | Brand/2006 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2026-09-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
23. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/49 | I38541E | dozownik seryjny typu Multipette M4 | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1 µl - 10 ml | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2025-10-17 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
24. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/49 | I38541E | dozownik seryjny typu Multipette M4 | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1 µl - 10 ml | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2026-09-01 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
25. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/71 | 01F76270 | dozownik seryjny typu HandyStep | Brand | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2025-10-03 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
26. | Dozownik strzykawkowy | POM/01/112/71 | 01F76270 | dozownik seryjny typu HandyStep | Brand | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 2-5000 µl | końcówka 0,5 ml: 20 ul w 10 powtórzeniach | 2026-09-20 | wysyłka do wykonawcy | OCL Poznań
27. | Dozownik HandyStep | WLR/184 | 11H02070 | zmienna objętość dozowania Variabel | Brand / 2010 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 50000 ul | combitips 25 ml -objętości 1000 µl, 1500 µl, 2500 µl, combitips 5 ml - 200 µl, 300 µl, 500 µl, combitips 0,5 ml -20 µl, 30 µl, 50 µl | 2026-03-26 | wysyłka do wykonawcy | OCL Radzyń Podlaski
28. | Dozownik strzykawkowy | WLR/250 | 64279 | zmienna objętość dozowania | HTL/2019 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 50000 µl | combitips 50 ml -objętości 1000 µl, 5000 µl, 10000 µl | 2026-03-26 | wysyłka do wykonawcy | OCL Radzyń Podlaski
29. | Dozownik HandyStep | WLR/91 | 07A4913 | zmienna objętość dozowania Variabel | Brand / 2001 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 50000 ul | combitips 25 ml -objętości 1000 µl, 1500 µl, 2500 µl, combitips 5 ml - 200 µl, 300 µl, 500 µl, combitips 0,5 ml -20 µl, 30 µl, 50 µl | 2026-06-14 | wysyłka do wykonawcy | OCL Radzyń Podlaski
30. | Dozownik elektroniczny | WLR/226 | O42467D | zmienna objętość dozowania Xstream | Eppendorf / 2016 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 50000 ul | combitips 1 ml -objętości 100 µl, 500 µl, 1000 µl | 2026-06-14 | wysyłka do wykonawcy | OCL Radzyń Podlaski
31. | Dozownik elektroniczny Multipette E3 | WLR/303 |  | zmienna objętość dozowania Xstream | Eppendorf / 2024 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 50000 ul | combitips 1 ml -objętości 20 µl, 500 µl, 1000 µl; combitips 5 ml - objętości 200 µl, 300 µl, 500 µl | 2026-06-14 | wysyłka do wykonawcy | OCL Radzyń Podlaski
32. | Dozownik butelkowy (2,5-25 ml) | zakup planowany nasiennictwo 2025 |  |  | 2025 | wzorcowanie | 0,2 ml | wzorcowanie 2,5 ml; 5,0ml w 10 powtórzeniach | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
33. | Dozownik butelkowy (5,0 - 50 ml) | zakup planowany nasiennictwo 2025 |  |  | 2025 | wzorcowanie | 1,0 ml | wzorcowanie 6ml; 10ml; 50 ml w 10 powtórzeniach | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
34. | Dozownik butelkowy (2,5-25 ml) | zakup planowany nasiennictwo 2025 |  |  | 2025 | wzorcowanie | 0,2 ml | wzorcowanie 2,5 ml; 5,0ml w 10 powtórzeniach | 2026-08-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
35. | Dozownik butelkowy (5,0 - 50 ml) | zakup planowany nasiennictwo 2025 |  |  | 2025 | wzorcowanie | 1,0 ml | wzorcowanie 6ml; 10ml; 50 ml w 10 powtórzeniach | 2026-08-10 | wysyłka do wykonawcy | OCL Wrocław
36. | Dyspenser butelkowy | POM/04/220/5 | 4603273 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania EM Dispenser PP | Hirschman/2020 | wzorcowanie | 2-10 ml | 2 ml, 5 ml, 10 ml w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-07 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
37. | Dyspenser butelkowy | POM/04/101/6 | 6708119 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania Ceramus Clasic | Hirschman | wzorcowanie | 10-60 ml | 30ml, 40 ml, 50 ml w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-06 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
38. | Dyspenser butelkowy | POM/04/101/7 | 6908010 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania Ceramus Clasic | Hirschman | wzorcowanie | 10-60 ml | 30ml, 40 ml, 50 ml w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-06 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
39. | Dyspenser butelkowy | POM/04/114/2 | 6603033 | tłokowy o zmiennej objętości o jednokrotnej dawce dozowania EM Dispenser PP | Hirschman | wzorcowanie | 10-60 ml | 15 ml, 20 ml, 25 ml w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-06 | wysyłka do wykonawcy | OCL Warszawa
40. | Handy step | POM/6/BAK● | 12D7116 | dozownik / Handy step | Brand | wzorcowanie | 4-5000 ul | 10ul, 20ul, 50ul w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-07 | wysyłka do wykonawcy | PZ Elbląg
41. | Dozownik | PP/01/B/24 | 11J81642 | tłokowy o zmiennej objętości i jednokrotnej dawce dozowania Varispenser plus | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 10ml-50ml | 40 ml w 10 powtórzeniach | 2025-10-07 | wysyłka do wykonawcy | PZ Sieradz
42. | Dozownik | PP/01/B/25 | 16D65145 | tłokowy o zmiennej obiętości i jednokrotnej dawce dozowania Warispenser plus | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adjustacja) | 10ml-50ml | 40 ml w 10 powtórzeniach | 2026-03-05 | wysyłka do wykonawcy | PZ Sieradz
43. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/117/s | 24967 | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
44. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/164/s | M70438A | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf/ 2014 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
45. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/165/s | M70930A | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf/ 2014 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
46. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/166/s | M70881A | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf/ 2014 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
47. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/205/s | 20E77724 | tłokowy o zmiennej objętości Dispensette S | Brand/ 2020 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-50 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
48. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/191/s | J96238L | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf/ 2017 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
49. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/193/s | J96233L | tłokowy o zmiennej objętości Optifix Basic | Poulten&Graf/ 2017 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-5 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
50. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/250/s | 29734 | tłokowy o zmiennej objętości Varispenser | Eppendorf | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 0-50 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2026-04-17 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
51. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/254/s | 23F38081 | tłokowy o zmiennej objętości Brand Dispensette S Trace Analysis | Brand/2023 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
52. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/255/s | 23F38082 | tłokowy o zmiennej objętości Brand Dispensette S Trace Analysis | Brand/2023 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
53. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/256/s | 23D01352 | tłokowy o zmiennej objętości Brand Dispensette S Trace Analysis | Brand/2023 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
54. | Dozownik butelkowy | FF-I/UD/257/s | 23D01358 | tłokowy o zmiennej objętości Brand Dispensette S Trace Analysis | Brand/2023 | sprawdzenie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml | objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 2025-10-10 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń RLF Pracownia Bakteriologii
55. | Dozownik butelkowy | I/UD/11/w,s | 16M86738 | tłokowa jednokanałowa o stałej objętości | Brand | wzorcowanie | 10 ml | wartość nominalna w 10 powtórzeniach | 2026-04-22 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBPŚOR
56. | Dozownik elektroniczny Multipette E3x | GM-I/UD/174/w,s | H64519K | Multipette E3x | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1µl- 50ml | Strzykawka 25ml, Strzykawka 10ml, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 2,5ml 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej strzykawki | 31.10.2025 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń Laboratorium Badania GMO
57. | Dozownik elektroniczny Multipette E3x | GM-I/UD/175/w,s | H64433K | Multipette E3x | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1µl- 50ml | Strzykawka 25ml, Strzykawka 10ml, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 2,5ml 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej strzykawki | 31.10.2025 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
58. | Dozownik elektroniczny Multipette E3x | GM-I/UD/176/w,s | H64509K | Multipette E3x | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1µl- 50ml | Strzykawka 25ml, Strzykawka 10ml, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 2,5ml 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej strzykawki | 31.10.2025 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
59. | Dozownik elektroniczny Multipette E3x | GM-I/UD/177/w,s | H64432K | Multipette E3x | Eppendorf | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1µl- 50ml | Strzykawka 25ml, Strzykawka 10ml, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 2,5ml 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej strzykawki | 31.10.2025 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
60. | Dozownik tłokowy | GM-I/UD/117/w,s | 16M86999 | tłokowy o jednokrotnej dawce dozowania | Brandt | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 10000 µL | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, | 2026-01-15 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
61. | Dozownik tłokowy | GM-I/UD/180/w,s | 23E23858 | tłokowy o jednokrotnej dawce dozowania | BRAND/2023 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml/0,05ml | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, | 2026-03-20 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
62. | Dozownik tłokowy | GM-I/UD/181/w,s | 23E23884 | tłokowy o jednokrotnej dawce dozowania | BRAND/2023 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 1-10 ml/0,05ml | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, | 2026-03-20 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
63. | Dozownik tłokowy | FF-I/UD/130 (GM-I/UD/182/w,s) | 12G51733 | tłokowy o jednokrotnej dawce dozowania | Eppendorf/ 2010 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 10-50 ml/1 ml | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, | 2026-03-20 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
64. | Dozownik tłokowy | FF-I/UD/45 (GM-I/UD/183/w,s) | 34102 | tłokowy o jednokrotnej dawce dozowania | Eppendorf/ 2001 | wzorcowanie + (przegląd, konserwacja, adiustacja) | 5-25 ml/0,5 ml | 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości, | 2026-03-20 | wysyłka do wykonawcy | CL Toruń LBGMO
Łączna wartość brutto w zł
Na świadectwie wzorcowania proszę podać wartości błądów systematycznych oraz przypadkowych.