KOSZTORYS OFERTOWY
KODY CPV:

45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczenia kancelarii leśnictwa Janinów
Adres inwestycji: Janinów 7, 95-060 Brzeziny
Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana
	
	Symbol pozycji
	Nazwa pozycji
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość 
całkowita netto w PLN
	Stawka VAT
	Wartość VAT w PLN
	Wartość całkowita brutto w PLN

	Remont kancelarii leśniczówki Janinów

	1 
	NNRNKB

202 2027-03
	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips

na ścianach na ruszcie metalowym 50
	M2
	64,50
	
	
	23
	
	

	2
	KNR 4-04

0406-04

analogia
	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub

z płyt pilśniowych - demontaż boazerii
	M2
	20,70
	
	
	23
	
	

	3
	KNR 4-04

0405-02

analogia
	Demontaż paneli podłogowych
	M2
	98,30
	
	
	23
	
	

	4
	NNRNKB

202 2030-01
	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na

ruszcie metalowym
	M2
	20,70
	
	
	23
	
	

	5
	KNR 2-02

0613-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny

mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	M2
	20,70
	
	
	23
	
	

	6
	KNR-W 2-02

0612-05
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny

mineralnej pionowe z filców na sucho
	M2
	64,50
	
	
	23
	
	

	7
	KNR 0-35

0201-01

analogia
	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 10x1 mm

układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
	M
	30,00
	
	
	23
	
	

	8
	kalk. własna
	Przeróbki instalacji elektrycznej.
	MSC
	5,00
	
	
	23
	
	

	9
	KNR-W 2-02

1510-08
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
	M2
	85,20
	
	
	23
	
	

	10
	NNRNKB

202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT

CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	M2
	64,50
	
	
	23
	
	

	11
	NNRNKB

202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT

CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	M2
	20,70
	
	
	23
	
	

	12
	NNRNKB

202 1136-01
	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	M2
	20,70
	
	
	23
	
	


Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%
Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN:
2 | Strona

