Karta informacyjna PV[footnoteRef:1] [1:  w karcie tej należy podać dane operacji związane tylko z jednym Punktem Poboru Energii (PPE) do którego podłączony jest budynek mieszkalny z pozostałymi budynkami gospodarstwa rolnego lub podłączone są tylko budynki gospodarstwa rolnego (bez budynku mieszkalnego), zlokalizowanym w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. W przypadku realizacji operacji na dwóch lub więcej PPE, należy wypełnić i załączyć dla każdego PPE oddzielną kartę informacyjną PV – dotyczy mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej] 


Karta informacyjna PV zawiera podstawowe informacje o planowanej operacji umożliwiające analizę kryteriów i innych parametrów, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2026 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w dniach od 5 października do 3 listopada 2026 r. Przed wypełnieniem karty informacyjnej PV należy zapoznać się z instrukcją WoPP.

· Dane wnioskodawcy
	Numer EP 
	Imię i nazwisko / Nazwa[footnoteRef:2] [2:  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą fizyczną, należy podać imię i nazwisko, w pozostałych przypadkach należy podać nazwę spółki cywilnej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – w zależności od rodzaju wnioskodawcy] 

	Adres wnioskodawcy
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/lokalu)

	
	
	



· Lokalizacja operacji
	Województwo
	Powiat
	Gmina

	
	
	

	Miejscowość
	Kod pocztowy
	Ulica[footnoteRef:3] [3:  należy wpisać nazwę ulicy, jeśli występuje, przy braku ulicy należy wstawić „-„ (myślnik)] 


	
	
	

	Numer budynku/lokalu
	Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego
	Numer działki ewidencyjnej[footnoteRef:4] [4:  należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne w ramach planowanej operacji związanej z tą kartą informacyjną PV] 


	
	
	



· Parametry operacji
	
	Lp.
	Nazwa
	Ilość[footnoteRef:5] [5:  należy wpisać wartości tylko dla tych pozycji, których dotyczy operacja w ramach tej karty informacyjnej PV. Dla pozycji nieobjętych tą kartą informacyjną PV należy wpisać wartość „0” (zero) 

] 

	J.m.

	☐	Mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok oraz (tylko) jeden z checkboxów poniżej i wypełnić wartości parametrów dla poz. 1-10, jeżeli w zakładce: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ZRF) formularza wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą wykazane zadania: Zakup mikroinstalacji PV i Zakup magazynu energii elektrycznej

	1.1. 
	☐	będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej
► należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej – co potwierdzą dostarczone na wniosku o płatność (po zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót, umowa kompleksowa z Przedsiębiorstwem energetycznym (w której wnioskodawca będzie zdefiniowany jako prosument energii odnawialnej) oraz zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji  

	2.1. 
	☐	nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej (system wyspowy)
► należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej tzw. system wyspowy – co potwierdzi dostarczony na wniosku o płatność (po zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót

	3.1. 
	1. 
	Oszacowane, na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń istniejących w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
w gospodarstwie, zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) 
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) dla istniejących odbiorników tej energii w przeliczeniu na rok
Dotyczy następujących odbiorników energii elektrycznej:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (wraz z ich ilością) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy)
	
	kWh/rok

	4.1. 
	2. 
	Oszacowane, na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń istniejących w pozostałych budynkach w gospodarstwie, zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) 
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii elektrycznej w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) dla istniejących odbiorników tej energii w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
Dotyczy następujących odbiorników energii elektrycznej:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (wraz z ich ilością) w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) – z wyłączeniem odbiorników znajdujących się w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynkach niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	5.1. 
	3. 
	Łączne oszacowane zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) stanowiące podstawę do obliczenia projektowanej mocy znamionowej mikroinstalacji PV
► należy zsumować wartość z poz. 1 i 2 - jeżeli wartość z poz. 1 nie przekracza 20% wartości sumy poz. 1 i 2, w przeciwnym wypadku {jeżeli poz.1 > 20% sumy (poz.1 i poz.2)} wartość tę należy obliczyć ze wzoru: 1,25۰poz. 2
	
	kWh/rok

	6.1. 
	4. 
	Moc zainstalowana elektryczna istniejących urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie (jeżeli istnieją) 
► urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dotyczą urządzeń wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem m.in. energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii otrzymanej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego itp.
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące urządzenia (wraz z ich ilością) produkujące energię elektryczną z OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy)
	
	kW








	7.1. 
	5. 
	Moc zainstalowana elektryczna istniejących urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE w pozostałych budynkach w gospodarstwie (jeżeli istnieją)
► urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, np. elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazownie itp.
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące urządzenia (wraz z ich ilością) produkujące energię elektryczną z OZE w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) – z wyłączeniem urządzeń znajdujących się w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynkach niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kW







	8.1. 
	6. 
	Pojemność istniejących magazynów energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące magazyny energii elektrycznej (wraz z ich ilością) – jeżeli występują w gospodarstwie
	
	kWh

	9.1. 
	7. 
	1. Projektowana moc znamionowa mikroinstalacji PV 
► wartość ta stanowi moc planowanej do zainstalowania mikroinstalacji PV w gospodarstwie rolnym. Nie może być ona większa niż wskazana w poz. 7.2 przy jednoczesnym pomniejszeniu o moc wykazaną w pozycjach 4 i 5 (jeżeli dotyczy) oraz nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie. Wartość tę należy przenieść do parametru Moc znamionowa dla zadania: Zakup mikroinstalacji PV w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
2. Obliczona moc mikroinstalacji PV, w tym:
► wartość ta stanowi sumę poz.: 7.2a, 7.2b, 7.2c i 7.2d
a) moc przypadająca na budynki mieszkalne jednorodzinne
► wartość ta powinna wynikać z oszacowanego zużycia energii elektrycznej wykazanego w poz. 1 i nie może być większa niż 10 kW, i stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie (wykazanej 
w poz. 10)
b) moc przypadająca na pozostałe budynki w gospodarstwie
► wartość ta powinna wynikać z oszacowanego zużycia energii elektrycznej wykazanego 
w poz. 2 
c) 20% mocy na potrzeby funkcjonowania tej mikroinstalacji PV
► należy uwzględnić nie więcej niż 20% sumy mocy poz. 7.2a i 7.2b na potrzeby funkcjonowania mikroinstalacji PV
d) moc znamionowa pompy ciepła
► wartość ta wynika z poz. 17.1 i może być uwzględniona w całości, o ile planowana do zainstalowania w gospodarstwie pompa ciepła zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby budynków gospodarstwa rolnego wnioskodawcy z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku gdy pompa ciepła będzie wykorzystana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy uwzględnić taką wartość mocy tej pompy (wynikającej z poz. 17.1), która po zsumowaniu z poz. 7.2a (włącznie) nie przekroczy warunku informującego o tym, że moc przypadająca na budynki mieszkalne nie może być większa niż 10 kW i stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie (wykazanej w poz. 10). Uwaga: nie może być uwzględniona moc pompy ciepła, która będzie wykorzystywana w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej i budynkach niebędących własnością wnioskodawcy oraz moc pompy ciepła która już jest zainstalowana w gospodarstwie
Uwaga: w przypadku, gdy wartość poz. 7.2a przekracza 10 kW lub wartość poz. 1 przekracza 20% wartości sumy poz. 1 i 2, wówczas w poz. 7.2d należy wpisać wartość: 0,00 (zero)
3. Sprawność mikroinstalacji PV
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność dla zadania: Zakup mikroinstalacji PV w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
	
	kW




kW

kW



kW

kW


kW







%

	1. 
	8. 
	Parametry techniczne planowanego do wykonania magazynu energii elektrycznej:
2. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup magazynu energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
3. pojemność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Pojemność dla zadania: Zakup magazynu energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj). Wartość ta nie może być mniejsza niż 0,5 wartości mocy mikroinstalacji PV (poz. 7.1) i powinna wynikać z zapotrzebowania energii elektrycznej w gospodarstwie np. z jej średniego dobowego zużycia z uwzględnieniem czasu jej przechowywania, w tym z uwzględnieniem istniejących magazynów energii elektrycznej (poz. 6) - jeżeli występują w gospodarstwie   
	
	

kW


kWh

	4. 
	9. 
	Moc znamionowa inwertera (falownika)
► wartość określana przez uprawnionego projektanta (dotyczy projektowanej mikroinstalacji PV)
	
	kW

	5. 
	10. 
	Całkowita moc urządzeń (istniejących i projektowanych) wytwarzających energię elektryczną z OZE w gospodarstwie
► wartość ta stanowi sumę poz. 4, 5 i 7.1 i nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie, pod warunkiem, suma projektowanej mocy znamionowej magazynu energii elektrycznej (poz. 8.1) i mocy istniejącego magazyny energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) lub suma projektowanej mocy inwertera (poz. 9) i mocy istniejącego inwertera (jeżeli dotyczy) nie przekraczają projektowanej i istniejącej mocy znamionowej mikroinstalacji PV (poz.7.1 i poz. 4 i 5). W przeciwnym wypadku (po przekroczeniu tego warunku) wartość tę stanowi suma poz. 4, 5, 7.1 i 8.1 oraz wartość mocy istniejącego magazynu energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) - która nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie
	
	kW

	☐	Instalacja do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 11-13.2, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będzie wykazane zadanie: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego

	
	11.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) w przeliczeniu na rok
	
	kWh/rok

	
	12.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w pozostałych budynkach w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla pozostałych budynków w gospodarstwie (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	
	13.
	Parametry techniczne planowanej do wykonania instalacji do wytwarzania energii z energii promieniowania słonecznego:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 11) i/lub pozostałych budynków (poz. 12) w gospodarstwie

1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. sprawność optyczna
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność optyczna dla zadania: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	




kW


%

	☐	Magazyn energii inny niż magazyn energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 14.1-14.2, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej i Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego oraz został zaznaczony checkbox dla ww. pozycji: Instalacja do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego   

	
	14.
	Parametry techniczne planowanego do wykonania magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 11) i/lub pozostałych budynków (poz. 12) w gospodarstwie 
– jeżeli dotyczy
1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. sprawność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność dla zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	



kW


%

	☐	Pompa ciepła – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 15-17, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup pompy ciepła i Zakup mikroinstalacji PV oraz Zakup magazynu energii elektrycznej, oraz został zaznaczony checkbox dla ww. pozycji: Mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej

	
	15.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) w przeliczeniu na rok
	
	kWh/rok

	
	16.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w pozostałych budynkach w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla pozostałych budynków w gospodarstwie (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	
	17.
	Parametry techniczne planowanej do wykonania instalacji pompy ciepła:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 15) i/lub pozostałych budynków (poz. 16) w gospodarstwie
1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup pompy ciepła w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. wydajność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Wydajność dla zadania: Zakup pompy ciepła w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
3. rodzaj
► należy wpisać jaki rodzaj pompy ciepła jest planowany do zainstalowania, np. powietrzna, wodna lub gruntowa
	


	

kW


COP


	
	
	
	

	☐	System zarządzania przepływami energii – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup systemu zarządzania przepływami energii oraz: Zakup mikroinstalacji PV i Zakup magazynu energii elektrycznej lub Zakup systemu zarządzania przepływami energii oraz Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego
Opis i uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………….
► należy napisać z jakich elementów będzie składał się ten system oraz do czego będzie wykorzystywany wraz z uzasadnieniem jego przydatności, tj. w jaki sposób system ten przyczyni się na poprawę efektywności zarządzania przepływami energii w gospodarstwie 







…………………………………………………..	Nr uprawnień projektanta**: ………………………….…………
     Data i podpis z pieczątką uprawnionego projektanta*


* uprawniony projektant to: 
a) instalator, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy o OZE, wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - do zweryfikowania na podstawie podanych danych osobowych i numeru certyfikatu pod linkiem: https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-oze.html, albo
b) osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym mowa w art. 54 ustawy prawo energetyczne – stanowiącym załącznik do WoPP, albo 
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 15a ust. 22 lub 23 ustawy prawo budowlane - do zweryfikowania na podstawie podanych danych osobowych i numeru uprawnień budowlanych pod linkiem: https://e-crub.gunb.gov.pl
** należy podać:
· numer certyfikatu projektanta z poz. a, lub
· numer świadectwa kwalifikacyjnego projektanta z poz. b, lub
· numer uprawnień budowlanych projektanta z poz. c 




Załączniki:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
[bookmark: _Hlk240549200]► należy wymienić i załączyć wraz z kartą informacyjną PV dokumenty, na podstawie których została opracowana ta karta, np. projekt mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej – o ile został opracowany i załączony do tej karty, w tym został wykazany w kosztach ogólnych ZRF WoPP 
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    Karta informacyjna  PV   zawiera podstawowe informacje o planowan ej operacji   umożliwiające analizę  kryteriów   i  i nnych  parametrów , o których mowa w  Regulamin ie   naboru wniosków o przyznanie pomocy  realizowanego w 202 6   r.  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla  interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności  energetycznej w obszarze  B   wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z  promieniowania słonecznego   dla naboru wniosków o przyznanie pomocy  przeprowadzonego   w dniach  od  5  października do 3 listopada 2026   r.   P rzed wypełnieniem karty  informacyjnej PV należy zapoznać się z  instrukcją WoPP .        Dane wnioskodawcy  

Numer EP   Imię i nazwisko / Nazwa 2  Adres wnioskodawcy   (miejscowość, kod pocztowy ,   ulica, numer  budynku /lokalu)  

   

     Lokalizacja operacji  

Województwo  Powiat  Gmina  

   

Miejscowość  Kod pocztowy  Ulica 3  

   

Numer  budynku /lokalu  Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego  Numer działki ewidencyjnej 4  

   

     Parametry  operacji  

 Lp.  Nazwa  Ilość 5  J.m.  

☐  M ikroinstalacj a   PV  z   magazyn em   energii elektrycznej   –   jeżeli dotyczy   ►   należy zaznaczyć checkbox obok oraz  (tylko)  jeden z checkboxów poniżej i wypełnić wartości parametrów dla poz. 1 - 10, jeżeli  w zakładce :  Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji  (ZRF)   formularza   wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą wykazane zadania:  Zakup  mikroinstalacji PV   i  Zakup magazynu energii elektrycznej  

☐  będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej   ►  należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli   wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej będzie  podłączona do sieci elektroenergetycznej  –   co potwierdz ą   dostarczon e   na wniosku o płatność   (po zrealizowaniu operacji):   protokół  odbioru końcowego robót,  umowa kompleksowa z Przedsiębiorstwem energetycznym  ( w której wnioskodawca będzie zdefiniowany  jako prosument energii od n awialnej )   oraz   z aświadczenie  potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji     

☐  nie będzie  p odłączona do sieci elektroenergetycznej (system wyspowy)   ►  należy zaznaczyć checkbox obok  jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej nie  będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej tzw. system wyspowy  –   co potwierdzi dostarczony na wniosku o płatność (po  zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót  

1.    Oszacowane ,   na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń  istniejących w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych    w gospodarstwie,  z użyci e   energii elektryczne j   z ostatnich 12 miesięcy  poprzedzających  miesiąc złożenia  WoPP (lub w okresie krótszym od  momentu rozpoczęcia tej działalności)    kWh/rok  

 

1

  w karcie tej należy podać dane operacji związane  tylko  z  jedn ym   Punkt em   Poboru Energii (PPE)  do którego podłączony jest budynek mieszkalny z  pozostałymi budynkami gospodarstwa rolnego lub podłączone są tylko budynki gospodarstwa rolnego (bez budynku mieszkalnego),  zlokalizowan ym   w gospodarstwie   rolnym wnioskodawcy.  W przypadku realizacji operacji na dwóch lub więcej PPE, należy wypełnić i załączyć dla każdego PPE  oddzielną  k artę informacyjną   PV   –   dotyczy mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej  

2

  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osob ą   fizyczn ą , należy podać imię i nazwisko, w pozostałych przypadkach należy podać nazwę spółki cywilnej  lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej  –   w zależności od rodzaju wnioskodawcy  

3

  należy wpisać nazwę ulicy, jeśli występuje, przy braku ulicy należy wstawić „ - „ (myślnik)  

4

  należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne w ramach planowanej operacji związanej z tą kartą informacyjną PV  

5

  należy wpisać wartości tylko dla tych pozycji, których dotyczy operacja w ramach tej karty informacyjnej PV. Dla pozycji nieo bjętych tą kartą  informacyjną PV należy wpisać wartość „0” (zero)       

