INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA  NA WYPADEK  POŻARU LUB  INNEGO  MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każda osoba znajdująca się na terenie lub w obiekcie zobowiązana jest zachować opanowanie nie powodować paniki, a jednocześnie sprawnie i możliwie najszybciej podjąć następujące czynności:

- ALARMOWANIE

W pierwszej kolejności należy powiadomić właściciela, zarządcę lub osoby przez niego wyznaczone do obsługi obiektu.

W przypadku braku możliwości powiadomienia powyższych osób natychmiast powiadomić odpowiednie służby w następującym zakresie:

- Pogotowie 		112	999

- Straż Pożarna		112	998

- Policja			112	997

- Pogotowie gazowe	112	992

- Straż Miejska			986

Następnie należy rozpocząć działania zapewniające bezpieczeństwo osób przebywających w strefie zagrożenia:

donośnym głosem informującym o powstałym zagrożeniu lub wezwaniem o  pomoc,

wykorzystując dostępne akustyczne środki techniczne,

Alarmowanie głosem powinno cechować zwięzłe ale dobitne i mobilizujące do działania sformułowanie np.:

POŻAR ! - WEZWAĆ  STRAŻ  POŻARNĄ! OPUŚCIĆ  POMIESZCZENIA!

PAMIĘTAJ! Każda osoba przystępująca do akcji, powinna pamiętać że:

- w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,

- wyłączyć dopływ prądu, gazu i innych mediów mogących potęgować zagrożenia,

- nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

- nie gasić wodą materiałów mogących reagować wydzielaniem ciepła lub gazu,

- nie powodować zwiększania dopływu powietrza w strefę pożaru

- umiejętnie wykorzystać sprzęt podręczny i zawarte w nim środki gaśnicze.

2. POSTĘPOWANIE  W PRZYPDKU  ZAGROŻENIA/POŻARU

- Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy znajdującego się w pobliżu podręcznego sprzętu gaśniczego i nieść pomoc zagrożonym osobom.

- Do czasu przybycia straży pożarnej działaniami ratowniczo-gaśniczymi kieruje Kierownik  obiektu lub wyznaczona przez niego osoba.

- Z chwilą przybycia straży pożarnej lub innych służb należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki i udzielać niezbędnych informacji.

3. DZIAŁANIA RATOWNICZE

RATOWANIE LUDZI -  osobom, których życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo a które mogą poruszać się samodzielnie należy wskazać bezpieczną drogę ewakuacji poprzez klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz obiektu lub ze strefy zagrożonej, otwierając przejścia na drogach ewakuacyjnych i wyjścia ewakuacyjne z obiektu, kondygnacji czy pomieszczenia.

Osobom poszkodowanym, nie mogącym poruszać się o własnych siłach zorganizować i udzielić niezbędną pomoc osobową i sprzętową w opuszczeniu miejsca stwarzającego zagrożenie.

GASZENIE POŻARU -  wraz z innymi osobami przebywającymi w obiekcie lub w pobliżu podjąć działania gaśnicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, półstałych i  stałych instalacji gaśniczych oraz innego przydatnego w gaszeniu ognia sprzętu będącego na wyposażeniu placówki. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych zachować opanowanie, nie wywoływać paniki i innych działań mogących wpłynąć niekorzystnie na rozwój pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. W momencie przybycia straży pożarnej udzielić kierującemu akcją wszelkich posiadanych informacji mogących usprawnić prowadzone działania np.

- ujawnione źródła stwarzające rozwój zagrożenia,

- dojścia , dojazdy do miejsc zagrożonych,

- miejsca i możliwości poboru wody do gaszenia pożaru,

- miejsca w których mogą znajdować się uwięzieni przez  żywioł ludzie,

- miejsca zmagazynowania sprzętu znacznej wartości,

- miejsca przechowywania ważnych i wartościowych dokumentów,

- podjętych do czasu przybycia straży decyzji i działań,

- innych informacji żądanych przez kierującego akcją ratowniczą i policję.

- podporządkowanie się kierującemu akcją ratowniczo- gaśniczą i wykonywanie poleceń oraz informowanie o sposobie ich wykonania czy też trudnościach w realizacji i przyczynach ich niewykonania.

EWAKUACJA  MIENIA - realizowana jest wówczas gdy pomieszczenie lub mienie jest bezpośrednio zagrożone lub składowane materiały i przedmioty stanowią znaczną wartość materialną , dokumentacyjną  bądź technologiczną  lub utrudniają dostęp do źródła zagrożenia i utrudniają prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych. W pierwszej kolejności należy ewakuować i zabezpieczyć najbardziej wartościowe dokumenty, materiały, przedmioty i urządzenia.

Na ewakuowane mienie należy zorganizować odpowiednio zabezpieczone miejsce, pomieszczenie lub teren wyznaczając do ochrony osoby z grona pracowników.