Załącznik  nr  3

……………………………..									                                                                   Data  ..………………………………

Dane  Wykonawcy

OEA.272.1.9.2023                                                                                           FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 3 – Pakiet 3 –  Podłoża, zestawy diagnostyczne, materiały pomocnicze oraz dzierżawa sprzętu potrzebnego do wykonywania badań.

CPV-33696500-0

CPV-33100000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| A) Diagnostyka bakterii Gram - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Agar + 5% krwi baraniej |  | Podłoże do hodowli bakterii. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Agar MacConkeya |  | Podłoże namnażająco-wybiórcze do hodowli bakterii Enterobacteriales. Płytki o średnicy 9 cm. |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 40 |  |  |
| 3. | Agar Salmonella/ Shigella |  | Podłoże namnażająco-wybiórcze do hodowli Salmonella i Shigella. Płytki o średnicy 9 cm. |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 40 |  |  |
| 4. | Podłoże chromogenne do izolacji, oceny ilościowej oraz bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus, Enterococcus, K. pneumoniae, KESC |  | Podłoże chromogenie do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji bakterii wyhodowanych moczu zawierających możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: E. coli, Proteus, Enterokoków, K. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, St. agalactiae, Staph, aureus, Candida. Płytki o średnicy 9 cm. Do podłoża należy dołączyć tabelę oceny bakteriurii |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 5. | Agar MacConkey z cefiksymem, tellurynem, sorbitolem |  | Podłoże do izolacji E.Coli 0157 |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| 6. | Agar do izolacji Campylobacter z obecną w podłożu krwią baranią |  | Podłoże do izolacji Campylobacter. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 9 |  |  |
| 7. | Agar czekoladowy |  | Podłoże do hodowli wymagających szczepów z rodziny Neisseria i Haemophilus. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 6 |  |  |
| 8. | Agar czekoladowy ze zlizowaną krwią |  | Podłoże wybiórcze do izolacji różnych gatunków Haemophilus. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 8 |  |  |
| 9. | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram (-) |  | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 12 |  |  |
| 10. | Testy do automatycznej identyfikacji Neisseria Haemophilus |  | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 11. | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla Gram ujemnych pałeczek fermentujących i niefermentujących w tym wyhodowanych z moczu |  | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 7 |  |  |
| 12. | Oznaczanie MIC rzeczywistych (E-test) Wybór antybiotyku uzależniony od aktualnej potrzeby Laboratorium |  | Dotyczy diagnostyki bakterii Gram+/Gram- |  | op. a 30 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| 13. | Trypcase Soy Broth |  | Podłoże do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów, opakowanie szklane |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 30 |  |  |
| B) Diagnostyka bakterii Gram + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Manitol Salat Agar |  | Podłoże wybiórcze do izolacji różnych gatunków Staphylococcus. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Gardnerella agar |  | Podłoże do hodowli bakterii. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 6 |  |  |
| 16. | Agar do identyfikacji paciorkowców z grupy B |  | Selektywne podłoże do identyfikacji grup B steptococci (S. agalactiae). Płytki o średnicy 9 cm. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 15 |  |  |
| 17. | Wybiórczy bulion namnażający w kierunku paciorkowców z grupy B |  | Wybiórczy bulion namnażający w kierunku paciorkowców grupy B |  | op. 20 x 9 ml |  |  |  | 15 |  |  |
| 18. | Test z optochiną |  |  |  | 2x30 krążków |  |  |  | 1 |  |  |
| 19. | Mueller Hinton |  | Podłoże do wykonywania antybiogramów. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 17 |  |  |
| 20. | Mueller Hinton z 5% krwią końską. |  | Podłoże do wykonywania antybiogramów. Płytki o średnicy 9 cm |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 6 |  |  |
| 21. | Testy do automatycznej identyfikacji Gram (+) |  | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 13 |  |  |
| 22. | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla drobnoustrojów Gram dodatnich wyhodowanych ze wszystkich materiałów klinicznych |  | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie. |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 11 |  |  |

| C) Diagnostyka bakterii rosnących w warunkach beztlenowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Podłoże tioglikolanowe |  |  | Podłoże do hodowli bakterii w probówkach. |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 5 |  |  |
| 24. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych |  |  | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| 25. | Generator atmosfery beztlenowej |  |  | Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków beztlenowych |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 6 |  |  |
| 26. | Generator atmosfery mikroaerofilnej |  |  |  |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 27. | Generator atmosfery CO2 |  |  | Suche wkłady do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 21 |  |  |
| D) Diagnostyka grzybów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Agar chromogenny do izolacji oraz różnicowania grzybów Candida spp. |  |  | Podłoże chromogenne do identyfikacji C.albicans kefyr lusitaniae. Płytki o średnicy 9 cm |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 5 |  |  |
| 29. | Sobouraud Gentamicin chloromphenicol 2 Agar |  |  | Podłoże wybiórcze do hodowli Candida |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 30. | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów |  |  | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie. |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 31. | Testy do automatycznego wykonania lekooporności grzybów |  |  | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 32. | Agar Sabourad z chloramfenikolem i aktidionem |  |  | Podłoże do hodowli niektórych gatunków grzybów strzępkowych (w szczególności dermatofitów) z próbek zawierających wiele drobnoustrojów |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 33. | Płytki odciskowe |  |  | Podłoże do kontroli czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego powierzchni sprzętu i personelu |  |  |  |  | op. a 20 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| E) Odczynniki dodatkowe oraz materiały zużywalne, niezbędne do prawidłowej pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Roztwór soli fizjologicznej 0,45% pH+5.0-7.2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 x 500 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 35. | Kalibrator |  |  | Standard Calibration Densichek lub równoważny zestaw kalibracyjny dla plastikowych probówek zawierający standardy: 0,0 (ślepa); 0,5; 2,0 i 3,0 – trwałość 6-9 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F) Aparatura potrzebna do wykonania wyżej wymienionych badań. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa analizatora | Szczegółowa specyfikacja, opis |  | Ilość analizatorów | Opłata dzierżawna za 1 miesiąc /netto/ |  | Opłata dzierżawna za 1 miesiąc /brutto/ |  | Opłata dzierżawna za 12 miesięcy /netto/ |  | Opłata dzierżawna za 12 miesięcy /brutto/ |  | UWAGI |  |
| 36. |  | Automatyczny analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości. | Opis warunków granicznych w załączniku |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Podłoża, zestawy diagnostyczne, materiały pomocnicze

Parametry wymagane:

- Płytki z żebrami wentylacyjnymi.

- Świadectwo  kontroli jakości dołączone do każdej partii  dostarczonych produktów lub możliwość jego pobrania z biblioteki technicznej w formie elektronicznej zawierające:

- kontrola biologiczna: wykaz szczepów  kontrolnych z kolekcji ATCC  zgodnie z normami NCCLS;

- ocena właściwości  fizyko-chemicznych; pH, kolor, objętość podłoża lub waga płytki, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża na całej powierzchni  płytki,

dla podłoża Mueller-Hinton kontrola stężenia  tyminy i tymidyny i grubość warstw.

- Każda płytka oznaczona czytelnym nadrukiem zawierającym informację minimum: nazwa podłoża, seria, godzina rozlania, termin ważności.

- Każda partia płytek zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym.

- Certyfikat ISO 13485

- Możliwość pobrania informacji na temat bezpieczeństwa dotyczącej każdego oferowanego produktu bezpośrednio ze strony wykonawcy.

- Należy do oferty dołączyć 3 pozytywne opinie laboratoriów mikrobiologicznych, które pracują na w/w odczynnikach, używają podłoży chromogennych w/w oraz testów identyfikacyjnych i do oznaczania lekowrażliwości  w/w.

- Realizacja zamówienia nie później niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia.

Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości – załącznik nr 1

Parametry wymagane:

- Aparat wyprodukowany nie później niż w 2014 roku

- Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).

- Turbidymetryczna  metoda  określania lekowrażliwosci.

- Czytnik kodów kresowych.

- Pipety jednomiarowe do przygotowania rozcieńczeń przy przygotowaniu antybiogramów dla drobnoustrojów Gram dodatnich, Gram ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych wyprodukowane nie później niż w 2014 roku.

- Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.

- Instalacja aparatu nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia umowy.

- Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)

- Graficzna wersja oprogramowania.

- Oddzielny program  do kontroli jakości, będący częścią  systemu.

- Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu w pełni bezpieczne  dla zamawiającego, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników.

- Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin.

- Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin.

- Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona  graficznie.

- Zaawansowany system interpretacji wyników  przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych  publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.

- Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.

- Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach.

- Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów (około 400 gatunków):

- Gram-ujemne

- Gram-dodatnie

- Neisseria, Haemophilus

- Bakterie beztlenowe i Corynebacterium

- Grzyby drożdżopodobne

- Możliwość oznaczenia lekowrażliwości:

- Gram-ujemne

- Gram-dodatnie

- Grzyby drożdżopodobne

- Liczba miejsc pomiarowych w systemie  pomiędzy 15 a 30

- Zapewnienie protokołów  transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych  z  aparatu  do zewnętrznego systemu komputerowego.

- Zapewnienie pokrycia kosztów okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz naprawy aparatu na czas trwania umowy dzierżawy sprzętu.

- Celem racjonalnego wykorzystania systemu do identyfikacji drobnoustrojów, w okresie obowiązywania umowy 1 raz w roku wykonawca pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. „Szkole Mikrobiologii” organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego
w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.