Żuromin, dnia 07.11.2025 r.

HK.903.7.56.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 04.11.2025r., wykonanych w ramach nadzoru - Sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9051-1-529/1247,1248,1249/2025 z dnia 06.11.2025 r.

z wodociągu publicznego Poniatowo

- Poniatowo – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć – Myjnia samochodowa Poniatowo, ul. Zwycięstwa

- sieć – Sklep wielobranżowy Poniatowo, ul. Zwycięstwa 39

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Poniatowo o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Poniatowo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanego parametru chemicznego - mangan spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul .Szpitalna 125, 09 – 300 Żuromin

- Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pl. J. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

- Wójt Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09- 310 Lutocin

- a/a

Do wiadomości:

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09- 300 Żuromin

- Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09 – 300 Żuromin