Toruń dnia 05.12.2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż klimatyzatora oraz demontaż i utylizację starego klimatyzatora dla Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4.

Parametry techniczne zadania:

Dostawa i montaż klimatyzatora wraz z jednostką zewnętrzną do pomieszczenia węzła dystrybucyjnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2a, o chłodzeniu 3,5 kW (0,9 do 4,7 kW); klasa energetyczna A+++; wskaźnik SEER 8,5; SCOOP 4,6.

Złożenie oferty i warunki realizacji zamówienia.

- Termin zakończenia prac nie później niż do 15.12.2023 r.

- Termin rozpoczęcia prac po wzajemnym uzgodnieniu.

- Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu wizyty z Krzysztofem Karczewskim,
 tel. +505 536 455.

Oferty prosimy składać na załączonym Formularzu ofertowym do końca dnia 07.12.2023 r.,

w siedzibie zamawiającego osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl lub poczty na niżej podany adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oddział Regionalny w Toruniu

ul. Dąbrowskiego 4,

87-100 Toruń

Załącznik:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.