Załącznik nr 1. Wykaz zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Kielce

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto/wartość nabycia w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
| 1 | Fotel Grand | M/M01/10104/2019 | 229,00 | 0,00 | 10 | Niesprawny, zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników | zużyty |
| 2 | Fotel Prestige | M/M01/06744/2019 | 175,00 | 0,00 | 10 | Niesprawny, zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników | zużyty |
| 3 | Krzesło wysokie białe | M/M01/03261/2019 | 256,20 | 0,00 | 20 | Niesprawny, zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników | zużyty |
| 4 | Krzesło wysokie białe | M/M01/03254/2019 | 256,20 | 0,00 | 20 | Niesprawny, zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników | zużyty |
| 5 | Pipeta automatyczna BRAND | NST/N01/03301/2019 | 481,50 | 0,00 | 5 | Urządzenie niesprawne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 6 | Reduktor do acetylenu | NST/N01/01604/2019 | 229,30 | 0,00 | 10 | Urządzenie zużyte, obecnie zbędne ze względu na likwidację techniki, w której było stosowane | zbędny |
| 7 | Reduktor do acetylenu | NST/N01/00768/2019 | 201,30 | 0,00 | 10 | Urządzenie zużyte, obecnie zbędne ze względu na likwidację techniki, w której było stosowane | zbędny |
| 8 | Automatyczny analizator przepływowy Skalar | ST/801/01664/2019 | 130 296,00 | 0,00 | 200 | Urządzenie niesprawne, zepsute, przestarzałe technologicznie, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 9 | Sterylizator pionowy ASVE | ST/801/00846/2019 | 10 350,81 | 0,00 | 145 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, brak aktualnych UDT, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 10 | Biureta automatyczna Eppendorf | PST/P01/02100/2019 | 2 309,72 | 0,00 | 10 | Urządzenie niesprawne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 11 | Miernik do wilg. pow. i temp WCM-1 | PST/P01/02130/2019 | 1 405,44 | 0,00 | 5 | Urządzenie zużyte, niesprawne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 12 | Tlenomierz Oxi 330/SET | PST/P01/01707/2019 | 3 740,60 | 0,00 | 10 | Urządzenie niesprawne, przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona, wymaga nowej sondy oraz ogólnej konserwacji | zużyty |
| 13 | Waga analityczna AG204 | ST/801/00969/2019 | 13 114,27 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne, przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 14 | Wyparka miniaturowa | ST/801/01877/2019 | 10 300,26 | 0,00 | 30 | Urządzenie zużyte, niesprawne, zbędne ze względu na wycofanie z zakresu metod badawczych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 15 | Zasilacz APC UPS – 400 | NST/N01/01341/2019 | 751,52 | 0,00 | 50 | Urządzenie zużyte, niesprawne, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 16 | Zestaw do pomiarów monitorowania hałasu komunikacyjnego | ST/801/03627/2019 | 53 997,00 | 0,00 | 10 | Urządzenie niesprawne – uszkodzona płyta główna i wypalony wyświetlacz, brak dostępności wymaganych komponentów elektronicznych | zużyty |
| 17 | Analizator rtęci PSA Merlin | ST/801/02754/2019 | 89 407,00 | 0,00 | 1 000 | Urządzenie zużyte, nie używane od 2020 r., wymaga przeglądu połączonego z konserwacją i diagnostyką | zużyty |
| 18 | Aparat do destylacji Kjeltec 2300 | ST/801/01104/2019 | 78 795,89 | 0,00 | 800 | Urządzenie wyeksploatowane, mocno zużyte, przestarzałe technologicznie, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 19 | Suszarka KBC-65G | NST/N01/00781/2019 | 872,30 | 0,00 | 50 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, nie spełnia parametrów, rok produkcji 1994 | zużyty |
| 20 | Kalibrator przepływu do kalibratorów wielogazowych BEMP 5 | ST/801/03967/2019 | 10 933,47 | 0,00 | 700 | Urządzenie nieużywane, technologicznie przestarzałe, wymaga przeglądu połączonego z konserwacją i diagnostyką | zbędny |

| 21 | Spektrometr absorpcji atomowej Zeenit 700P Analytik Jena | ST/801/02746/2019 | 206 424,00 | 0,00 | 2 000 | Urządzenie niesprawne (zanieczyszczona optyka, lampy katodowe do wymiany), nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań (wycofanie z zakresu metod badawczych) | zużyty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Spektrometr absorpcji atomowej Varian | ST/801/01955/2019 | 297 680,00 | 0,00 | 3 000 | Urządzenie niesprawne (zepsuty cooler i chłodziarka – brak części zamiennych, lampy do wymiany), nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań (wycofanie z zakresu metod badawczych) | zużyty |
| 23 | Zestaw ph-metryczny CP-315M | PST/P01/01623/2019 | 1 189,50 | 0,00 | 10 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, zużyta sonda pehametryczną, rok produkcji 2000 | zużyty |
| 24 | Chromatograf jonowy DIONEX (wraz z komputerem Windows XP i myszką) | ST/801/01287/2019 | 125 995,02 | 0,00 | 200 | Urządzenie niesprawne technologicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona, rok produkcji 1994 | zużyty |
| 25 | Supresor anionowy AERS | PST/P01/06998/2019 | 5 891,58 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne, rok produkcji 2018 | zużyty |
| 26 | Wstrząsarka o ruchu liniowym (Wytrząsarka LS.5) firmy C.GERHARD | ST/801/01335/2019 | 11 269,99 | 0,00 | 100 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań, rok produkcji 2000 | zbędny |
| 27 | Mikroskop odwrócony Nikon Eclipse TS-100F | ST/801/02145/2019 | 44 993,50 | 0,00 | 250 | Urządzenie niesprawne, niekompletne | zużyty |
| 28 | Mikroskop ZEISS | NST/N01/00185/2019 | 4,06 | 0,00 | 100 | Urządzenie niesprawne, rok produkcji 1986 | zużyty |
| 29 | Wirówka laboratoryjna | PST/P01/00223/2019 | 1 855,87 | 0,00 | 100 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, niesprawne | zużyty |
| 30 | Sterylizator ASVE | ST/801/00944/2019 | 11 246,29 | 0,00 | 145 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, brak aktualnych UDT, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 31 | Autoklaw pionowy z wyposażeniem ASVE/A | ST/801/01806/2019 | 48 204,52 | 0,00 | 145 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, brak aktualnych UDT, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań, rok produkcji 2005 | zbędny |
| 32 | Lampa bakteriobójcza VS-312 | NST/N01/00769/2019 | 329,40 | 0,00 | 75 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań, rok produkcji 1994 | zbędny |
| 33 | Zestaw diagnostyczny COLILERT | ST/801/03354/2019 | 22 842,59 | 0,00 | 150 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 34 | Wstrząsarka VORTEX | PST/P01/01622/2019 | 1 290,76 | 0,00 | 40 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 35 | Przeglądarka kolonii bakteryjnych | NST/N01/00215/2019 | 1,56 | 0,00 | 1 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 33 | Palnik bunsenowski | PST/P01/00406/2019 | 1 770,85 | 0,00 | 10 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań, rok produkcji 1994 | zbędny |
| 37 | Cieplarka CL-135C | PST/P01/01179/2019 | 7 332,20 | 0,00 | 50 | Urządzenie zbędne, wycofane z eksploatacji, nie będzie wykorzystywane do realizacji zadań | zbędny |
| 38 | Biureta cyfrowa | PST/P01/01798/2019 | 2 445,21 | 0,00 | 10 | Uszkodzona, zużyta, naprawa nie możliwa ze względu na przestarzały model i brak części | zużyty |
| 39 | Krzesło laboratoryjne | M/M01/04909/2019 | 390,40 | 0,00 | 20 | Niesprawne, zużyte, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, rok produkcji 1997 | zużyty |
| 40 | Krzesło laboratoryjne | M/M01/04897/2019 | 390,64 | 0,00 | 20 | Niesprawne, zużyte, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, rok produkcji 1997 | zużyty |
| 41 | Komoda 430 (regał) | M/M01/00994/2019 | 125,00 | 0,00 | 20 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1993 | zużyty |
| 42 | Szafka przesuwna 60.33.2 | M/M01/01064/2019 | 207,40 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1993 | zużyty |
| 43 | Szafka wisząca | M/M01/01781/2019 | 55,00 | 0,00 | 10 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1994 | zużyty |
| 44 | Szafa komoda K-41 | M/M01/04082/2019 | 229,99 | 0,00 | 25 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany | zużyty |
| 45 | Szafa komoda K-40 | M/M01/04083/2019 | 229,99 | 0,00 | 25 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany | zużyty |
| 46 | Nadstawka 018 (szafka) | M/M01/01743/2019 | 244,00 | 0,00 | 5 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany | zużyty |
| 47 | Taboret obrotowy 9440 | M/M01/01010/2019 | 274,00 | 0,00 | 10 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany | zużyty |
| 48 | Szafka regał wiszący | M/M01/04090/2019 | 84,01 | 0,00 | 15 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany | zużyty |
| 49 | Biurko BT 80 | M/M01/04316/2019 | 279,00 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1996 | zużyty |
| 50 | Biurko | M/M01/00750/2019 | 81,00 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1991 | zużyty |
| 51 | Biurko | M/M01/00748/2019 | 115,00 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1991 | zużyty |
| 52 | Biurko | M/M01/00746/2019 | 115,00 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1991 | zużyty |
| 53 | Biurko | M/M01/00747/2019 | 115,00 | 0,00 | 30 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1991 | zużyty |
| 54 | Stół pod komputer | M/M01/05453/2019 | 491,66 | 0,00 | 25 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1998 | zużyty |
| 55 | Stanowisko komputerowe | M/M01/03830/2019 | 584,38 | 0,00 | 25 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1995 | zużyty |
| 56 | Zestaw do oznaczania węgla ogólnego | ST/801/01793/2019 | 109 800,00 | 0,00 | 1 500 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone i nienaprawialne elementy pomiarowe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona, brak części, rok produkcji 2005 | zużyty |
| 57 | Zestaw laboratoryjny ZL-11C | M/M01/03245/2019 | 1 390,00 | 0,00 | 80 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1995 | zużyty |
| 58 | Zasilacz UPS 400 VA | NST/N01/01106/2019 | 829,60 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne | zużyty |
| 59 | Moduł bateryjny | NST/N01/02885/2019 | 774,70 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne | zużyty |
| 60 | Zasilacz awaryjny APC UPS 400 | NST/N01/01342/2019 | 751,52 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne | zużyty |
| 61 | Zasilacz awaryjny APC UPS 400 | NST/N01/01342/2019 | 751,52 | 0,00 | 50 | Urządzenie niesprawne | zużyty |
| 62 | Koc gaśniczy z futerałem | NST/N01/00446/2019 | 25,00 | 0,00 | 1 | Nosi ślady zużycia, wieloletni brak przeglądów technicznych, rok produkcji 1992 | zużyty |
| 63 | Regał biały | M/M01/01769/2019 | 97,00 | 0,00 | 10 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1994 | zużyty |
| 64 | Regał biały | M/M01/01760/2019 | 97,00 | 0,00 | 10 | Mebel zużyty, niestabilny, wyeksploatowany, rok produkcji 1994 | zużyty |
| 65 | Fotel obrotowy | M/M01/01053/2019 | 274,00 | 0,00 | 15 | Niesprawny, zużyty, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, rok produkcji 1993 | zużyty |
| 66 | Stół z blatem | M/M01/00243/2019 | 0,65 | 0,00 | 10 | Mebel zużyty, dziurawy, wyeksploatowany, rok produkcji 1982 | zużyty |
| 67 | Laminarka | NST/N01/00771/2019 | 944,89 | 0,00 | 50 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, niesprawne, nie uruchamia się | zużyty |
| 68 | Chromatograf gazowy Varian | ST/801/01604/2019 | 128 104,88 | 0,00 | 400 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, niesprawne, technologicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 69 | Iniektor typ 1079 do chromatografu GC Varian | ST/801/01811/2019 | 67 527,00 | 0,00 | 200 | Urządzenie mocno wyeksploatowane, niesprawne, technologicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |