OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

- Przedmiot zamówienia

Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie bieżącej konserwacji i napraw budynków GDDKiA Oddziału Szczecin i ich wyposażenia oraz sprzętu i urządzeń użytkowanych przez Laboratorium Drogowe

- Miejsce pracy – lokalizacja budynków objętych zamówieniem:

GDDKiA Oddział Szczecin

al. Bohaterów Warszawy 33 i 32, ul. Legionów Dąbrowskiego 20

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

- Termin wykonania zamówienia

Od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy lub osoby fizyczne (z którymi zawarta zostanie umowa zlecenia), którzy spełniają łącznie poniższe wymagania:

Skierowanie do wykonywania prac osób, które:

- Posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięcie nie wyższym niż 1kV w grupie 1 – Zamawiający zastrzega prawo do żądania okazania świadectwa kwalifikacji – w przypadku konieczności napraw urządzeń i sieci elektroenergetycznej.

- Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

- Posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

W przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wszystkie prace musze być wykonywane osobiście przez zleceniobiorcę.

- Warunki świadczenia usług

  - Wykonawca będzie świadczył usługi konserwatorskie i naprawcze zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

  - Zamawiający prowadzić będzie rejestr wykonywanych prac, w którym odnotowywane będą zgłoszone usterki i daty wykonania zleconych zadań – wzór  rejestru stanowi załącznik nr 4.

  - Prace zlecane będą telefonicznie i/lub mailowo przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego:

- Jacek Kaliś, 	tel. 914325322,  e-mail jkalis@gddkia.gov.pl

- Agata Suproń,	tel. 914325322,  e-mail asupron@gddkia.gov.pl

- Beata Tomas,	tel. 918862854,  e-mail btomas@gddkia.gov.pl

  - Szacowana, na podstawie analizy ilości wykonanych w poprzednich latach prac, średnia miesięczna liczba roboczogodzin wynosi 55 i ok. 20 interwencji – dot. łącznie wszystkich lokalizacji wymienionych w pkt. IV.

  - Koszt zakupu materiałów niezbędnych do wykonania napraw pokrywa Zamawiający. 
W ramach zamówienia Wykonawca dokonywać będzie zakupu części zamiennych, materiałów i akcesoriów (faktury/rachunki na Zamawiającego) lub Zamawiający zwracać będzie Wykonawcy poniesione koszty do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków, na podstawie refaktur/not obciążeniowych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zakupu. Zamawiający zastrzega prawo do wskazania Wykonawcy miejsc dokonywania zakupów.

  - Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania zgłoszonej usterki/awarii:

      - najpóźniej następnego dnia od powiadomienia (w tym również w dni ustawowo wolne od pracy)

      - w przypadku pilnych wezwań (max. 2 razy w miesiącu) – do 4 godzin od powiadomienia (KRYTERIUM OCENY OFERT)

  - Pozostałe obowiązki (np. konserwacje, prace montażowe) będą wykonywane w miarę potrzeb w terminach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy.

  - Wszelkie prace powinny odbywać się w sposób jak najmniej utrudniający normalną pracę u Zamawiającego.

  - Wytwórcą odpadów w ramach realizowanej usługi w jest podmiot świadczący usługę tj. Wykonawca. Wykonawca zutylizuje zużyte materiały / części w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami wynikający z ustawy o odpadach.  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru, transportu i utylizacji zużytych materiałów / części.

- Zakres obowiązków

- Okresowa, min. co 2 tyg. kontrola obiektów, w tym urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych – pod kątem występowania usterek (np. widoczne przecieki);

- Zgłaszanie stwierdzonych uwag Zleceniodawcy;

- Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy;

- Usuwanie drobnych uszkodzeń i nieprawidłowości technicznych Oddziału takich jak:

- wymiana uszkodzonych żarówek w oprawach lamp oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego nieruchomości,

- naprawa opraw oświetleniowych o których mowa powyżej,

- wymiana opraw oświetleniowych,

- konserwację elektrycznych tablic zabezpieczających,

- okresowe sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- wymiana uszkodzonych zabezpieczeń elektrycznych,

- drobne naprawy elektryczne (wymiana gniazdek, kontaktów itp.),

- drobne naprawy i konserwacja urządzeń laboratoryjnych (naprawy nie wymagające zgłoszenia do specjalistycznego serwisu),

- naprawy, konserwacje i wymiany zamków, wkładek w w/w nieruchomościach,

- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej – w tym, regulacja, smarowanie mechanizmów, konserwacja, w przypadku konieczności wymiana zamków, klamek, uchwytów, okuć, szyb itp.,

- drobne naprawy hydrauliczne (usuwanie wycieków, udrażnianie kanalizacji, wymiana baterii łazienkowych, podgrzewaczy wody, wymiana zaworów itp.),

- okresowe kontrole stanu technicznego instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynkach (rur, przyłączy, zaworów) z lokalizacją ewentualnych nieszczelności,

- zabezpieczenie sieci wodnej przed warunkami klimatycznymi (zima/lato),

- drobne naprawy wewnątrz budynków,

- naprawa i konserwacja poręczy,

- drobne naprawy wyposażenia pomieszczeń,

- drobne naprawy posadzek z naprawą ubytków terakoty, glazury, paneli podłogowych itp.,

- drobne naprawy chodników z kostki brukowej,

- naprawy ścian: szpachlowanie, gipsowanie (przewidywana powierzchnia do 100m2 w trakcie trwania umowy  w raz z ich malowaniem),

- drobne naprawy i konserwacja elementów dekarskich dachów i daszków (rynny, rury spustowe, czyszczenie odstojników, opierzenia itp.),

- drobne naprawy mebli, składanie mebli i regałów magazynowych, z możliwością ich przemieszczenia,

- naprawa i montaż wieszaków, obrazów, tablic korkowych i drobnego wyposażenia pomieszczeń,

- wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb Zamawiającego,

- okresowe konserwowanie (malowanie i smarowanie) elementów metalowych i drewnianych (ogrodzenia, bramy itp.),

- dbałość o czystość w budynku wewnątrz i na zewnątrz po wykonanej naprawie,

- dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

- dbałość, konserwacja i właściwa eksploatacja powierzonych narzędzi i urządzeń.

- Warunki płatności

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie raz w miesiącu w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia faktury VAT/rachunku lub w przypadku osób fizycznych do 14 dni od daty złożenia, sporządzonej przez Zleceniobiorcę, ewidencji przepracowanych godzin.

Ewidencja będzie dostarczana Zleceniodawcy najpóźniej do 3 dni od zakończenia danego miesiąca. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć należy przesłać lub złożyć w formie papierowej (liczy się data wpływu) 
do dnia 31.01.2024r. w kancelarii GDDKiA Oddziału Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 32.

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 2 wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3.