LAB.021.2.33.2022.MU.6849
WYKAZ BADAŃ z dnia 22.07.2022 roku

wykonywanych przez Laboratorium (Oddział Laboratoryjny oraz Sekcję Próbobiorców i Orzecznictwa) PSSE w Legnicy 
A - badanie zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 636 (Polskie Centrum Akredytacji - www.pca.gov.pl)

N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	Badania fizykochemiczne próbek wody

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Jon amonu (NH4+)
Uwaga 1a i 1b
	PN-C-04576-4:1994 Metoda spektrofotometryczna
	(0,17 - 2,0) mg/dm3
	A

	2. 
	Azot amonowy 
Uwaga 1a i 1b
	PN-C-04576-4:1994 (Z obliczeń)
	-
	A

	3. 
	Jon amonu (NH4+)
	PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna
	0,05 – 1,0 mg/dm3
	A

	4. 
	Azot amonowy
	PN-ISO 7150-1:2002 (Z obliczeń)
	-
	A

	5. 
	Azotany (NO3-)
Uwaga 1a i 1b
	PN-82/C-04576.08 Metoda spektrofotometryczna
	1,0 - 125 mg/dm3
	A

	6. 
	Azot azotanowy
Uwaga 1a i 1b
	PN-82/C-04576.08 (Z obliczeń)
	-
	A

	7. 
	Azotyny (NO2-)
	PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna
	0,005 - 0,750 mg/dm3
	A

	8. 
	Azot azotynowy
	PN-EN 26777:1999 (Z obliczeń)
	-
	A

	9. 
	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 

metoda D Metoda wizualna 
	(5 - 70) mg/dm3 Pt
	A

	10. 
	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 
metoda C Metoda spektrofotometryczna 
	(2 - 100) mg/dm3 Pt
	A

	11. 
	Bor
Uwaga 2
	PB-SBCh-15 edycja 02 z dnia 30.04.2020 r. na podstawie testu probówkowego HACH LCK 307 Metoda spektrofotometryczna
	(0,10 – 2,5) mg/dm3
	A

	12. 
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniami
Uwaga 2
	PN-EN 1899-1:2002 Metoda miareczkowa
	 0,5 mg/dm3
	N

	13. 
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) bez rozcieńczeń
Uwaga 2
	PN-EN 1899-2:2002 Metoda miareczkowa
	(0,5 - 6,0) mg/dm3
	A

	14. 
	Chlorki
	PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa
	(5,0 - 300) mg/dm3
	A

	15. 
	Chrom 
	PN-EN 1233:2000 p. 4 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	(2,5 - 100) µg/dm3
	A

	16. 
	Cynk
	PN-ISO 8288:2002 metoda A
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(0,025 - 0,50) mg/dm3
	A

	17. 
	Cyjanki
Uwaga 3
	PB-SBCh-08 edycja 03 z dnia 30.04.2020 r. na podstawie testu kuwetowego Nanocolor metoda 1-30 Metoda spektrofotometryczna
	(5 - 100) µg/dm3
	A

	18. 
	Fluorki
Uwaga 1a i 1b
	PN-78/C-04588.03 Metoda potencjometryczna
	(0,10 - 2,0) mg/dm3
	A

	19. 
	Glin (Al)
	PB-SBCh-14 edycja 03 z dnia 30.04.2020 r. na podstawie testu probówkowego HACH LANGE LCK 301 Metoda spektrofotometryczna
	(20 - 500) g/dm3
	A

	20. 
	Indeks nadmanganianowy 

(utlenialność z KMnO4)
	PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa
	(1,0 - 10,0) mg/dm3
	A

	21. 
	Kadm
	PB-SBCh-06 edycja 06 z dnia 30.04.2020 r.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(0,5 – 5,0) µg/dm3
	A

	22. 
	Kadm
	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	(0,5 – 5,0) µg/dm3
	A

	23. 
	Magnez
	PN-C-04554-4:1999 (Z obliczeń)
	-
	A

	24. 
	Mangan
	PB-SBCh-03 edycja 05 z dnia 30.04.2020 r.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(5 - 1000) µg/dm3
	A

	25. 
	Mętność
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna
	(0,10 - 100) NTU
	A

	26. 
	Miedź
	PN-ISO 8288:2002 metoda A 
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(0,025 - 2,0) mg/dm3
	A

	27. 
	Nikiel
	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	(2,5 - 50) µg/dm3
	A

	28. 
	Ołów
	PB-SBCh-06 edycja 06 z dnia 30.04.2020 r.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(2,5 - 25) µg/dm3
	A

	29. 
	Ołów
	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	(2,5 – 50) µg/dm3
	A

	30. 
	pH
	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna
	4,00 - 10,0
	A

	31. 
	Przewodność elektryczna właściwa
	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna
	(15 - 12900) µS/cm
	A

	32. 
	Siarczany
	PN-ISO 9280:2002 Metoda wagowa
	(10,0 - 300) mg/dm3
	A

	33. 
	Sód
	PB-SBCh-07 edycja 05 z dnia 30.04.2020 r.
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	(2,5 - 250) mg/dm3
	A

	34. 
	Selen
	PN-EN ISO 15586:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
	(4,0 - 20) µg/dm3
	A

	35. 
	Tlen rozpuszczony
Uwaga 2
	PN-EN 25813:1997 Metoda miareczkowa
	(0,2 - 20,0) mg/dm3
	A

	36. 
	Tlen rozpuszczony (% nasycenia tlenem)
	PN-EN 25813:1997 (Z obliczeń)
	-
	A

	37. 
	Trihalogenometany (THM):
- trichlorometan (chloroform)
- tribromometan
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan
	PN-C-04549-2:1999 

Metoda chromatografii gazowej 
z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
	(0,003 - 0,040) mg/dm3
(0,003 - 0,040) mg/dm3
(0,003 - 0,040) mg/dm3
(0,003 - 0,040) mg/dm3
	A

	38. 
	Suma trihalogenometanów (∑ THM)
	PN-C-04549-2:1999 (Z obliczeń)
	-
	A

	39. 
	Trichloroeten
	PN-C-04549-2:1999 Metoda chromatografii gazowej 
z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
	(1,5 - 20,0) µg/dm3
	A

	40. 
	Tetrachloroeten
	PN-C-04549-2:1999 Metoda chromatografii gazowej 
z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
	(1,5 - 20,0) µg/dm3
	A

	41. 
	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
	PN-C-04549-2:1999 (Z obliczeń)
	-
	A

	42. 
	Ogólny węgiel organiczny
	PB-SBCh-16 edycja 03 z dnia 30.04.2020 r. na podstawie testu probówkowego HACH LCK 385 Metoda spektrofotometryczna
	(3,0 – 30,0) mg/dm3
	A

	43. 
	Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA):
- benzo(b)fluoranten
- benzo(k)fluoranten
- benzo(a)piren
- benzo(g,h,i)perylen
- indeno(1,2,3,c,d)piren
	PB-SBCh-13 edycja 04 z dnia 30.04.2020 r. 

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)
	(0,001 – 0,040) μg/dm3
(0,001 – 0,040) μg/dm3
(0,001 – 0,040) μg/dm3
(0,001 – 0,040) μg/dm3
(0,001 – 0,040) μg/dm3
	A


	44. 
	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (∑ WWA)
	PB-SBCh-13 edycja 04 z dnia 30.04.2020 r.  (Z obliczeń)
	-
	A

	45. 
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu
(Twardość)
	PN-ISO 6059:1999 Metoda miareczkowa
	(5,0 - 600) mg/dm3 CaCO3
	A

	46. 
	Wapń
	PN-ISO 6058:1999  Metoda miareczkowa
	(2,0 - 150) mg/dm3
	A

	47. 
	Zapach (Obecność obcego zapachu)
	PN-EN 1622:2006 Załącznik C (Metoda jakościowa)
	-
	N

	48. 
	Smak (Obecność obcego smaku)
	PN-EN 1622:2006 Załącznik C (Metoda jakościowa)
	-
	N

	49. 
	Liczba progowa zapachu (TON)
	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, pełna, parzysta, wybór niewymuszony
	(1-4)
	N

	50. 
	Liczba progowa smaku (TFN)
	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona pełna, parzysta, wybór niewymuszony
	(1-4)
	N

	51. 
	Zawiesiny ogólne
	PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa
	(2,0 - 50) mg/dm3
	A


	52. 
	Żelazo
	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna
	(30 - 10000) µg/dm3
	A

	53. 
	Rtęć
	PB-SBCh-17 edycja 02 z 30.04.2020
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
	(0,33 – 10,0) µg/dm3
	A

	54. 
	Aniony:
- Azotany
- Chlorki
- Fluorki
- Siarczany
	PN-EN ISO 10304-1:2009 Metoda chromatografii jonowej
	(1,0 – 300) mg/dm3
(2,0 – 300) mg/dm3 
(0,10 – 12,0) mg/dm3
(2,0 – 300) mg/dm3
	A


Uwaga 1: Norma wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania  określone w rozporządzeniu: 
a) Ministra Zdrowia z dnia 31 maca 2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 Nr 85 poz. 466), 
b) Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Uwaga 2: Metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1747).
Uwaga 3: Oznaczane są cyjanki wolne i cyjanki z kompleksów rozłożonych przez chlor.

Argumenty techniczne przemawiające za stosowaniem powyższych metod są dostępne w Oddziale Laboratoryjnym.
	Badania mikrobiologiczne próbek wody

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli  
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	2. 
	Liczba Escherichia coli
Uwaga 4
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
	Woda na pływalniach
Woda powierzchniowa
	A

N

	3. 
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii 
grupy coli i Escherichia coli
Uwaga 5
	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Metoda NPL
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Woda powierzchniowa
	A

	4. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  
w temperaturze 22 °C
	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	5. 
	Ogólna liczba mikroorganizmów  
w temperaturze 36 °C
	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Woda na pływalniach

Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	6. 
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Woda na pływalniach

Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	7. 
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	8. 
	Najbardziej prawdopodobna liczba 
enterokoków kałowych
	PB-SBM-14 edycja 03 z dnia 15.03.2021 r. Metoda NPL
	Woda powierzchniowa
	A

	9. 
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 Uwaga 6
	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A Metoda filtracji membranowej
	Woda na pływalniach
	A

	10. 
	Liczba przetrwalników beztlenowców 
redukujących siarczyny (clostridia)
	PN-EN 26461-2:2001 Metoda filtracji membranowej
	Woda mineralna, stołowa i źródlana
	A

	11. 
	Liczba Clostridium perfringens  łącznie z przetrwalnikami
	PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtracji membranowej
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	A

	12. 
	Liczba bakterii Legionella sp.
	PN-EN ISO 11731:2017-08

PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 Metoda filtracji membranowej
Matryca A Procedura 5 (pożywka A), 7 (pożywka C-GVPC); Matryca B Procedura 7 (pożywka C- GVPC)
	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Woda na pływalniach
od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml
	A


Uwaga 4: Metoda nieakredytowana wymagana przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255).

Uwaga 5: Metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 
(Dz. U. 2019 poz. 255), uzyskane wyniki mogą być nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie.
Uwaga 6: Norma wycofana z katalogu Polskich Norm, spełnia wymagania rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Argumenty techniczne przemawiające za stosowaniem powyższych metod są dostępne w Oddziale Laboratoryjnym.
	Badania mikrobiologiczne próbek żywności

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) 


	PN-EN ISO 6888-1:2022-03
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy
	A

	2. 
	Obecność gronkowców 
koagulazo-dodatnich 
(Staphylococcus aureus i innych gatunków)  
do 10 g lub do 10ml 

	PN-EN ISO 6888-3:2004

PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
Metoda NPL
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy

Zboża i przetwory zbożowe
	A

	3. 
	Obecność pałeczek Salmonella spp. 
do 25 g lub 25ml

	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy

Produkty jajeczne

Zboża i przetwory zbożowe

Suplementy diety
Ziarna roślin oleistych
	A

	4. 
	Obecność pałeczek Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium do 25 g
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Schemat White’a-Kauffmanna-Le Minora
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Świeże mięso drobiowe
	A

	5. 
	Ogólna liczba drobnoustrojów 
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Kawa i herbata

Słodycze i wyroby cukiernicze

Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy)

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne

Zboża i przetwory zbożowe

Wyroby garmażeryjne
	A

	6. 
	Ogólna liczba drobnoustrojów 
	PN-EN ISO 4833-2:2013-12
PN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
	Koncentraty spożywcze

Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Wyroby garmażeryjne
	A

	7. 
	Liczba Enterobacteriaceae 
	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
	Mleko i przetwory mleczne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie,  przyprawy

Wyroby garmażeryjne
	A

	8. 
	Obecność Listeria monocytogenes 
do 25 g lub 25ml
	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie,  przyprawy
	A

	9. 
	Liczba Listeria monocytogenes  


	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie,  przyprawy

Suplementy diety
	A

	10. 
	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus 

	PN-EN ISO 7932:2005
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Ryby i przetwory rybne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Surowce i przetwory zielarskie,  przyprawy
	A

	11. 
	Obecność bakterii z grupy coli 
do 10 g lub 10 ml


	PN-ISO 4831:2007
Metoda NPL
	Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy)
Zboża i przetwory zbożowe
	A

	12. 
	Liczba β-glukuronidazo-dodatnich 
Escherichia coli  
	PN-ISO 16649-2:2004 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
	Mięso i produkty mięsne

Mleko i przetwory mleczne

Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy)

Owoce i warzywa

Przetwory owocowe i warzywne

Przetwory warzywno-mięsne

Słodycze i wyroby cukiernicze

Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zboża i przetwory zbożowe

Żywność mrożona
Wyroby garmażeryjne
	A


	Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Obecność gronkowców 
koagulazo-dodatnich
(Staphylococcus aureus i innych gatunków) 
	PN-EN ISO 6888-3:2004

PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
Metoda NPL
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	2. 
	Obecność pałeczek Salmonella spp. 
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	3. 
	Ogólna liczba drobnoustrojów 
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	4. 
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
PN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	5. 
	Liczba Enterobacteriaceae 
	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	6. 
	Obecność Listeria monocytogenes 
	PN-EN ISO 11290-1:2017-07 
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	7. 
	Obecność bakterii z grupy coli 
	PN-ISO 4831:2007
Metoda NPL
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A

	8. 
	Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli 
	PN-ISO 16649-2:2004 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	Próbki środowiskowe z obszaru

produkcji żywności i obrotu

żywnością -wymaz
	A


	Badania z mikrobiologii klinicznej

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Obecność i identyfikacja pałeczek 
Salmonella, Shigella
	PB-SBM-06 edycja 10 z dnia 11.09.2020 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Wymaz z kału, Szczepy bakteryjne
	A

	2. 
	Obecność pałeczek Yersinia

Identyfikacja Yersinia Enterocolitica
	PB-SBM-03 edycja 09 z dnia 11.09.2020 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Wymaz z kału, Szczepy bakteryjne
	A

	Badania skuteczności procesu sterylizacji

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Obecność spor drobnoustrojów wskaźnikowych 
(Geobacillus stearothermophilus)
	PB-SBM-07 edycja 06 z dnia 11.09.2020 r.
Metoda hodowlana
	Biologiczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji Attest 1262 
(firmy 3M)
	A

	2. 
	Obecność spor drobnoustrojów wskaźnikowych różnego rodzaju testów biologicznych
	PB-SBM-11 edycja 03 z dnia 14.03.2018 r.
Metoda jakościowa
	Różnego rodzaju testy biologiczne
	NN


	Pobieranie próbek wody, badania i pomiary wykonywane w terenie

	L.p.
	Kierunek badania/ Badana cecha
	Metoda badawcza/ Dokumenty odniesienia
	Badane obiekty/ Zakres oznaczania
	UWAGI

	1. 
	Pobieranie próbek do badań 
właściwości fizycznych, chemicznych
	PN-ISO 5667-5:2017-10
	Woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi
	A

	2. 
	Pobieranie próbek do badań 
mikrobiologicznych
	PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6
	Woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi

Woda powierzchniowa
	A

	3. 
	Pobieranie próbek do badań 
fizykochemicznych
Uwaga 7
	PN-ISO 5667-5:2003





	Woda
	NN

	4. 
	Chlor wolny w miejscu pobrania wody
	PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 na podstawie testu odczynnikowego z DPD  Metoda spektrofotometryczna
	(0,10 – 2,0) mg/dm3
	A

	5. 
	Chlor całkowity w miejscu pobrania wody
	PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022 na podstawie testu odczynnikowego z DPD  Metoda spektrofotometryczna
	(0,10 – 2,0) mg/dm3
	A

	6. 
	Chlor związany 
	PB-PRB-01 edycja 07 z dnia 28.02.2022  (Z obliczeń)
	nie dotyczy
	A

	7. 
	Temperatura wody
	PB-PRB-02 edycja 03 z dnia 28.02.2022
Pomiar bezpośredni
	(1,0 – 70) °C
	A

	8. 
	Potencjał redoks
	PB-PRB-05 edycja 01 z dnia 12.08.2016
	nie dotyczy
	NN

	9. 
	Pobieranie próbek do badań 

mikrobiologicznych
	PB-PRB-03  edycja 01 z 23.01.2014 roku
	Żywność
	NN

	10. 
	Pobieranie próbek do badań 

mikrobiologicznych
	PN-EN ISO 18593:2018-08
	Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością - wymaz
	NN


Uwaga 7:  Norma wycofana z katalogu Polskich Norm.
 
Argumenty techniczne przemawiające za stosowaniem powyższych metod są dostępne w Oddziale Laboratoryjnym
Zatwierdził:

 
[image: image1.emf]

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy
Strona 1 z 10
tel.: (76) 724-53-32; e-mail: lab.psse.legnica@sanepid.gov.pl

