Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB  Łódź stanowiących odpady

| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena komisji |  | Propozycja komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stwierdzony stan składnika | Zbędny/zużyty |  |
| 1 | Klimatyzator FUJI 5,3 Kw | PST/P01/04865/2019 | 6 067,59 | 0 | Nie zaleca się dopuszczenia do sprzedaży, wprowadzenia do obrotu klimatyzatora. | Stan techniczny klimatyzatora stwarza realne niebezpieczeństwo wydostania się czynnika chłodzącego szkodliwego dla środowiska i ludzi. | zużyte | likwidacja |