[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 22 sierpnia 2025 roku
NOUP.9020.1.107.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO KROCZEWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Kroczewo.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Kroczewo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-381/908,909/2025 z dnia 22.08.2025 r. wykazały ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Próbki wody wykazały, że wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 10 miejscowości gminy Załuski: Kroczewo, Kroczewo Baraki, Gostolin, Sobole (poza posesjami nr 10, 10A, 11, 12, 14), Złotopolice, Naborówiec, Kamienica, Kamienica Wygoda, Naborowo, Naborowo Parcele, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Kroczewo spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Załuski, ul. Gminna 17, 09-142 Załuski

2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

3. a/a


