Żuromin, dnia 07.10.2026 r.

KOMUNIKAT NR 17/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 07.10.2026 r. 
w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Krzeczanowo, gmina Siemiątkowo, zasilającego w wodę 1735 mieszkańców miejscowości: Budy Koziebrodzkie, Goszczk, Gradzanowo Kościelne, Gutkowo, Krzeczanowo, Cyndaty, Zaborze Krzeczanowskie, Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Nowe Budy Osieckie, Osowa Drobińska, Osowa Krzeczanowska, Pijawnia, Karolinowo, Złe Borki, Stare Budy Osieckie, Wojciechowo, Julianowo, Osowa Łaszewska, Wola Łaszewska, Chomęc.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem częściowym z badania próbki wody pobranej w dniu 05.10.2026 r.                     z wodociągu publicznego Krzeczanowo informuje o niezgodności z wartością parametryczną w zakresie parametru mikrobiologicznego – enterokoki kałowe w liczbie 1 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Po dokonaniu oceny stwierdzonej niezgodności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza:

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Krzeczanowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że:

- Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet
- Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków i napojów, również po przegotowaniu

- Nie należy jej używać do mycia owoców i warzyw oraz mycia naczyń kuchennych 
- Woda nie powinna być używana do mycia zębów, płukania jamy ustnej, kąpieli oraz przemywania otwartych ran

Spożycie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie może powodować przede wszystkim biegunkę, bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączkę i ogólne osłabienie, a w cięższych przypadkach prowadzić do odwodnienia i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Szczególnie narażone są niemowlęta i małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Agata Karasiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/