## Olsztyn ul. Żołnierska 16
formularz cenowy
……………………………………………..
Dane Wykonawcy
rozeznanie cenowe na obsługę techniczną urządzeń dźwigowych w 2021 roku dla WSSE w Olsztynie ul. Żołnierska 16
ZP.272.2.156.2020
LP | obsługa techniczna następujących urządzeń dźwigowych |  | wartość brutto
1. | rodzaj dźwigu OTIS | numer fabryczny E 5736 (1 szt)
2. | rodzaj dźwigu OTIS | numer fabryczny E 5737 (1 szt)
3. | rodzaj dźwigu OTIS | numer fabryczny E 5738 (1 szt)
4. | rodzaj dźwigu NON OTIS | numer fabryczny S 5143 (1 szt)
5. | rodzaj dźwigu NON OTIS | numer fabryczny S 5145 (1 szt)
RAZEM:
Wykonanie przeglądu technicznego: Poniższe czynności stanowią maksymalny zakres czynności wykonywanych w pakiecie i zostaną wykonane jeżeli dotyczą danego urządzenia (np. urządzenie posiada elementy wyposażenia objęte poniższą listą). 1. Jazda i kontrola funkcji 1. sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny, 2. sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny / opcjonalnie, 3. sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym i z akumulatora, 4. sprawdzenie działania wentylatora / opcjonalnie, 5. sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie, 6. sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej / opcjonalnie, 7. sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach, 8. sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi, 9. sprawdzenie działania urządzeń nawrotu, 10. sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym; czas otwierania, czas otwarcia, czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie, 11. sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych, 12. kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie, 13. kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy, 14. kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie, 15. kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny, 16. kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie, 17. sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie i regulacja, 18. oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej, 19. sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie, 20. sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych, 21. sprawdzenie działania amortyzatorów - domykaczy drzwi przystankowych, 22. sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej, lub progu ruchomego, oczyszczenie i smarowanie, 23. sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie, 24. smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych /prowadniki ślizgowe, 25. czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe, 26. sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie, 27. sprawdzenie dokładności zatrzymania na przystanku, 28. sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; strzałek kierunku jazdy, 29. sprawdzenie sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętrowskazywaczy 30. kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu, 31. sprawdzenie oświetlenia szybu, 32. sprawdzenie przejazdu przeciwwagi, 33. czyszczenie podszybia i dachu kabiny, 34. kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi - próba dynamiczna, 35. kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie, 36. kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych.
Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni 1. kontrola zespołu napędowego, czyszczenie, 2. czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem, 3. sprawdzenie kontaktów hamulca, 4. sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym (wciągarki reduktorowe), 5. sprawdzenie stanu lin nośnych smarowanie, 6. sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej, 7. wykonanie próby sprzężenia ciernego, 8. sprawdzenie stanu koła zdawczego, 9. oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań lin nośnych / pasów nośnych / opcjonalnie, 10. kontrola ogranicznika prędkości czyszczenie i smarowanie, 11. kontrola stanu linki ogranicznika prędkości, 12. wykonanie próby działania aparatu chwytnego, 13. czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących, 14. kontrola połączeń w tablicy sterowej, 15. kontrola działania zabezpieczeń prądowych, 16. kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych, 17. sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe).
Obowiązkowe uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT. Dostęp do całodobowego Centrum Obsługi Klienta. Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu. Usługa całodobowego pogotowia dźwigowego (w godzinach 21.00-7.00 interwencja jest podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażera w dźwigu). Naprawy związane z wymianą części zamiennych wykonywane są na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia od Zamawiającego: Koszt prac związanych z montażem części zamiennych musi być zawarty w cenie oferty. Koszt części zamiennych ponosi Zamawiający po wcześniejszej akceptacji kosztorysu. Materiały eksploatacyjne objęte opłatą serwisową: Materiały takie jak: np. śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące oraz smary stałe oraz dostarczanie i uzupełnianie środków smarujących musi być zawarte w ceni oferty.
Dodatkowe usługi wliczone w cenę oferty: czyszczenie: podszybie, maszynownia, dach kabiny - oczyszczanie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny, czyszczenie elementów trudno dostępnych - oczyszczenie napędów drzwi szybowych, nadproży, części progów nie dostępnych z poziomu przystanku - od strony szybu, oczyszczanie elementów układy jezdnego w szybie. Utylizacja - odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach np. liny, koła itp.
Wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 % cena
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Faktury będą wystawiane w cyklu miesięcznym, po wykonaniu usługi w danym miesiącu. Płatność realizowana będzie każdorazowo po wykonaniu usługi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.
| …………………… |  | ……………………………..….........
| data |  | Podpisy osób uprawnionych
Oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Akceptuję warunki płatności oraz zobowiązuję się do świadczenia usług wymienionych powyżej z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
…………………… |  |  | ……………....................................
data |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## Elbląg ul. Bema 40
formularz cenowy
……………………………………………..
Dane Wykonawcy
rozeznanie cenowe na obsługę techniczną urządzeń dźwigowych w 2021 roku dla Laboratorium w Elblągu ul. Bema 40
ZP.272.2.156.2020
LP | obsługa techniczna następujących urządzeń dźwigowych | wartość brutto
1. | numer fabryczny dźwigu towarowego (1 szt) - o numerze rejestracyjncym 31-06-007627
RAZEM:
1. Konserwowanie dźwigów w zakresie: a) określonym „Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych”; b) przepisów UDT. 2. Wykonywanie napraw w zakresie: a) naprawa lub wymiana styczników, przekaźników, prostowników, styków, transformatorów, cewek, żarówek, baterii, dzwonków; b) wymiana taśm hamulcowych, kontaktów drzwiowych; c) wymiana cewek: luzowników krzywek ruchomych, wyłączników oraz ich elementów; d) wymiana prowadników kabinowych i przeciw wagowych; e) naprawa lub wymiana rygli drzwi szybowych; f) wymiana linek i pasków drzwi; g) wymiana lub naprawa wyłączników krańcowych, końcowych; h) naprawa lub wymiana impulsatorów fotoelektrycznych lub magnetycznych. 3. Utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów w okresie między naprawami. 4. Sprawdzanie skuteczności działania instalacji przeciw porażeniowej dźwigów, sprawdzanie oporności izolacji obwodów elektrycznych dźwigów. 5. W koszt konserwacji dźwigów wchodzą materiały pomocnicze (oleje, smary, żarówki, oporniki) do 2% wartości usługi na każdy dźwig.
Wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 % cena
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Faktury będą wystawiane w cyklu miesięcznym, po wykonaniu usługi w danym miesiącu. Płatność realizowana będzie każdorazowo po wykonaniu usługi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.
| …………………… | ……………………………..….........
| data | Podpisy osób uprawnionych
Oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Akceptuję warunki płatności oraz zobowiązuję się do świadczenia usług wymienionych powyżej z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
…………………… |  | ……………....................................
data |  | Podpisy osób uprawnionych