## Arkusz1
Załącznik nr 2.3 do SIWZ
znak sprawy: 15/BA/PN/2020
..............................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY (FC-2A) na wykonywanie usługi polegającej na konserwacji instalacji klimatyzacyjnej
Lp. |  | Nazwa instalacji lub urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych | Ilość instalacji lub urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych | Ilość konserwacji wykonywanych w ciągu trwania gwarancji (konserwacje w maju i październiku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku do umowy nr 15/2/BA/PN/2020)1 |  |  | Cena jednostkowa bez VAT | Stawka VAT 23% | Wartość całkowita dla gwarancji 36 miesięcznej z VAT [kol.: 3x4x7x8] | Wartość całkowita dla gwarancji 42 miesięcznej z VAT [kol.: 3x5x7x8] | Wartość całkowita dla gwarancji 48 miesięcznej z VAT [kol.: 3x6x7x8]
|  |  |  | Dla gwarancji 36 miesięcznej2 | Dla gwarancji 42 miesięcznej3 | Dla gwarancji 48 miesięcznej4
|  |  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [zł] |  | [zł] | [zł] | [zł]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Instalacje | 1 | Instalacja chłodnicza | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 2 | Instalacja skroplin | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 3 | Instalacja elektryczna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
System | 1 | Jednostka zewnętrzna MMY-MAP1406HT8-E | 2 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 2 | Jednostka zewnętrzna MMY-MAP1606HT8-E | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 3 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0153HP-E1 | 4 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0057HP-E | 21 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 5 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0077HP-E | 7 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 6 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0097HP-E | 11 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 7 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0127HP-E | 8 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: |  | 0 | 0 | 0
1 | Należy wybrać i wypełnić tylko jedną kolumnę nr: 4 albo 5, albo 6
2 | Należy wpisać cyfrę 6, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 36 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
3 | Należy wpisać cyfrę 7, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 42 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
4 | Należy wpisać cyfrę 8, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 48 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
...................................................................................................... (podpis osoby uprawnionej)
…………………………………, dnia ………………………..
(miejscowość)