Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8

39-300 Mielec

##### Mielec, 2022-03-03

# PSK.9010.2.21.2022

Starosta Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego za rok 2021

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021.195), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U.2020.2028) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że: w 2021 r. powiat mielecki zaopatrywany był w wodę przydatną do spożycia przez ludzi przez 13 wodociągów sieciowych, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Podstawę oceny w 2021 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były parametry wymienione w załącznikach nr 1A tabela 1 i 1C tabela 1, natomiast w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i organoleptycznych parametry wynikające z załączników nr 1B, 1C tabela 2 i 1D tabela 1 w/w rozporządzenia.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pozyskanych od producentów wody w powiecie mieleckim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi w roku 2021 korzystało ok. 133091 mieszkańców. Wszystkie miejscowości powiatu mieleckiego są zaopatrywane w wodę wodociągową.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 86 punktów poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia, z których przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pobrali 67 próbek wody. Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia usytuowane są w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

I. Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu mieleckiego są:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44,

- Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C,

- EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10,

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, 39-340 Padew Narodowa ul. Księdza Jana Kica 8,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43,

- Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

W ostatnim kwartale 2021 r. ponownie po latach włączono do użytkowania indywidualne ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego JAWJA znajdujące się w Rzemieniu, gm. Przecław.

II. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gmina | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8628,0 | miasto Mielec, w tym: ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część), ul. Grabiowa (część), ul. Kolejowa (część), GMINA MIEJSKA MIELEC Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC | 57678 | Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jamy/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1815,0 | Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda (część), Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka MIASTO I GMINA RADOMYŚL WIELKI Jamy (część), Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 15309 | Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1124,0 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Jamy (część), Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) GMINA WADOWICE GÓRNE Rydzów GMINA WIEJSKA MIELEC | 6695 | Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | 994 | Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze GMINA I MIASTO PRZECŁAW ul. Grabiowa, ul. Kolejowa (część) GMINA MIEJSKA MIELEC Ruda (część) GMINA RADOMYŚL WIELKI | 12033 | Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Żelazo- 224 µg/l, 634 µg/l (u odbiorcy-jednorazowy pppw), 377 µg/l, Barwa- 16 mg/l Pt, 20 mg/l Pt, 30 mg/l Pt (u odbiorcy-jednorazowy pppw), 20 mg/l Pt Liczba bakterii grupy coli- 2 NPL/100ml 2 NPL/100ml Ogólna liczba mikroorganizmów – 106 (SUW), 235 (u odbiorcy), >300 (u odbiorcy) >300 (u odbiorcy-jednorazowy pppw) | Przydatna do spożycia |
| Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 745,5 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka GMINA WIEJSKA MIELEC Piątkowiec (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 6627 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 679,6 | Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska GMINA BOROWA Ostrówek, Gawłuszowice (część) GMINA GAWŁUSZOWICE | 5869 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowo, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 876,7 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie (część), Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8221 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Mangan- 481µg/l, 228µg/l, 53µg/l, 162µg/l, 271µg/l, 195µg/l, 94µg/l, 161µg/l Mętność – 1,3 NTU | Przydatna do spożycia |
| Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 566,0 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5310 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1727,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska GMINA WIEJSKA MIELEC Mielec-Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 2274 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 249,8 | Brzyście, Gawłuszowice (część), Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska GMINA GAWŁUSZOWICE Rożniaty (część) GMINA PADEW NARODOWA | 2366 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Mangan- 152 µg/l | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | 479,4 | Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC Malinie (część) GMINA TUSZÓW NARODOWY ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 3487 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Trzciana, Wola Otałęska/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | 316,1 466,6 | Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ GMINA CZERMIN | 7222 | SUW Trzciana: Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała SUW Wola Otałęska: Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Mangan- 415 µg/l, 350 µg/l, 275 µg/l, 242 µg/l, 377 µg/l, 427 µg/l, 181 µg/l, 149 µg/l, 220 µg/l, 218 µg/l, 101 µg/l, 106 µg/l Jon amonowy- 1,38 mg/l 1,42 mg/l 1,16 mg/l brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |

III. Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:

1. Bakterie grupy coli są to bakterie wskaźnikowe. Stwierdzenie ich obecności w próbce wody stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia takich jak niewłaściwe uzdatnianie, nieszczelność systemu dystrybucyjnego. Ich obecność jest także sygnałem do rozwoju flory mikrobiologicznej, działania błony biologicznej, zanieczyszczenia zewnętrznego. Bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe. Na podstawie obowiązujących przepisów bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do picia.

2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C jest to wskaźnik obecności w wodzie patogenów, który stanowi o skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. Prawidłowo prowadzone procesy wskazują utrzymanie jak najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów wskazujące istotną zmianę w stosunku do poprzedzających w ostatnich latach badań wody, może wskazywać na brak czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody, obecność w instalacjach wodnych biofilmu. Ponadto pozwala wykryć obecność szerszego spektrum drobnoustrojów. Brak jest dowodów na związek któregokolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką ogólna liczbę mikroorganizmów.

3. Barwa w optymalnych warunkach woda do picia powinna być bezbarwna. Zabarwienie wody jest najczęściej wynikiem obecności barwnych substancji organicznych (głównie kwasów huminowych i fulwowych), związanych z frakcją humusową gleby. Na barwę wody silnie wpływa również obecność żelaza i innych metali, w postaci zanieczyszczeń naturalnego pochodzenia lub produktów korozji. Zabarwienie wody może również wynikać z zanieczyszczenia ujmowanej wody ściekami przemysłowymi. Przyczyny powodujące zabarwienie wody powinny być wyjaśnione, zwłaszcza w przypadku, gdy w krótkim czasie wystąpiła znacząca zmiana tego wskaźnika. Dla większości ludzi barwa wody w szklance jest dostrzegalna, gdy przekracza ona 15 jednostek barwy rzeczywistej (TCU). Barwa poniżej 15 TCU jest często akceptowalna przez konsumentów. Dla barwy nie zaproponowano wartości zalecanej, opartej o kryterium zdrowotne.

4. Żelazo jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej. Metal ten w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych, jak też z korozji rur i zbiorników. Jego zawartość w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Nadmiar związków żelaza może wywoływać wzrost mętności i barwy wody. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, gdyż w stężeniu w jakim występuje w wodzie do picia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbędny w diecie człowieka jako składnik krwiotwórczy, a jego zapotrzebowanie jest zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz jego przyswajalności i waha się w przedziale od 10 do 50 µg dziennie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wartość żelaza w wodzie nie powinna przekraczać 200 µg/l.

5. Mangan zwykle występuje z żelazem i również jest jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skorupie ziemskiej. Występuje on naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest też naturalnym elementem wielu produktów żywnościowych i to właśnie drogą pokarmową człowiek przyjmuje go najwięcej. Wartość zalecana ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest równa 400 µg/l wody. Jednakże mangan występujący w stężeniu przekraczającym 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia tak jak w przypadku żelaza może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50 µg/l.

6. Mętność wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe ponieważ mętność jest jednym ze składników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wskaźnik mętności w wodzie nie powinien przekraczać 1 NTU.

7. Jon amonowy w środowisku pochodzi z przemian metabolicznych, działalności rolniczej oraz procesów przemysłowych, a także powstaje w czasie dezynfekcji wody z wykorzystaniem chloraminy. Naturalne stężenie amoniaku w wodach podziemnych i powierzchniowych zazwyczaj utrzymuje się poniżej 0,2 mg/l, choć w wodach podziemnych pozbawionych tlenu może sięgać nawet 3 m/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartości opartej na kryteriach zdrowotnych, jednakże nie powinien przekraczać 3 mg/l. Dodatkowo może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Zawartość  amoniaku w wodzie  jest  wskaźnikiem  możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami czy odchodami zwierzęcymi.

IV. Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kancelaryjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec roku 2021 stwierdził decyzjami przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach sieciowych.

Na przestrzeni roku 2021 jakość wody produkowanej przez 4 wodociągi sieciowe okresowo nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie mikrobiologicznym/organoleptycznym/fizyko-chemicznym wody. W związku z powyższym prowadzono następujące działania:

# 1. Wodociąg sieciowy Trzciana, gmina Czermin

W dniu 20.05.2021 r. po zakończeniu modernizacji został oddany do użytkowania SUW Trzciana. PPIS w Mielcu postanowieniem z dn. 25.05.2021 r. podjął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Trzciana z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu do czasu zakończenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzciane tj. do dnia 15.05.2021 r. W związku z występującymi w badaniach kontrolnych przekroczeniami parametru manganu i jonu amonowego na umotywowaną prośbę dotyczącą modernizacji SUW oraz potrzeby dłuższego okresu czasu  na wpracowanie się nowego złoża w układ technologiczny PPIS w Mielcu w dniu 25.06.2021 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizykochemicznym z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości w/w parametrów. W dniu 25.06.2021 r. PPIS w Mielcu przekazał również komunikat dla mieszkańców o jakości wody. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne i w dniu 18.10.2021 r. PPIS w Mielcu wydał komunikat o dobrej jakości wody oraz decyzję stwierdzającą wygaśniecie decyzji warunkowej gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

2. Wodociąg sieciowy Jaślany, gmina Tuszów Narodowy

W dniu 11.01.2021 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Jaślany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu oraz nakazał doprowadzić jakość wody w zakresie parametru manganu do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia do czasu zakończenia prac polegających na wymianie filtrów uzdatniających wodę w terminie do dnia 30.03.2021 r. W związku z brakiem skutecznych działań naprawczych PPIS w Mielcu wydał 3 decyzje (z dn. 31.03.2021 r.; 30.04.2021 r.; 02.07.2021 r.) zmieniające termin, doprowadzenia jakość wody w zakresie parametru manganu do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia, na ostateczny termin tj. 31.07.2021 r. PPIS w Mielcu w dniu 05.08.2021 r. stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 18.01.2021 r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa ponieważ jakość wody w zakresie parametru manganu została doprowadzona do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

3. Wodociąg sieciowy Wola Zdakowska, gmina Gawłuszowice

W dniu 25.06.2021 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu w próbkach wody pobranych w dniu 21.06.2021 r. w stałych punktach poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody i u odbiorców. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne co potwierdzały badania wody z dnia 23.07.2021 r. w stałych punktach poboru próbek wody.

4. Wodociąg sieciowy Tuszyma, gmina Przecław

W dniu 8.06.2021 r. wpłynęły do tut. stacji sprawozdania z badań wody od ZGK w Przecławiu wykonane w ramach kontroli wewnętrznej- monitoringu jakości wody pobranych próbek wody na SUW i u odbiorców. Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów na SUW Tuszyma- 106 jtk/1 ml i u odbiorcy >300 jtk/1 ml. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych dnia 14.06.2021 r. sprawozdanie z badań, wykazało brak przekroczeń ogólnej liczby mikroorganizmów na SUW Tuszyma (0 jtk/1 ml) i u odbiorcy w Łączkach Brzeskich (60 jtk/1 ml). To samo sprawozdanie potwierdziło jednak obecność bakterii grupy coli w ilości 2 NPL/100 ml u odbiorcy w Łączkach Brzeskich. Dnia 14.07.2021 r. PPIS w Mielcu zawiadomieniem wszczął postępowanie i wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z terminem realizacji do 18.06.2021 r. oraz komunikat dla mieszkańców miejscowości Łączki Brzeskie. Kontrolne badania w czasie trwania decyzji nie wykryły na SUW Tuszyma obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów, ale u odbiorcy w Łączkach Brzeskich nadal wykryto bakterie z grupy coli w ilości 2 NPL/100 ml. Kolejne sprawozdanie z badań z dnia 18.06.2021 r. nie wykazało w w/w punkcie poboru bakterii grupy coli i Escherichii coli. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne i PPIS w Mielcu wydał decyzję dnia 18.06.2021 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji warunkowej oraz komunikat dla mieszkańców miejscowości Łączki Brzeskie o dobrej jakości wody.

W dniu 28.06.2021 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na ponadnormatywną wartość stężenia żelaza i barwy w stałych punktach poboru próbek wody: na suw i u odbiorcy oraz jednorazowym punkcie poboru próbek wody u odbiorcy. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne co potwierdzały badania wody z dnia 1 lipca 2021 r. w stałych punktach poboru próbek wody.

W dn. 02.07.2021 r. PPIS w Mielcu kolejny raz zawiadomieniem wszczął postępowanie i wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia dla zaopatrywanych miejscowości: Przecław, Podole, Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów z terminem realizacji do 12.07.2021 r. oraz komunikat dla mieszkańców miejscowości Łączki Brzeskie z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne co potwierdzały badania wody z dnia 08.07.2021 r. w stałych punktach poboru próbek wody. W dniu 08.07.2021 r. PPIS w Mielcu wydał komunikat dla mieszkańców w/w miejscowości informujący o dobrej jakości wody, a dzień później decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji warunkowej.

V. Decyzje PPIS w Mielcu w 2021 r. dotyczące poprawy stanu sanitarno-porządkowego i technicznego urządzeń wodociągowych oraz oceny higieniczne dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody:

PPIS w Mielcu w dniu 22.09.2021 r. wydał decyzję dotyczącą złego stanu technicznego sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody w Borowej. Poprawy możemy oczekiwać w sierpniu 2022 r.

PPIS w Mielcu wydał 4 decyzje dotyczące pozytywnej oceny higienicznej na zastosowanie wyrobów do modernizacji SUW (Tuszyma, Jaślany, Rzędzianowice, Szydłowiec) dla producentów wody, którzy w ramach własnych inwestycji unowocześnili urządzenia wodociągowe. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu zrealizował duże zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa (modernizacja) SUW w miejscowości Rzędzianowice gm. Mielec”. Przedsiębiorstwo EURO-EKO Media Sp. z o.o. wykonało kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji i urządzeń technologicznych do procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Szydłowiec w Szydłowcu”. Zrealizowano zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją”. Uległ również poprawie stan sanitarno-techniczny przepompowni w Przecławiu przy ul. Weneckiej. Gmina Przecław wykonała zadanie pn.: ”Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacja stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW”.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach zakończył  zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej.” Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie wykonał całkowity remontowi stacji uzdatniania wody w Trzciane. Modernizacja pn. ”Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” została zakończona 20 maja 2021 r., a SUW oddany do użytkowania.  Stan sanitarno-porządkowy urządzeń wodociągowych na przestrzeni 2021 r. nie budził zastrzeżeń.

PODSUMOWANIE

Liczba wydanych decyzji- 28, w tym:

- 10 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia (Tuszyma, Jaślany, Borowa, Wola Otałęska, Rzędzianowice, Padew Narodowa, Mielec, Szydłowiec i Wampierzów, Wola Zdakowska),

- 4 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia (Trzciana, Jaślany, 2x Tuszyma),

- 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji (Jaślany, Trzciana, 2x Tuszyma),

- 2 decyzje płatnicze w związku ze złą jakością wody (Wola Zdakowska, Tuszyma),

- 3 decyzje przedłużające termin wykonania decyzji (3x Jaślany),

- 4 decyzje dotyczące pozytywnej oceny higienicznej na zastosowanie wyrobów do modernizacji SUW (Tuszyma, Jaślany, Rzędzianowice, Szydłowiec),

- 1 decyzja nakazowo-płatnicza w związku ze złym stanem technicznym urządzenia wodociągowego (Borowa).

Ponadto wydano 1 postanowienie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem fizykochemicznym, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Trzciana z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu do czasu zakończenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzcianie tj. do dnia 15.05.2021 r.

Opracowywano 6 komunikatów o jakości wody z zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

VI. WNIOSKI

Oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Przesłane przez administratorów wodociągów sprawozdania z badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu, pomocne są przy ogólnej ocenie jakości wody oraz szacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów. Na podstawie przesłanych sprawozdań z badań wody stwierdzić należy, iż realizowane są przez strony obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej jakości wody administrowanych wodociągów. Współpraca z administratorami/właścicielami wodociągów nie budziła zastrzeżeń, terminowo dostarczali do PPIS w Mielcu wyniki badań dokumentujące kontrolę wewnętrzną.

Stan sanitarno-porządkowy i techniczny urządzeń wodociągowych w 2021 roku poprawił się. Zakończono modernizację instalacji i urządzeń technologicznych do procesu uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Trzciane, Rzędzianowicach, Tuszymie, Szydłowcu i Jaślanach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał 1 decyzje nakazującą poprawę stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Borowej.

Na koniec 2021 roku w powiecie mieleckim jakość wody przeznaczonej do spożycia odpowiadała wymaganiom rozporządzenia we wszystkich wodociągach sieciowych.

W ciągu minionego roku jakość wody była kilkukrotnie kwestionowana pod względem mikrobiologicznym w wodociągu sieciowym Tuszyma oraz pod względem fizyko-chemicznym w czterech wodociągach sieciowych (Tuszyma, Wola Zdakowska, Jaślany, Trzciana). Przekroczenie dopuszczalnych norm pojawiały się w wodzie poddawanej kontroli na suw i u odbiorców w stałych jak również jednorazowych punktach poboru próbek wody. Najczęściej przyczyną kwestionowania wody była ponadnormatywna zawartość manganu, żelaza oraz związana z tym podwyższona barwa co w większości przypadków nie przekładało się na istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W czterech przypadkach PPIS w Mielcu stwierdzał warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia i w drodze decyzji administracyjnych, nakładał na właścicieli wodociągów obowiązek podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm (2x Tuszyma, Jaślany, Trzciana). W w/w wodociągach sieciowych po przeprowadzonych działaniach naprawczych tj. dezynfekcja wody, płukanie sieci wodociągowej, woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia.

# Woda pochodząca z wodociągów sieciowych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu mieleckiego, z zastrzeżeniem czasowej warunkowej przydatności do spożycia, o której była mowa wyżej, w okresie objętym oceną była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Sporządził: R.S., K.H. tel. 17 5863021 wew. 27; .e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

______________________________________________________________________________