Żuromin, dnia 15.10.2026 r.

INFORMACJA Nr 4/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 15 października 2026 r.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Bieżuń, gmina Bieżuń, zasilającego w wodę1971 mieszkańców miejscowości: Bieżuń, Mak, Strzeszewo, Władysławowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że na podstawie otrzymanego Sprawozdania z badań wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieżuń, gm. Bieżuń w związku z obecnością bakterii grupy coli (3 jtk/100 ml - wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml/l).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaleca konieczność gotowania wody. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu poprawy jakości wody z w/w wodociągu.

Szczególną uwagę należy wykazać przy korzystaniu z wody przez osoby starsze, niemowlęta, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/