Maków Mazowiecki, dnia 22.12. 2021 r.

HKN.9027.01.87.2021.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w  sprawozdaniu z badań wody nr:

- SB/02886/01/2021 z dnia 20.01.2021 r.,

- SB/19308/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.,

- SB/64799/06/2021 z dnia 29.06.2021 r.,

- SB/85061/08/2021 z dnia 17.08.2021 r.

- SB/125046/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.

sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna z punktu zgodności:

- Hydrofornia SP ZOZ w Makowie Mazowieckim - woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  SP ZOZ W Makowie Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Maz.,

- Starosta Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Maz.,

- a/a.