## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB.2026
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | AnaeroGen Compact (wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej) |  | op. 10 szt. | 5
2 | Anaerobic Indicator ( wskaźnik atmosfery beztlenowej) |  | op. 100szt. | 1
3 | Agar odżywczy | Agar odżywczy do ogólnego zastosowania, wykorzystywany jako baza do pożywek selektywnych, róznicujących lub wzbogaconych. Skład gram/litr: pepton 5, wyciąg mięsny 3, agar 15, pH 7,4±0,2 w 25°C | 500g | 1
4 | Baird Parker Agar | Do izolacji i oznaczania ilości gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności: Skład pożywki g/l: pankreatynowy wyciąg kazeiny 10; ekstrakt mięsny 5; ekstrakt drożdżowy 1; pirogronian sodu 10; L-glicyna 12; chlorek litu 5; agar 20; pH 7,2 ± 0,2 w 25°C | 500g | 5
5 | Brai Heart Infusion Broth | Wysoko odżywcza pożywka do hodowli wymagających mikroorganizmów. Skład g/l: wyciąg mózgowy 12,5, wyciąg sercowy 5, pepton mięsny 10, glukoza 2, chlorek sodu 5, fosforan disodowy 2,5, pH 7,4 ± 0,2 w 25°C | op. = 500 g | 1
6 | Bismuth Sulphite Agar | Do izolacji Salmonella Typhi i innych Salmonella. Skład pożywki na 1 litr: pepton 5,0, wyciąg mięsny 5,0, glukoza 5,0, fosforan disodowy 4,0, siarczan żelaza 0,3; siarczyn bizmutu 8,0, zieleń brylantowa 0,016 , agar 12,7 , pH 7,6 ±0,2 w 25 °C | op. = 500 g | 4
7 | Brilliance Salmonella Agar Base (BSA) | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op. = 500 g | 6
8 | Brilliance Listeria Agar ISO (Podłoże agarowe Listeria wg Ottaviani i Agosti) | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | op. 10 pł. | 450
9 | Buffered Peptone Water | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności. Skład g/l: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0; chlorek sodu 5,0; fosforan disodowy (bezwodny) 3,5; diwodorofosforan potasowy 1,5. pH 7,0 ±0,2 w 25 °C | op.=500g | 35
10 | Cefixime Tellurite Selective Supplement | Suplement do podłoża MacConkey z sorbitolem. | op.10 fiolek (1 fiolka na 500ml) | 1
11 | Chromogenic Coliform Agar | Selektywna i różnicująca pożywka chromogenna do jednoczesnego wykrywania grupy coli i E. coli zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. Kontrola mikrobiologiczna ilościowa zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 | op.=500g | 4
12 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | Wielozadaniowe podłoże odpowiednie do hodowli wymagających organizmów. Płytki z gotową pożywką. Skład g/l: pepton specjalny 23,0; skrobia 1,0; chlorek sodu 5,0; agar 10,0; sterylna odwłókniona krew barania 5%. pH 7,3 ±0,2 w 25 °C. Na spodzie nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rolzania. | op.=10 pł. | 16
13 | Egg Yolk Emulsion | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=100ml | 125
14 | Egg Yolk Tellurite Emulsion | Do podłoża Baird-Parker wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03 | op.=100ml | 20
15 | Fraser Broth Base | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=500g | 9
16 | Fraser Selective Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 500ml) | 2
17 | Half Fraser Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.=10 fiolek (1fiolka na 225ml) | 30
18 | Half Fraser Broth (Fraser ½) | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | op.= 6 butelek po 225ml | 35
19 | Hektoen Enteric Agar | Do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Skład pożywki g/l: pepton mięsny 12,0, ekstrakt drożdżowy 3,0, laktoza 12,0, sacharoza 12,0, salicyna 2,0, sole żółci nr 3- 9,0, chlorek sodu 5,0, tiosiarczan sodu 5,0, cytrynian amonowo-żelazowy 1,5, fuksyna kwaśna 0,1 , błękit bromotymolowy 0,065 , agar 14,0, pH 7,5 ±0,2 w 25°C | op.=500g | 4
20 | Kligler Iron Agar | Pożywka do identyfikacji Enterobacteriaceae. Skład g/l: wyciąg mięsny 3,0; ekstrakt drożdżowy 3,0; pepton 20,0; chlorek sodu 5,0, laktoza 10,0, glukoza 1,0, cytrynian żelaza 0,3, tiosiarczan sodu 0,3, czerwień fenolowa 0,05, agar 12,0, pH 7,4±0,2 w 25 °C | op.=500g | 1
21 | Krążki ONPG (test do wykrywania β-galaktozydazy) |  | op.= 50 krążków | 2
22 | Legionella Agar Base | Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg. PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019 | op.=500g | 1
23 | Legionella Selective Supplement (GVPC) | Suplement do podłoża Legionella Agar Base o składzie; g/500ml: glicyna wolna od amoniaku 1,5g, siarczan polimyksyny B 40000IU, chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg, cykloheksamid 40 mg wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap 1:2019 | op. = 10 fiolek | 1
24 | Legionella BCYE Growth Supplement | Suplement z cysteiną do podłoża Legionella CYE Agar Base wg PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019. | op. = 10 fiolek | 2
25 | Legionella BCYEa with L-cysteine | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Apl:2019 | op.=10szt. | 30
26 | Legionella GVPC Selective Medium | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731-2017-08 + Apl:2019 | op.=10szt. | 60
27 | MacConkey Agar No.3 | Selektywne podłoże do różnicowania bakterii z grupy coli i niefermentujących laktozy. . Skład na g/l: pepton 20,0, laktoza 10,0, sole żółci nr 3 1,5, chlorek sodu 5,0, czerwień obojętna 0,03, fiolet krystaliczny 0,001, agar 15,0, pH 7,1±0,2 w25°C | op.=500g | 45
28 | Maximum Recovery Diluent (Roztwór fizjologiczny z peptonem) | Ochronny izotoniczny rozcieńczalnik dający maksymalny odzysk mikroorganizmów. Skład g/l: pepton 1,0; chlorek sodu 8,5. pH 7,0±0,2 w 25°C | op.=500g | 1
29 | Muller – Kauffmann Tetrathionate – Novobiocin Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. Skład g/l: ekstrakt mięsny 4,3; enzymatyczny hydrolizat kazeiny 8,6; chlorek sodu 2,6; węglan wapnia 38,7; r-r tiosiarczanu sodu (bezwodny) 30,5; żółć wołowa 4,78; zieleń brylantowa 0.0096. pH 8,0±0,2 w 25°C | op. = 500 g | 4
30 | MYP Agar | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=500g | 13
31 | Novobiocin Selective Suplement | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek (1fiolka 10mg) | 8
32 | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy | Skład odczynnikaz zgodny z normą PN-EN ISO 14189:2016-10 (Zał. A pkt A.3) | zestaw | 1
33 | Odczynnik Kovacs’a | Odczynnik do wykrywania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów indolo-dodatnich i indolo-ujemnych | op.=4x25ml | 1
34 | Palcam Agar Base | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.= 500 g | 2
35 | Palcam Selective Supplement | Suplement do pożywki Palcam wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Skład fiolki na 500ml podłoża: polimyksyna B 5mg, wodorochlorek akryflaviny 2,5mg, ceftazydym 10mg. | op=10 fiolek (1 fiolka na 500 ml) | 5
36 | Plazma królicza liofilizowana |  | op.= 6 fiolek po 5 ml | 3
37 | Płytki kontaktowe z inaktywatorem środków dezynfekcyjnych | Płytki z agarem odżywczym do oznaczania liczby bakterii na powierzchniach, nierosiejące w trakcie przechowywania, pow.25cm2. Na spodzie płytki czytelny nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.= 10 płytek. | 16
38 | Polymyxin B Supplement | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 25
39 | PROTECT Multipurpose | System do przechowywania mikroorganizmów uniwersalny, równoważny z TS80-MX firmy Sterbios | op.80szt. | 1
40 | Pseudomonas Agar Base | Pożywka do selektywnej izolacji gatunków Pseudomonas wg. PN-EN ISO 16266:2009. | op. 500 g | 1
41 | Pseudomonas C-N Supplement | Suplement do podłoża Pseudomonas Agar - Base wg PN-EN ISO 16266:2009. | op. 10 fiolek (1 fiolka na 500ml) | 1
42 | Rappaport Vassiliadis Soya Peptone (RVS) Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=500g | 2
43 | Salmonella Selective Supplement do BSA | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=10 fiolek | 14
44 | Salmonella Shigella Agar (SS Agar) | Różnicujące podłoże selektywne do izolacji Salmonella i Shigella z prób klinicznych. Skład na g/l: wyciąg mięsny Lab-Lemco 5,0, pepton 5,0, laktoza 10,0, sole żółci 8,5, cytrynian sodu 10,0, tiosiarczan sodu 8,5, cytrynian żelazowy 1,0, zieleń brylantowa 0,00033, czerwień obojętna 0,025, agar 15,g, pH 7,0±0,2 w 25°C | op. = 500 g | 2
45 | Selenite Broth kompletna pożywka zawierająca w składzie suplement - Selenin sodu | Bulion namnażający do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella i niektórych Shigella z próbek kału. Skład na g/l; Pepton 5,0, laktoza 4,0, fosforan sodu 10,0, selenin sodu 4,0. pH 7,0±0,2 w 25°C | op.500g | 15
46 | Slanetz and Bartley Medium | Pożywka do enterokoków wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | op.500g | 3
47 | Standard Plate Count Agar | Agar z glukozą do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 | op.500g | 1
48 | Trypton | Trzustkowy hydrolizat kazeiny. Skład (% w/w): azot całkowity 12,7, azot aminowy 3,7, chlorek sodu 0,4, tryptofan, pH (2% roztwor) 7,3 ±0,2 w 25 °C | op.500g | 1
49 | Tryptone Bile X-glucuronide medium (TBX) | Podłoże do oznaczania liczby β glukuronidazo-dodatnich E.coli wg PN ISO 16649-2:2004 | op.500g | 1
50 | Tryptone Soya Broth | Wysoce odżywczy bulion dla szerokiego spektrum drobnoustrojów: bakterii i grzybów. Skład g/l: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 17,0, papainowy hydrolizat mąki sojowej 3,0,chlorek sodu 5,0,wodorofosforan dipotasu 2,5, glukoza 2,5,pH 7,3±0,2 w 25 °C | op. = 500 g | 1
51 | Water Plate Count Agar | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.=500g | 1
52 | XLD Medium | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | op.=500g | 7
Razem:
WARUNKI PRZECHOWYWANIA POŻYWEK SUCHYCH: TEMP. 10 °C - 30 °C
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM (jeśli dotyczy) i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek gotowych powinny zawierać m.in. nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji WDCM (jesli dotyczy), kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
3. | Certyfikaty odczynników chemicznych wystawione przez producenta.
4. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
5. | Suplement i baza pożywek wieloskładnikowych powinna pochodzić od jednego producenta.
6. | Minimalny termin ważności produktów określony przez producenta: Pożywki suche; minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500 g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok.
7. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
8. | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki transportu dla produktów nietrwałych, wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym (jeśli dotyczy).
Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest złożenie:
1. | Ulotek na poszczególne produkty ( pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu I (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr I, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PROD. DO DIAGNOST. MIKROB. 2
Załacznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet II - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar półpłynny (RUCH) | Podłoże do wykrywania zdolności ruchu u bakterii. Skład podłoża (g/l): pepton 10g; ekstrakt mięsny 3g; chlorek sodu 5g; agar 2,5g. Końcowe pH 7,4±0,1 | op.= 100g | 1
2 | Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym (TSYEA) | Podłoże do hodowli i namnażania drobnoustrojów (w tym chorobotwórczych) o podwyższonych wymaganiach pokarmowych np. Listeria sp. Skład podłoża (g/l): pepton K 17g, pepton SP 3g, ekstrakt drożdżowy 6g, glukoza 2,5g, chlorek sodu 5g, wodorofosforan dipotasu 2,5g, agar 15g. Końcowe pH 7,3±0,2 | op.= 100g | 1
3 | Bulion z acetamidem | Podłoże do wykrywania u Pseudomonas aeruginosa zdolności wytwarzania amoniaku z acetamidu. Skład g/l: diwodorofosforan potasu 1g, siarczan magnezu bezw. 0,2g, acetamid 2g, chlorek sodu 0,2g, molibdenian sodu x 2H2O 0,005g, siarczan żelaza x 7H2O 0,0005g. Końcowe pH 7,0±0,5. wg PN-EN ISO 16266:2009. | op. gotowa naważka na 250ml | 1
4 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów | Podłoże do wykrywania zdolności do wykorzystywania cukrów przez mikroorganizmy, zalecane przy diagnostyce bakterii z rodzaju Listeria. Skład podłoża (g/l): Pepton Proteose 10g; ekstrakt mięsny 1g; chlorek sodu 5g; purpura bromokrezolowa 0,02g. Końcowe pH 6,8±0,2. | op.= 100g | 1
5 | Bulion wzbogacony | Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów, o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Skład: pepton K5,4g, pepton 4g, ekstrakt drożdżowy 1,7g, ekstrakt mięsny 0,4g, chlorek sodu 3,5g. Końcowe pH 6,8±0,2 | op.= 100g | 1
6 | Ekstrakt drożdżowy | Skład: suchy autolizat drożdżowy wg PN-EN ISO 6222:2004 | op.= 100g | 1
7 | Glukoza farmaceutyczna |  | op.= 100g | 1
8 | Lecithin |  | op. 100 g | 2
9 | Mleko w proszku odtłuszczone | Beztłuszczowe, suche mleko w proszku. | op.= 100g | 6
10 | Pepton Proteose | Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej, o dużej zawartości wolnych aminokwasów. | op.= 100g | 2
11 | Podłoże z cytrynianem sodowym wg Christensena | Podłoże do wykrywania i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Skład g/l: cytrynian sodu3g, ekstrakt drożdżowy 0,5g, glukoza 0,2g, chlorek sodu 5g, chlorowodorek cysteiny 0,1g, diwodorofosforan potasu 1g, czerwień fenolowa 0,018g, agar 15g. Końcowe pH 6,3 ±0,1. | op.= 100g | 1
12 | Podłoże do szybkiego wykrywana fermentacji laktozy | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy przez drobnoustroje. Skład g/l: pepton 2g;chlorek sodu 5g; laktoza 100g, purbura bromokrezolowa 0,032g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 250g | 2
13 | Podłoże do wykrywania dekarboksylazy lizyny | Podłoże do wykrywania zdolności dekarboksylacji lizyny przez mikroorganizmy. Skład g/l: chlorowodorek L lizyny5 g, ekstrakt drożdżowy 3g, glukoza 1g, purpura bromokrezolowa 0,015g, Końcowe pH 6,8±0,1. | op.= 100g | 1
14 | Podłoże z fenyloalaniną | Podłoże do wykrywania zdolności bakterii do tlenowej dezaminacji fenyloalaniny. Skład g/l: ekstrakt drożdżowy 3g, chlorek sodu 5g, wodorofosforan disodu 1g, L-fenyloalanina 1g, agar 12g, Końcowe pH 7,4±0,1. | op.= 100g | 1
15 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | Podłoże do szybkiej identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (w oparciu o zdolności do rozkładu glukozy, laktozy, sacharozy i produkcji H2S). Skład: ekstrakt wołowy 3g, ekstrakt drożdżowy 3g, pepton 20g, laktoza 10g, sacharoza 10g, glukoza 1g, chlorek sodu 5g, cytrynian żelaza (III) 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,024g, agar 15g. Końcowe pH 7,4±0,1. PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.= 250g | 1
16 | Podłoże z chloramfenikolem | Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży i pleśni. Skład g/l: ekstrakt drożdżowy 5g, glukoza 20g, chloramfenikol 0,1g, agar 15g,. Końcowe pH 6,6±0,1. | op.= 250g | 1
17 | Podłoże Hugh-Leifsona (OF Medium z glukozą) | Podłoże do wykrywania tlenowego lub beztlenowego rozkładu węglowodanów - glukozy. Skład g/l: Pepton K 2g; chlorek sodu 5g; wodorofosforan dipotasu 0,3g; glukoza 10g; błękit bromotymolowy 0,03g; agar 3g; Końcowe pH 7,3±0,2. | op.= 100g | 1
18 | Pożywka Clarka (V-P) | Podłoże do różnicowania bakterii w oparciu o test Voges-Proskauera (VP). Skład g/l: pepton 5g; glukoza 5g; diwodorofosforan potasu 5g. Końcowe pH 6,9±0,1. | op.= 100g | 1
19 | Suplement do TSC (D-cykloseryna) | wg PN-EN ISO 14189:2016-10 | op. 1g | 1
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM ( jeśli dotyczy) i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
UWAGA !!!
Przy składaniu oferty należy dołączyć: przepisy wykonania pożywek zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu II (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr II, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PRODUKTY DO DIAG. I METOD TEST.
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet III - Produkty do diagnostyki i metod tesowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZHAWG474. Średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 13
2 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZGSWG474. Średnica porów 0,22 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 1
3 | Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach |  | op. = 50 szt. | 10
4 | Test kuwetowy na zawartość boru | Zakres pomiarowy 0,05 - 2,00 mg/l. Metoda fotometryczna dla urządzenia Spectroquant Move 100. Zawartość zestawu 1 butelka odczynnik B-1K, 25 kuwet reakcyjnych. | zestaw | 9
5 | Ringer tabletki |  | Op. = 100 tabletek | 1
6 | Odczynnik dla testu na chlor wolny i całkowity Produkt oryginalny Merck nr kat 1.00599.0001 | Chlorine test 0,010-6,00 mg/l Cl2. Metoda fotometryczna z DPD dla urządzenia Spectroquant Move 100. | op.=200 testów | 5
7 | Sól fizjologiczna (API NaCl 0,85% Medium 2ml) do densimatu firmy Biomerieux | Do sporządzania zawiesiny szczepu w skali Mc Farlanda. Średnica ampułki na spodze - około 17mm, pojemność ampułki - 2ml. Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | op. 100 ampułek | 1
8 | Zestaw wzorców porównawczych dla chloru | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem - dla urządzenia Spectroquant Move 100, nr kat. 173632 dla programu 131. | zestaw | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu III (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr III, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi : ………………………………………………………….. zł.
( słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TWORZYWA SZTUCZNE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet IV - Produkty z tworzyw sztucznych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Butelki do poboru próbek wody z tiosiarczanem sodu (20mg/1000ml) o poj.250 ml, z PP, przezroczyste | op.= 108 szt. | 40
2. | Butelka na roztwory wykonana z PET, bezbarwna z podziałką, pojemność 2000ml | szt. | 2
3. | Butelka z szeroką szyjką z HDPE, naturalnie przejrzysta z korkiem zakręcanym, pojemność 3L | szt. | 2
4. | Końcówki sterylne do pipety automatycznej o pojemności 100-1000µl | op.= 96 szt. | 20
5. | Końcówki sterylne do pipety automatycznej wielokanałowej o pojemności 200 µl | op.= 960 szt. | 1
6. | Końcówki sterylne Bag Tips słomki,do pipety automatycznej BagPipet (Interscience) długość 19cm. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. =1000 szt. | 10
7. | Końcówki do pipet Brand sterylne z filtrem, w pudełkach - poj. 100 µl, które są jednocześnie kompatybilne z pipetą automatyczną HTL o poj. nominalnej 100 µl. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=960 szt. (10 pudełek po 96 szt.) | 12
8. | Końcówki do pipet Brand sterylne z filtrem, w pudełkach Tipbox - poj. 1000 µl. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=960 szt. (10 pudełek po 96 szt.) | 10
9. | Końcówki przeznaczone do pipety automatycznej jednomiarowej 10 µl firmy Hamilton, w pudełku, niesterylne | opak. | 1
10. | Końcówki przeznaczone do pipety automatycznej BRAND volume 0,5-5 ml | opak. | 2
11. | Końcówki przeznaczone do pipet Brand w worku, niesterylne,poj. 2-200 µl. Należy dołączyć dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=1000 szt. | 15
12. | Płytki Petriego plastikowe, radiosterylne, średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. = 600 szt. | 4
13. | Płytki Petriego plastikowe, aseptyczne, średnica 90mm, wysokość 14,2mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. = 600 szt. | 100
14. | Rynienki płuczące V-kształtne, PP, do pipety wielokanałowej, sterylne. | op.= 25 szt. | 6
15. | Woreczki BagFilter Pipet&Roll Interscience o poj. 400ml. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=500szt. | 6
16. | Zlewka PP poj. 50ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 10
17. | Zlewka PP poj. 250ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 5
18. | Zlewka PP poj. 500ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 5
Razem:
Uwaga ! Przy składaniu oferty wymagane jest przedłożenie:
Przykładowych certyfikatów jakości produktu (sterylności) i dokumentów zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów dla produktów, których to wymaganie dotyczy.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IV (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IV, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## WYMAZÓWKI Z PODŁOŻEM TRANSPORTO
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet V - Wymazówki z podłożem transportowym
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pałeczki do pobierania wymazów w probówkach z podłożem transportowym AMIES | Podłoże transportowe Amies w probówce plastikowej o kształcie klepsydry z etykietą. Etykieta na probówce z nadrukowaną nazwą pożywki, nr serii, datą ważności i polami pozwalającymi opisać próbkę. Podłoże transportowe zapewniające co najmniej 72 godziny przeżycia pałeczek Salmonella, Shigella. Probówka opakowana w folię zabezpieczającą, gwarantującą sterylność (opakowanie zamknięte zgrzewaniem). Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt.) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniamiUV, zetknięciem z tlenem. Probówki o średnicy 11-13mm. | Op.= 50 szt. | 600
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
3. | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki transportu dla produktów nietrwałych, wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym (jeśli dotyczy).
Formularz cenowy dla Pakietu V ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr V, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## LATEKSY
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VI - Lateksy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lateks Salmonella Odczynnik wieloważny B-E i G | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | zestaw | 8
2 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy B | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy B w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 7
3 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C1 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C1 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 7
4 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C2 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C2 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 7
5 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy D | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy D w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 7
6 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy E | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy E w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 7
7 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy G | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłozu seleninowo-fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposazona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'8ml | 4
8 | Lateks Salmonella Lateks kontrolny |  | but.a'8ml | 1
9 | Lateks Salmonella Antygen kontrolny |  | but.a'4ml | 1
10 | Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 80
11 | Lateks Shigella sonnei Lateks kontrolny |  | but.a'8ml | 1
12 | Lateks Shigella sonnei Antygen kontrolny |  | but.a'4ml | 1
13 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny A | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umozliwiajacą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
14 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny B | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
15 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny C | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
16 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O26 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
17 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O55 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
18 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O111 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
19 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O127 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
20 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O142 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
21 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O86 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
22 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O119 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
23 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O124 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
24 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O125 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
25 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O126 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
26 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O128 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
27 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O25 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
28 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O44 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
29 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O114 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
30 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr A |  | but. a’1ml | 1
31 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr B |  | but. a’1ml | 1
32 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr C |  | but. a’1ml | 1
Razem:
Uwagi:
Skład zestawu poz.1
a) | odczynnik wieloważny grupy B-E i G - 12 x 8 ml
b) | płytki szklane z wyznaczonymi polami badań - 4 szt.
c) | pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt
Uwaga WAŻNE !!!: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest złożenie certyfikatów jakości dla wszystkich pozycji wykazu.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych lateksów minimum 11 miesięcy.
3. | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki transportu dla produktów nietrwałych, wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym (jeśli dotyczy).
Formularz cenowy dla Pakietu VI (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VI, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SUROWICE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VII - Surowice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM | Surowica poliwalentna służąca do identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu DO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu EO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3ml | 1
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O7 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5ml | 1
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O8 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O6,7 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3ml | 1
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O10 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3ml | 1
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O19 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3ml | 1
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hb | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hc | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hd | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hgm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
13 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hi | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
14 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hk | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
15 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
16 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hr | Surowica do wykrywania antygenu Vi bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
17 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hq | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
18 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz6 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
19 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz10 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
20 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hx | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
21 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hy | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
22 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlw | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
23 | Surowica diagnostyczna do aglutynacji szkiełkowej Anti-Shigella flexneri (typ 1-6 oraz grupa 3,4(y), 6,7,8(X)) | Surowica przeznaczona do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Shigella wyizolowanych od pacjenta, do diagnostyki in vitro. Surowice odpornościowe zawierają przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella. | but. a’1ml | 1
Razem:
Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzajace powyższe wymagania.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych surowic minimum 24 miesięcy.
3. | Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty powyższe wymagania.
4. | Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki transportu dla produktów nietrwałych, wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym (jeśli dotyczy).
Formularz cenowy dla Pakietu VII (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet VII - Odczynniki chemiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer CAS | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1,2,4-trójmetylobenzen(pseudokumen) cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 95-63-6 | 100ml | 1
2 | 1,10-fenantroliny HCl cz.d.a. Zawartość min.99,5%, woda max.8% | 66-71-7 | 25g | 1
3 | 2-Propanol (Izopropropanol) cz.d.a. | 67-63-0 | 1L | 2
4 | 2-propanol 70% Płyn o działaniu antybakteryjnym | 67-63-0 | 1L | 2
5 | Aceton cz.d.a. zawartość min. 99,5% Woda (KF): max. 0,3% Pozostałość po odparowaniu: max. 0,001% Kwasowość: max. 0,0005 meq/g, Metanol (GC): max. 0,06% | 67-64-1 | 1L | 1
6 | Acetonitryl do HPLC super Gradient Do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,9%, absorbancja przy 200 nm poniżej 0,032, przy 230 nm poniżej 0,005 | 75-05-8 | 2,5L | 11
7 | Amonu chlorek cz.d.a. zawartość min. 99,5% substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005% | 12125-05-9 | 500g | 1
8 | Amoniak roztwór 25% cz.d.a. | 1336-21-6 | 250ml | 1
9 | Amoniak roztwór 25% cz.d.a. Zawartość min. 24 %, max 28 % Zawartość NH3 26,0 % ± 2,0 % % Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz Substancje nielotne max. 0,003 % Chlorki (Cl) max. 0,0001 % Siarka całkowita (S) max. 0,0003 % Węglany (CO3 ) max. 0,002 % Fosforany (PO4 ) max. 0,0001 % Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,000025 % Substancje red. KMnO4 (j. O) max. 0,0008 % | 1336-21-6 | 1L | 3
10 | Amonu octan cz.d.a. Zawartość min. 98%, substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤ 0,005%, Chlorki(Cl) ≤0,0005%, Siarczany (SO4) ≤0,001, Metale ciężkie (j. Pb) ≤ 0,0002; Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,01 %; Wapń (Ca) ≤0,001 %; Żelazo (Fe) ≤ 0,0002 %, Woda ≤2,0 %. Spełnia wymagania ACS, Reag. Ph Eur. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy Merck nr kat. 1.01116.1000 | 631-61-8 | 1 kg | 1
11 | Azotan magnezu 1% (10000ppm) w 1% kwasie azotowym, modyfikator matrycy | azotan magnezu 13446-18-9, kwas azotowy 7697-37-2 | 250ml | 1
12 | Błękit bromotylowy roztwór 0,04% wodny (do oznaczania pH) masa molowa:624,4 g/mol: numer WE:200-971-2: wzór chemiczny C27H28Br2O5S: stan skupienia: ciecz | 76-59-5 | 100ml | 1
13 | Bromek potasu zawartość ≥99,5%, metale ciężkie≤ 0,0005%, Hg≤ 0,000001%, strata po suszeniu≤ 0,5% | 2139626 | 500g | 1
14 | Bromian potasu zawartość ≥99,8%, metale ciężkie (j.Pb)≤ 0,0005%, Hg≤ 0,000001%,Pb≤ 0,0004% strata po suszeniu≤ 0,1% | 2139594 | 100g | 1
15 | Cynku siarczan 7 hydrat cz.d.a Zawartość min. 98% | 7446-20-0 | 500g | 3
16 | Chlorek sodu cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 7647-14-5 | 250g | 1
17 | Chlorek rtęci (II) cz.d.a. Zawartość 99,5% biały lub bezbarwny krystaliczny proszek | 7487-94-7 | 100g | 1
18 | Chloramina T-3 hydrat cz.d.a.. Zawartość min. 99,0% | 7080-50-4 | 100g | 1
19 | Cezu chlorek cz.d.a. do analiz śladowych zawartość min. 99,999%, Na≤0,00003%, Mn≤0,0001%, Pb≤0,0001% | 7647-17-8 | 100g | 1
20 | Cynku octan 2 hydrat cz.d.a. Wygląd: biały, krystaliczny proszek Zawartość min. 99,0 % max. 101,0% Wartość pH (5% w H2O): 5,8–7,0 Chlorki (Cl) ≤ 0,005% Siarczany (SO4) ≤ 0,01% Glin (Al) ≤ 0,0005% Ołów (Pb) ≤ 0,0001% Żelazo (Fe) ≤ 0,005% Kadm (Cd) ≤ 0,0001% Substancje redukujące: zgodne Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy ROTH nr katalogowy X893 | 5970-45-6 | 1kg | 1
21 | Cynku siarczan 7 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5% Wartość pH (5% w H2O) 4,4–6,0 Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% Azot całkowity (jako N) ≤ 0,0005% Chlorki (Cl) ≤ 0,0005%,Arsen (As) ≤ 0,00005% Ołów (Pb) ≤ 0,002%, Kadm (Cd) ≤ 0,001% Wapń (Ca) ≤ 0,001%, Żelazo (Fe) ≤ 0,0005% Potas (K) ≤ 0,005%, Kobalt (Co) ≤ 0,0005% Miedź (Cu) ≤ 0,0005 %, Magnez (Mg) ≤ 0,001 %; Mangan (Mn) ≤ 0,0003 %, Sód (Na) ≤ 0,005 %. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy ROTH nr katalogowy K301 | 7446-20-0 | 1kg | 1
22 | Chloroform 99,9% do analizy pestycydów, testowany ECD, pozostałość <0,0005% | 67-66-3 | 1L | 2
23 | D(+) Ksylose dla mikrobiologii | 58-86-6 | 25g | 1
24 | Dichlorometan (chlorek metylenu)cz.d.a. zawartość min. 99,00% | 75-09-2 | 1L | 1
25 | di-Potasu wodorofosforan bezwodny cz.d.a. K2HPO4 zawartość min. 99,0% | 7758-11-4 | 100g | 1
26 | Di-sodu szczawian 0,05 mol/dm3 (0,1N) ±0,2 % odważka analityczna | 62-76-0 | ampułka | 3
27 | Di-sodu wodorofosforan bezwodny (Na2HPO4) cz.d.a. | 7558-79-4 | 100g | 1
28 | Dulcytol do mikrobiologii | 608-66-2 | 10g | 1
29 | Di-sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość 99,0 - 100,5 % Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005% pH (5%, 20 o C) 4,0 – 5,0 Chlorki (Cl) max. 0,004 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Miedź (Cu) max. 0,001 % Ołów (Pb) max. 0,001 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 6381-92-6 | 100g | 1
30 | DL-Arabinose do mikrobiologii zawartość min. 98,0% | 147-81-9 | 10g | 1
31 | Etylowy alkohol (96%) cz.d.a.Zawartośc alkoholu etylowego (v/v) min: 96%; wygląd zewnętrzny: bazbarwna klarowna ciecz; Gęstość (20°C) max. 0,808 g/ml; Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364. Kwas (j. CH₃COOH): max. 0,003% Aldehydy (j. CH₃CHO) max. 0,01% Metanol: max. 0,1% Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001% Pozostałości po odparowaniu max. 0,001% Metale cięzkie (j. Pb) max. 0,0001% | 64-17-5 | 500ml | 19
32 | Fiolet krystaliczny - roztwór do barwienia wg metody Grama | - | op.100ml | 1
33 | Fenol cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 108-95-2 | 50g | 1
34 | Fuksyna kwaśna do mikrobiologii | 324488-0 | 25g | 1
35 | Heksan cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 110-54-3 | 1L | 1
36 | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. ACS, ODCZ.FP. Zawartość min. 99,0% pozostałość po prażeniu (j.SO4) max. 0,05% metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005% Żelazo (Fe) max 0,0005% | 5470-11-1 | 250g | 1
37 | Izooktan zawartość min. 99,0% | 540-84-1 | 2,5L | 1
38 | Jod krystaliczny cz.d.a. | 7553-56-2 | op. 100g | 1
39 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. ODCZ. FP metale ciężkie (j. Pb)<=0,0001%, As<=0,000002, Cr <=0,0001%, Wygląd zewnętrzny: bezbarwna lub lekko żółta, klarowna ciecz Zawartość min. 65% Pozostałość po prażeniu (j. SO4 ) max. 0,002% Chlorki (Cl) max. 0,0001%, Fosforany (PO4) max. 0,00005% Siarczany (SO 4 ) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Chrom (Cr) max. 0,0001%; Cynk (Zn) max. 0,0001%; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg)* max. 0,0013%; Mangan (Mn) max. 0,0001%; Miedź (Cu) max. 0,0001%; Nikiel (Ni) max. 0,0001%; Ołów (Pb)* max. 0,0001%; Żelazo (Fe)* max. 0,0001% arsen (As) max. 0,000002% | 7697-37-2 | 1L | 31
40 | Kwas barbiturowy cz.d.a. czystość ≥ 99,5% stosowany do oznaczania spektrofotometrycznego cyjanków | 67-52-7 | 100 g | 1
41 | Kwas borowy cz.d.a. Zawartość minimum 99,5% | 10043-35-3 | 250 g | 1
42 | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5%. Drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek. Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03 %; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %; Wapń (Ca) max. 0,005 %; Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 5949-29-1 | 500g | 1
43 | Kwas fosforowy 85% | 7664-38-2 | 100ml | 1
44 | Kwas octowy cz.d.a. 99,5%-99,9% | 64-19-7 | 1L | 1
45 | Kwas ortofosforowy (V) ≥85% Suprapur® do analizy śladowej. Jakość produktu równoważna firmie Merck nr kat. 100552 Supelco | 7664-38-2 | 250ml | 1
46 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, łatwo rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1% Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2% Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001% Arsen (As) max. 0,0003% Miedź (Cu) max. 0,0005% Ołów (Pb) max. 0,0005% Rteć (Hg) max. 0,0001% Żelazo (Fe) max. 0,0002% | 50-81-7 | 250g | 1
47 | Kwas siarkowy min 95% cz.d.a. substancje redukujące KMnO₄ (j. SO2) max.0,0003%. Zawartość min. 95%. Pozostałości po prażeniu max. 0,001 %. Chlorki (Cl) max. 0,001% Azotany (NO₃) max. 0,0002% Sole amonowe (NH₄) max. 0,0003% Arsen (As) max. 0,000005%, Bar (Ba) max 0,00005%, Chrom (Cr) max. 0,0000%, Cynk (Zn) max. 0,00005%, Glin (Al) max. 0,0001 %, Kadm (Cd) max. 0,00005%, Kobalt (Co) max. 0,00005%, Magnez (Mg) max. 0,00005%, Miedź (Cu) max. 0,00005%, Żelazo (Fe) max. 0,0001%, Nikiel (Ni) max. 0,00005%, Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002%; Selen (se) max. 0,0003%; Stront (Sr) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,0002%; Mangan (Mn) max. 0,00005%, Wapń (Ca) max. 0,00005% | 7664-93-9 | 1 L | 10
48 | Kwas solny 0,1mol/l Odważka analityczna. Ampułka o długości min. 23- 25cm (umożliwiająca, ilościowe, bezwylewowe przeniesienie substancji), lejek z ostrym ostrzem, objętość substancji w ampułce ok. 220ml., membrana -cienka łatwa do przebicia. | 7647-01-0 | ampułka | 3
49 | Kwas solny 35-38% cz.d.a.zawartość min. 35 max. 38% . Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,001% Siarczany (SO4) max. 0,0002%; Siarczyny (SO3) max. 0,0005 %; Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Arsen (As) max. 0,000005%; Cynk (Zn) max. 0,00005 %; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg) max. 0,00005%; Mangan (Mn) max. 0,00005%; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Nikiel (Ni) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,00005%; Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 7647-01-0 | 500ml | 1
50 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. zawartość min. 35 max. 38% . Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,001% Siarczany (SO4) max. 0,0002%; Siarczyny (SO3) max. 0,0005 %; Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Arsen (As) max. 0,000005%; Cynk (Zn) max. 0,00005 %; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg) max. 0,00005%; Mangan (Mn) max. 0,00005%; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Nikiel (Ni) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,00005%; Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 7647-01-0 | 1L | 20
51 | Kwas solny min 33% cz. GAT.S | 7647-01-0 | 10 L | 4
52 | L(+)Ramnoza do mikrobiologii zawartość min. 99,0% | 10030-85-0 | 10g | 1
53 | L-Ornityna monohydrochloride cz.d.a. do mikrobiologii zawartość min.99,0% | 3184-13-2 | 25g | 1
54 | Lugol Complex - roztwór do barwienia wg metody Grama | - | op. 100ml | 1
55 | Magnezu azotan 6 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99%, As<1mg/kg, do analiz metodą ASA | 13446-18-9 | 1 kg | 6
56 | Magnezu chlorek 6-hydrat cz.d.a. Zawartość min.99% | 7791-18-6 | 1 kg | 2
57 | Magnezu disodu wersenian bezwodny cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 14402-88-1 | 25g | 1
58 | Metanol do HPLC , super Gradient do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,8% | 67-56-1 | 2,5L | 9
59 | N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. ACS Wygląd zewnętrzny: biały, bezowy lub różowy proszek. Woda max. 5%, Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu. Czułośc na sulfonamidy wg przepisu. | 1465-25-4 | 10 g | 1
60 | Odbarwiacz - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
61 | Olejek immersyjny do mikroskopii |  | 10ml | 1
62 | Papaina do biochemii |  | 10g | 1
63 | Parafina ciekła do mikrobiologii | 8042-47-5 | 800 ml | 1
64 | Pirydyna cz.d.a. odcz. FP Zawartość 99,5% | 110-86-1 | 1L | 1
65 | Potasu chlorek cz.d.a. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy AVANTOR | 7447-40-7 | 100g | 1
66 | Potasu diwodorofosforan cz.d.a KH2PO4 wg Sörensena | 7778-77-0 | 100g | 1
67 | Potasu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a KH2PO4 zawartość min. 99,0% | 7778-77-0 | 100g | 1
68 | Potasu jodek cz.d.a. zawartość min. 99,5% | 7681-11-0 | 50g | 1
69 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość min. 99,5%, As≤0,00001% | 7681-11-0 | 250g | 2
70 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość min. 99,5%, | 7681-11-0 | 100g | 1
71 | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l roztwór mianowany Stężenie molowe c(KMnO4)=0,02 mol/l +/-0,2%. Stężenie potasu nadmanganianu powinno być wyznaczone w odniesieniu do wzorca NIST di-sodu szczawianu. | 7722-64-7 | 1 L | 1
72 | Potasu siarczyn 90% pure (K2SO3) | 10117-38-1 | 250g | 2
73 | Potasu siarczan cz.d.a. ODCZ.FP Wygląd zewnętrzny białe lub bezbarwne przezroczyste kryształy, zawartość mi.n 99,0% Substancje nierozpuszczalne w wodziemax 0,01% pH (5%,20°C)5,5-8,0, Azot ogólny (N) max.0,001%, Chlorki (Cl) max. 0,001%, Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001%, Arsen(As)max.0,0001%, Cynk(Zn) max. 0,0005%, Kadm(Cd)max. 0,0005%, Sód (Na) max. 0,02%, Magnez (Mg) max. 0,002%, Wapń (Ca) max. 0,005%, Miedź(Cu) max. 0,0005%, Żelazao(Fe) max. 0,0005% | 7778-80-5 | 1kg | 1
74 | Potasu sodu winian 4 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0%-102,0% substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%, metale ciężkie (j.Pb) max.0,0005%, chlorki (Cl) max. 0,001% siarczany (SO4) max. 0,01%, sole amonowe (NH4) max.0,002%, wapń (Ca) max. 0,002%, żelazo (Fe) max. 0,0005% | 6381-59-5 | 500g | 1
75 | Purpura bromokrezolowa wskaźnik CAS | 115-40-2 | 5g | 1
76 | Potasu wodorotlenek cz.d.a. odcz. FP | 1310-58-3 | 250g | 1
77 | Potasu wodorotlenek cz.d.a. min.85,0% | 1310-58-3 | 25g | 1
78 | Potasu wodorosiarczan cz.d.a Zawartość min. 98 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Azot ogólny (N) max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,001 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %; Glin (Al) max. 0,002 %; Magnez (Mg) max. 0,0005 %; Sód (Na) max. 0,02 %; Wapń (Ca) max. 0,002 %; Żelazo (Fe) max. 0,001 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy. | 7646-93-7 | 500g | 1
79 | Safranina - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
80 | Siarczan hydrazyny cz.d.a. Wygląd zewnętrzny: bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek: zawartość (jodometrycznie) ≥99,0%; substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤0,005%; metale ciężkie (j.Pb) ≤0,002%, Miedż (Cu) ≤0,001%, Ołów(Pb) ≤0,001% | 10034-93-2 | 100g | 1
81 | Sodu borowodorek cz.d.a. As <0,001%, Hg<0,00001% | 16940-66-2 | 100g | 1
82 | Sodu chlorek cz.d.a. Zawartość min. 99,9 %. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek. | 7647-14-5 | 500g | 1
83 | Sodu dichloroizocyjanuran 2 hydrat cz.d.a. Zawartość m.in. 98,0% | 51580-86-0 | 50g | 1
84 | Sodu diwodorofosforan 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max.0,005%, chlorki (Cl) max. 0,001%, siarczany (SO4) max.0,005%, metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001%, wapń (Ca) max.0,005%, żelazo (Fe) max. 0,002% | 10049-21-5 | 500g | 1
85 | Sodu nitroprusydek 2 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, chlorki max. 0,01%, siarczany max. 0,01%, heksacyjanożelaziany (III) max. 0,01%, heksacyjanożelaziany (II) max.0,02% .Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy ACROS | 13755-38-9 | 25g | 1
86 | Sulfanilamid cz.d.a. Zawartość min. 99,0% Temperatura topnienia °C 164 – 167. Woda % max. 0,5. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,05; Chlorki (Cl) % max. 0,005; Siarczany (SO4) % max. 0,01 Chrom (Cr) % max. 0,0005; Cynk (Zn) % max. 0,0005; Kadm (Cd) % max. 0,0005; Kobalt (Co) % max. 0,0005; Mangan (Mn) % max. 0,0005; Miedź (Cu) % max. 0,0005; Nikiel (Ni) % max. 0,0005; Ołów (Pb) % max. 0,0005 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 63-74-1 | 100g | 2
87 | Sodu wodorotlenek 30% sp. cz. | 1310-73-2 | 10 L | 4
88 | Sodu salicylan cz.d.a. Zawartość min. 99,0% Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy AVANTOR | 54-21-7 | 500g | 2
89 | Sodu węglan bezw. cz.d.a. Zawartość min. 99,5% , wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek. Siarka całkowita (j.SO4) max. 0,003% Arsen (As) max 0,00005% | 497-19-8 | 1kg | 4
90 | Sodu wodorotlenek (0,1mol/1 +/-0,2%)(ciecz). Ampułka o długości min. 23- 25cm (umożliwiająca, ilościowe, bezwylewowe przeniesienie substancji), lejek z ostrym ostrzem, objętość substancji w ampułce ok. 220ml., membrana -cienka łatwa do przebicia. | 1310-73-2 | ampułka | 1
91 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki. Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie. Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7 Azot ogólny (N) % max. 0,0005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001; Bar (Ba) % max. 0,0005; Cynk (Zn) % max. 0,0005; Glin (Al) % max. 0,001; Kadm (Cd) % max. 0,0005; Kobalt (Co) % max. 0,0005; Magnez (Mg) % max. 0,0005; Mangan (Mn) % max. 0,0005; Miedź (Cu) % max. 0,0005; Nikiel (Ni) % max. 0,0005; Ołów (Pb) % max. 0,0005; Srebro (Ag) % max. 0,0005; Stront (Sr) % max. 0,0005; Wapń (Ca) % max. 0,001; Żelazo (Fe) % max. 0,0005; Arsen (As) % max. 0,0003; Rtęć (Hg) % max. 0,0001 Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy AVANTOR nr kat. 810981118 | 1310-73-2 | 500g | 17
92 | Sodu wodorosiarczan 1 hydrat cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 10034-88-5 | 50g | 3
93 | Toluenl cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 108-88-3 | 100 ml | 1
94 | Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a, ACS Zawartość min. 99,0%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy AVANTOR | 6132-04-3 | 1 kg | 2
95 | Wapnia węglan strącony cz.d.a. biały proszek. Zawartość min.99,0% substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,005% | 471-34-1 | 100g | 1
96 | Wodoru nadtlenek ok. 30% cz.d.a. Zawartość min. 29 %, max 33 %; Wolne kwasy (j. H2 SO 4 ) max. 0,005 %. Pozostałość po odparowaniu max. 0,008 % Azot ogólny (N) max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,0005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,0005 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,0005 % | 7722-84-1 | 1 L | 4
97 | Żelaza (II) siarczan 7 hydrat cz. | 7782-63-0 | 100g | 1
Razem:
Przy każdej dostawie należy dostarczyć:
Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii .
Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny niebezpiecznej - jeśli dotyczy.
Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) z wyłączeniem produktow dla których nie określa się terminów ważności.
Dotyczy oferty:
1) Uwaga WAŻNE !!!: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest złożenie certyfikatów jakości dla wszystkich pozycji wykazu.
2) Dla roztworów do barwienia metodą Grama wymagany jest jeden wspólny producent. Należy załączyć instrukcję wykonania barwienia.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VIII ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VIII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TAŚMY I FOLIE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet IX Taśmy i folie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test paskowy do sterylizacji parowej 121ºC 15 min | op.= 250 szt. | 1
2 | Test do sterylizacji parowej emulacyjny klasa 6 | op.= 200 szt. | 2
3 | Torebki do sterylizacji samoprzylepne 90 x 135 mm (wymiary dotyczą środka torebki czyli części użytkowej) Zastosowanie: przeznaczone do sterylizacji parą wodną | op.= 200 szt. | 3
4 | Zintegrowany 2 parametrowy wskaźnik kontroli sterylizacji ciepłem suchym typu rurki kontrolne Browne’a (kontrola temp. 1600C 120 min, kontrola 1700C 68 min, kontrola 1800C 35 min). | op. = 100 szt. | 2
5 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 7,5 cm | op.= 200 mb | 1
6 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 5 cm | op.= 200 mb | 2
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Uwaga WAŻNE !!!: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest złożenie certyfikatów jakości dla wszystkich pozycji wykazu.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IX (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IX, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SPORALE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet X - Wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal A i Sporal S
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu typu Sporal A. Wskażnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. | Op. = 10 szt. | 350
2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem typu Sporal S. Wskaźnik w postaci krążka bibuły nasyconego zawiesiną niepatogennych, standardowych ,wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, umieszczonego w papierowej kopercie. | Op. = 40 szt. | 2
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej partii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Uwaga WAŻNE !!!: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest złożenie certyfikatów jakości dla wszystkich pozycji wykazu.
Formularz cenowy dla Pakietu nr X ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr X, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## FILTRY I RURKI
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet XI - Filtry i rurki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurki sorbentowe z krzemionkowym żelem z 2,4-DNPH, wypełnienie 150/300 mg, typ SKC 226-119. Przy dostawie certyfikat z atestem określającym wielkość współczynnika przebicia dla formaldehydu. | op. 20 szt. | 2
2 | Rurki adsorpcyjne tyo SKC 226-01, z węglem aktywnym preparowanym z łupin orzecha kokosowego-węgiel aktywny do chromatografii o uziarnieniu 0,7-1,0 mm (dopuszczalne od 0,6-1,0 mm), wielkość warstw nasypowych 50 mg/100 mg, wymiary: średnica wewnętrzna 4-6 mm i długość 7 cm, zawartość wilgoci nie więcej niż 1 %. Cała partia z jednym numerem serii koniecznie z certyfikatem-z atestem określającym m.in. spełnienie wymagań odnośnych norm i wielkością współczynnika przebicia dla rozpuszczalników organicznych. | op. 50 szt. | 2
3 | Rurki adsorpcyjne z żelem krzemionkowym do chromatografii o uziarnieniu 0,59-0,25 mm (28-60 mesh ASTM), wielkość warstw nasypowych 100 mg/200 mg, wymiary: średnica wewnętrzna 3-4 mm i długość 7 -10 cm, zawartość wilgoci nie więcej niż 7 %. Cała partia z jednym numerem serii z certyfikatem-z atestem określającym m.in. spełnienie wymagań odnośnych norm i wielkością współczynnika przebicia | op. 50 szt. | 2
4 | Paski wskaźnikowe pH-Fix zakres 4,5-10,0 podziałka 0,5 jednostek pH firmy Macherey-Nagel lub równoważny | op. 100 pasków o wym. 6x85mm | 4
5 | Filtry strzykawkowe PTFE Chromafil, membrana hydrofobowa, średnica membrany 13mm, wielkość porów 0,45 um, obudowa z PP-bezbarwna, niesterylne | op. 100 szt. | 1
6 | Sączki ilościowe miękkie typ 388, śr. 150mm | op. 100szt. | 10
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu XI (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr XI, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/