## Arkusz1
CLB KRAKÓW
Lp. | Nazwa składnika mienia | Nr inwentarzowy | Wartość księgowa brutto / wartość nabycia | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Ocena Komisji
|  |  | w zł | w zł | w zł | stwierdzony stan składnika | zużyty /zbędny
1 | Krzesło obrotowe wyściełane | M/M01/06953/2019 | 30 | 0 | 40 | Mebel wyeksploatowany, oparcie do naprawy, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte | zużyty
2 | Wytrząsarka KS 250 Basic z wyposażeniem | PST/P01/01510/2019 | 6796.86 | 0 | 260 | Obroty wytrząsarki niestabilne, elementy | zużyty
z tworzyw sztucznych
i gumy częściowo wypracowane
3 | Wytrząsarka HS 501, IKA, digital, ruch posuwisty | ST/801/02108/2019 | 12601.83 | 0 | 900 | Obroty wytrząsarki niestabilne | zużyty
4 | Wyparka obrotowa RV 10 basic plus V | PST/P01/03467/2019 | 8707.69 | 0 | 1220 | częściowo wyeksploatowana | zbędna
5 | Wirówka laboratoryjna MPW-340 | PST/P01/00408/2019 | 2376.86 | 0 | 90 | wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek) | zużyta
6 | Wirówka TEC MODEL HN-S2 | NST/N01/02698/2019 | 200 | 0 | 50 | wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek) | zużyta
7 | Biureta automatyczna TOP H 50 ml | PST/P01/03050/2019 | 2242.36 | 0 | 20 | niesprawna biureta, straciła wartość użytkową | zużyta
8 | Miernik przewodnictwa (konduktometr) Mettler Toledo Seven GO pro | PST/P01/04790/2019 | 4787.41 | 0 | 50 | miernik niesprawny - wymaga naprawy (samoistne wyłączanie podczas pracy), model przestarzały i nie spełnia wymogów jakościowych . | zużyta
9 | Pipeta automatyczna Research Fix 3112/1 | NST/N01/02855/2019 | 350.8 | 0 | 5 | nie spełnia wymogów jakościowych (pipetuje z większym błędem niż deklaracja producenta) | zużyta
10 | Waga analit. Balansowa AT 200 | PST/P01/00158/2019 | 9100.89 | 0 | 200 | waga ponad 30-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), w niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych | zużyta
w świadectwach wzorcowania
11 | Czajnik bezprzewodowy ZELMER CKE 850 IVORY | NST/N01/05950/2019 | 129 | 0 | 5 | czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna | zużyty
12 | Biureta "DIGITAL" CYFROWA | PST/P01/02132/2019 | 2299.7 | 0 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową | zużyta
13 | Biureta "DIGITAL" CYFROWA | PST/P01/02133/2019 | 2299.7 | 0 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową | zużyta
14 | Biureta automatyczna "EPPENDORF" | PST/P01/02065/2019 | 2309.72 | 0 | 120 | biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową | zużyta
15 | krzesło METRON tkanina OBAN granat | M/M01/12169/2019 | 419.96 | 0 | 50 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia , kółka częściowo starte | zużyte
16 | Aparat do produkcji wody ultraczystej Puerlab Classic UV+RO | ST/801/03421/2019 | 19166.35 | 0 | 1200 | technicznie przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych | zbędny
17 | waga analityczna XA220Y | ST/801/03085/2019 | 15190.5 | 0 | 1800 | Waga wymaga naprawy i regulacji, nie wskazuje właściwej masy w niskich zakresach pomiarowych | zbędna
18 | pompa do wody demineralizowanej do zmywarki | PST/P01/04941/2019 | 3221.37 | 0 | 400 | pompa nieprzydatna, częściowo wyeksploatowana | zbędna
19 | Czajnik bezprzewodowy ZELMER typ 332.2 Symbio | NST/N01/06305/2019 | 119.9 | 0 | 5 | czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna | zużyty
20 | Miernik wieloparametrowy HQ30D | PST/P01/04623/2019 | 7830.18 | 0 | 200 | miernik niesprawny - wymaga naprawy, model przestarzały i nie spełniający wymogów jakościowych | zużyty
21 | Myjka ultradzwiękowa Sonic -6D + KOS | PST/P01/02674/2019 | 3592.9 | 0 | 10 | niesprawna myjka, wyeksploatowana, skorodowana, technicznie przestarzała | zużyta
22 | Krzeslo "Regal" | M/M01/07973/2019 | 156.16 | 0 | 20 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy | zużyty
23 | Krzeslo "Regal" | M/M01/07970/2019 | 156.16 | 0 | 20 | Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy | zużyty
24 | zlew gospodarczy | NST/N01/03189/2019 | 282 | 0 | 100 | nieprzydatny | zbędny
25 | termometr HACH | NST/N01/02693/2019 | 144.07 | 0 | 5 | częściowo uszkodzony wyświetlacz LCD, brak baterii | zużyty
26 | Fotel obrotowy | M/M01/12161/2019 | 349.99 | 0 | 20 | Mebel uszkodzony, obicie częściowo do wymiany | zużyty
27 | Szafa niska A 2-drzwiowa zielona | M/M01/06984/2019 | 255.77 | 0 | 80 | sprawna | zbędna
28 | SZAFA Z NADSTAWKĄ II A | M/M01/06983/2019 | 449.53 | 0 | 150 | sprawna | zbędna
29 | SZAFA I A | M/M01/06902/2019 | 480.55 | 0 | 160 | sprawna | zbędna
30 | BIURKO BT-83 DWUSTRONNE | M/M01/06921/2019 | 417.24 | 0 | 140 | sprawne | zbędne
31 | Biurko IV A | M/M01/06927/2019 | 356.53 | 0 | 120 | sprawne | zbędne
32 | Biurko STÓŁ 150/70/74 | M/M01/07076/2019 | 133.29 | 0 | 45 | sprawne | zbędne
33 | KRZESŁO ISO CZARNE C-20 GTP Z BLATEM | M/M01/06895/2019 | 130 | 0 | 30 | Wyeksploatowane, brak blatu | zbędne
34 | KRZESŁO ISO CZARNE C-20 GTP+STOLIK | M/M01/06912/2019 | 130 | 0 | 30 | Wyeksploatowane, brak stolika | zbędne
35 | krzesło biurowe TRIGE | M/M01/12731/2019 | 250 | 0 | 80 | wyeksploatowane | zużyte
36 | KRZESŁO OBROTOWE WENUS | M/M01/06904/2019 | 50 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
37 | KRZESŁO OBROTOWE WENUS | M/M01/06950/2019 | 50 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
38 | KRZESŁO OBROTOWE WENUS | M/M01/06913/2019 | 50 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
39 | TABORET OBROTOWY WENUS | M/M01/06905/2019 | 25 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
40 | TABORET METALOWY WENUS | M/M01/06966/2019 | 25 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
41 | TABORET METALOWY WENUS | M/M01/06951/2019 | 25 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
42 | KRZESŁO OBROTOWE WENUS | M/M01/06952/2019 | 50 | 0 | 30 | wyeksploatowane | zużyte
43 | Krzesło Perfect GTP CU-38 ciemnoszary | M/M01/12159/2019 | 243.95 | 0 | 40 | wyeksploatowane | zbędne
44 | Miernik poziomu dźwięku SVAN971 | PST/P01/05805/2019 | 7995 | 0 | 1400 | Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych, wyzerowany system i brak numeru seryjnego w oprogramowaniu | zużyty
45 | Zestaw sprzętu pomiarowego Multimetr Elmetron CX-461 | PST/P01/05911/2019 | 9647.22 | 0 | 50 | zepsuty | zbędne
46 | Destylator parowy VAPODEST 30 | ST/801/01821/2019 | 34230.51 | 0 | 300 | wyeksploatowany, przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych), niekompletność akcesoriów (pojemników na odczynniki i odpady) | zużyta
47 | Aparat do produkcji wody ultraczystej Puerlab Classic UV+RO | ST/801/03421/2019 | 19166.35 | 0 | 1200 | technicznie przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych | zbędny
48 | waga analityczna XA220Y | ST/801/03085/2019 | 15190.5 | 0 | 1800 | Waga wymaga naprawy i regulacji, nie wskazuje właściwej masy w niskich zakresach pomiarowych | zbędna
49 | SPEKTROMETR PLAZMOWY ICP-OES Z WYPO –(Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP Opitma 2000 DV z wyposażeniem) | ST/801/01348/2019 | 481961.99 | 0 | 240 | spektrometr niesprawny, technicznie przestarzały, wyeksploatowany, naprawa nieopłacalna | zużyty
50 | waga analityczna MC5 Sartorius | ST/801/01158/2019 | 31589.52 | 0 | 650 | waga 24-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), | zużyta
w niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych w świadectwach wzorcowania
51 | Spektrofotometr UV/VIS Cary 50 conc Varian z wyposażeniem | ST/801/01564/2019 | 39117.47 | 0 | 200 | spektrofotometr niesprawny, wyeksploatowany , technicznie przestarzały, bez asysty technicznej (brak części zamiennych) | zużyty
52 | Waga analityczna balansowa AT 200 Mettler Toledo | PST/P01/00158/2019 | 9100.89 | 0 | 1900 | Sprawna waga, ale nie spełnia już wysokich wymagań metrologicznych (za duże błędy ważenia) -nieprzydatna | zbędna
53 | Thermo kalibrator gazowy 146 | ST/644/00001/2019 | 12800 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzone masowe przepływomierze MFC, niesprawna elektronika, m. in. wyświetlacz, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych | zużyty
54 | Analizator Thermo NOX | NST/N01/04831/2019 | 300 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz i cooler, brak pompy, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP | zużyty
55 | KALIBRATOR MODEL 146C (Thermo kalibrator) | ST/801/01387/2019 | 68955.01 | 0 | 150 | Wyeksploatowany uszkodzony masowy przepływomierz MFC, niesprawna elektronika, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych | zużyty
56 | Analizator SO2 (Thermo SO2 NR SER. 43A-30708) | NST/N01/00443/2019 | 200 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP | zużyty
57 | Analizator Thermo SO2 | NST/N01/00442/2019 | 200 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu dokument – niezbędny do pracy miernika w KSMP | zużyty
58 | ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU TEI MODEL (Thermo NOX NR SER. 0326101926) | ST/801/01519/2019 | 59467 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP | zużyty
59 | ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU TEI MODEL (Thermo NOX NR SER. 0326101927) | ST/801/01518/2019 | 59467 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler, pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP | zużyty
60 | WYTWORNICA POWIETRZA ZEROWEGO (Thermo Powietrze Zerowe) | PST/P01/01072/2019 | 9800.54 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzony piec katalityczny, elektronika, zasilacz, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne | zużyty
61 | ANALIZATOR OZONU 42M (Environnement Ozon) | ST/801/01919/2019 | 20380.62 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. wyświetlacz oraz czujniki temp. i ciśnienia, brak lampy UV, naprawa nieopłacalna | zużyty
62 | SYSTEM ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH (Environnement SAM-EX Dane) | ST/491/00027/2019 | 25847.04 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. porty szeregowe, zasilacz, nie - kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna | zużyty
63 | SYSTEM ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH (Environnement SAM-EX Dane) | ST/491/00028/2019 | 25847.04 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta główna, nie -kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna | zużyty
64 | ANALIZATOR TLENKU WĘGLA CO12M (Environnement CO) | ST/801/01927/2019 | 24195.59 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta zasilająca, brak pompy, naprawa nieopłacalna | zużyty
65 | ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU AC 32M (NOX NR SER. 381) | ST/801/01928/2019 | 37018.83 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, czujnik ciśnienia i elektronika, naprawa nieopłacalna | zużyty
66 | Analizator NOx, model 200E API (Teledyne NOX NR SER. 1950) | ST/801/02020/2019 | 38949.72 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler i elektronika, brak pompy, naprawa nieopłacalna | zużyty
67 | Pobornik pyłu TECORA Skypost PM 10 | ST/801/02019/2019 | 51523.59 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, zdekompletowany, brak gazomierza, uszkodzona pompa i zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ | zużyty
68 | POBORNIK PYŁU PM10 SKYPOST Tecora | ST/801/01770/2019 | 50000 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ | zużyty
69 | AUTOMATYCZNY POBORNIK PYŁU PM10LVS (NR SER. 321163) | ST/801/01514/2019 | 27450 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ | zużyty
70 | kompresor Basic 250-24W OF | NST/N01/08351/2019 | 736.77 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa | zużyty
71 | kompresor Basic 250-24W OF | NST/N01/08352/2019 | 736.77 | 0 | 150 | Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa | zużyty
72 | Niskoprzepływowy pobornik sekwencyjny pyłu zawieszonego PM 10 PNS MCZ | ST/801/02914/2019 | 62374.84 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, zdekompletowany uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu sterującego i zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ | zużyty
73 | Niskoprzepływowy pobornik sekwencyjny pyłu zawieszonego PM 2,5 PNS MCZ | ST/801/02918/2019 | 62374.82 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, zdekompletowany uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ | zużyty
74 | BIURKO BT-83 DWUSTRONNE | M/M01/06920/2019 | 417.24 | 0 | 100 | wyeksploatowane | zbędne
75 | Fotel Prestige GTP C-73 | M/M01/07036/2019 | 163 | 0 | 40 | wyeksploatowane | zbędne
76 | Fotel Bravo C-38 | M/M01/07494/2019 | 134.1 | 0 | 20 | wyeksploatowane | zbędne
77 | Krzesło Perfect GTP CU-38 ciemnoszary | M/M01/12159/2019 | 243.95 | 0 | 40 | wyeksploatowane | zbędne
78 | Miernik poziomu dźwięku SVAN971 | ST/801/04081/2019 | 19056.39 | 0 | 2000 | niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych. | zużyty
79 | Chromatograf gazowy Agilent model 7890A/5975C z zestawem Pure & Trap i autosamplerem Aquatek z wyposażeniem | ST/801/02183/2019 | 4999907.2 | 0 | 5000 | Niesprawny, uszkodzona pompa, brak możliwości naprawy | zużyty
80 | spektrometr absorpcji atomowej z kuweta grafitowa z wyposażenim | ST/801/02805/2019 | 206424 | 0 | 18000 | spektrometr częściowo wyeksploatowany, stracił wartość użytkową- zmiana metodyki | zbędny
|  | podsumowanie: | 6614127.87 |  | 43505