## Załącznik 1 - Pożywki I
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI I
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | 40% mocznik - suplement | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 miesięcy | op. | 10 fiolek | 13
2 | Agar Baird – Parkera | PN- EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004+A2:2018-10 | 2 lata | op. | 500g | 2
3 | Agar odżywczy | PN - EN ISO 16266: 2009 | 2 lata | op. | 500g | 1
4 | Agar odżywczy | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 1
5 | Agar Palcam | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 1
6 | Agar Slanetza i Bartleya | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500g | 2
7 | Agar TBX | PN - ISO 16649-2: 2004 | 2 lata | op. | 500g | 1
8 | Agar TSC - agar z tryptozą, siarcznanem i cykloseryną- pożywka podstawowa | PN - EN ISO 14189:2016-10 | 2 lata | op. | 500g | 2
9 | Agar TSI | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 1
10 | Agar VRBL - agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i laktozą | PN - ISO 4832:2007 | 2 lata | op. | 500g | 1
11 | Agar XLD | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 8
12 | Agar z ekstraktem drożdżowym - do określania ogólnej liczby kolonii metodą zalewową | PN - EN ISO 6222:2004 | 2 lata | op. | 500g | 14
13 | Agar z fioletem,czerwienią, żółcią i glukozą (VRBG) | PN -EN ISO 21528-1 :2017-08 | 2 lata | op. | 500g | 2
14 | Agar z solą i mannitolem wg Chapmana | PN- Z- 11001-3: 2000 [W] | 2 lata | op. | 500g | 1
15 | Bulion mózgowo-sercowy | PN- EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004+A2:2018-10 | 2 lata | op. | 500g | 1
16 | Emulsja jaja kurzego | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 6 miesięcy | ml | 100 | 65
17 | Fraser bulion - pożywka podstawowa do sporządzania bulionu Frazera i półFrazera | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 5
18 | M.Y.P.Agar | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 3
19 | Mac Conkey Agar | met. z PZH z 2001 r. | 2 lata | op. | 500g | 1
20 | PCA agar | PN - EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 | 2 lata | op. | 500g | 1
21 | Pożywka agarowa Listeria według Ottaviani i Agosti (ALOA)- pożywka podstawowa | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 12
22 | Suplement do pożywki TSC ( cykloseryna) | PN - EN ISO 14189:2016-10 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 2
23 | Suplement PółFrazera (pożywka kompletna ważna 2 tygodnie, wydajność 1 fiolki wystarczająca do sporządzenia 225 ml pożywki) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 12
24 | Suplement różnicujący do pożywki ALOA - L- α- fosfatydyloinozytol (1 fiolka /480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 5 miesięcy | op. | 10 fiolek | 22
25 | Suplement selektywny do agar M.Y.P. (polimyksyna B- 1 fiolka/ 500 ml pożywki) | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 6
26 | Suplement selektywny do agaru PALCAM (1 fiolka/ 500ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 10 fiolek | 1
27 | Suplement selektywny do pożywki ALOA -skład: kwas naliksydowy, polimyksyna B, amfoterycyna, ceftazidimina (1 fiolka/480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 9 miesięcy | op. | 10 fiolek | 22
28 | Trypton - enzymatyczny hydrolizat kazeiny | PN-EN ISO 8199:2019-01 | 2 lata | op. | 500g | 1
29 | TSA agar | PN – EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 4
30 | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 5
31 | α-amylaza z B.subtilis w proszku, aktywność ~380 u/mg (równoważna z SIGMA 10069) | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 15 miesięcy | op. | 250mg | 5
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. W poz. 7, 10, 12, 13, 20 załącznika nr 1 w/w sprawdzenie musi być przeprowadzone techniką zalewową, 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Pojemność fiolek z suplementami powinna umożliwić pełne upłynnienie suplementu, bez konieczności przenoszenia roztworu do innego naczynia. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20 – 30 °C , natomiast suplementów w zakresie 5 +/- 3°C . Oferowane pożywki powinny podlegać tylko wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C- 15 minut, 117 °C - 20 minut z wyjątkiem poz. 8. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement do pożywki oraz pożywka były produkowane przez tego samego producenta. Sprzedawca zobowiązuje się, iż składniki służące do sporządzenia kompletnej pożywki będą posiadały numery katalogowe zgodne z numerami wymienionymi w certyfikatach jakości lub instrukcjach wykonania podłoża wszystkich pozostałych składników pożywki. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 2 - Pożywki II
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - POŻYWKI II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar amerykański | - | 2 lata | op. | 250 g | 1
2 | Agar CN dla Pseudomonas - jedyny dodatek gliceryna | PN - EN ISO 16266: 2009 | 2 lata | op. | 250 g | 1
3 | Agar odżywczy wg. ISO 21528 dla Enterobacteriaceae | PN-EN ISO 21528 -1 :2017-08 | 2 lata | op. | 250 g | 2
4 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów- (np. ramnozy i ksylozy) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 250 g | 1
5 | Bulion z acetamidem | PN - EN ISO 16266: 2009 | 2 lata | op. | 100 g | 1
6 | Ekstrakt drożdżowy |  | 2 lata | op. | 100 g | 1
7 | Mleko odtłuszczone w proszku | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 1 rok | op. | 250 g | 4
8 | Podłoże płynne z mocznikiem wg Christensena do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae | wg PZH | 2 lata | op. | 100 g | 1
9 | Podłoże z malonianem sodu | wg PZH | 2 lata | op. | 100 g | 1
10 | Pożywka do wykrywania dekarboksylazy lizyny | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 100 g | 1
11 | Pożywka płynna z tioglikolanem sodu | PN-EN ISO 7937:2005 | 2 lata | op. | 250 g | 1
12 | Pożywka Rappaport- Vassiliadis z soją (RVS) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2,5 roku | op. | 100 g | 1
13 | Pożywka z glukozą OF | PN - EN ISO 21528-2:2017-08 | 2 lata | op. | 250 g | 1
14 | TSYEA - agar sojowy z ekstraktem drożdżowym | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 250 g | 1
15 | Woda peptonowa z tryptofanem | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 250 g | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta pożywek. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133, Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20 – 30 °C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8 °C. Oferowane pożywki powinny podlegać tylko wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C- 15 minut,117 °C -20 minut z wyjątkiem poz.12 lub sterylizacji przez filtrację. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 3 - Pożywki III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - POŻYWKI III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 10
2 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-2 | 2 lata | op. | 500g | 2
3 | Agar Hektoena - podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae | - | 2 lata | op. | 500g | 8
4 | Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN -EN ISO 11290-1:2017-07 | więcej niż 30 dni | op. | 10 płytek | 23
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek powinna mieścić się w zakresie 20 – 30 °C lub 5 +/- 3°C . Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Dla poz. 3 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37°C +/- 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 4 - Pożywki IV
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
CZĘŚĆ 4 - POŻYWKI IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar DRBC- kompletna pożywka agarowa z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem | PN-ISO 21527-1:2009 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1
2 | Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem - pożywka kompletna | PN-ISO 7954:1999 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1
3 | Agar z eskuliną, żółcią i azydkiem | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500 g | 1
4 | Bulion Frazera (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 25 probówek lub 50 probówek | 3 (dla op. 50 probówek) lub 6 (dla op. 25 probówek)
5 | Bulion RVS (gotowa pożywka w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN - EN ISO 6579-1:2017-04 | 12 tygodni | op. | 50 probówek | 17
6 | Bulion SF - pożywka kompletna z seleninem sodu- do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. Skład pożywki na litr wody: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 g, laktoza 4,00 g; diwodorofosforan sodu 1,00 g ; kwaśny selenin sodu 4,00 g; wodorofosforan sodu 10,00 g. |  | 2 lata | op. | 500 g | 8
7 | Legionella BCYE Agar z cysteiną (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 100
8 | Legionella BCYE Agar bez cysteiny (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 60
9 | Legionella GVPC Agar (gotowa pożywka na płytkach),średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 50
10 | MKTTn (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką,odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 tygodni | op. | 50 probówek | 17
11 | Płytki odciskowe -pożywka do badania liczby pleśni i drożdży, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. pokojowej do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 30
12 | Płytki odciskowe -pożywka do badania ogólnej liczby drobnoustrojów, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. pokojowej do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 37
13 | Pożywka bulionowa Mullera- Kaufmanna z czterotionianem i nowobiocyną - jedyny dodatek to roztwór jodu w jodku potasu | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500 g | 1
14 | Trypticasein Soy Agar (TSA) - gotowa pożywka na płytkach | PN -EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 4
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz w warunkach zalecanych przez producenta. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości lub zapewni dostęp do wersji elektronicznej. Certyfikat powinien zawierać: 1) nazwę pożywki, 2) termin przydatności do użycia, 3) wynik kontroli mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji, 4) deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5) numer katalogowy produktu, 6) numer serii, 7) wymagane warunki inkubacji (czas i temp.) Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek płynnych powinna mieścić się w zakresie 6-25°C lub 2-8°C a dla pozostałych pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Dla poz. 6 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Warunki inkubacji: dla poz. 11: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C, a dla poz. 12: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C lub 37 ⁰C ± 1⁰C. Oferowane pożywki wymagające autoklawowania powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, 117°C - 20 minut. Pożywki w poz. 4, 5, 10 powinny być zamykane nakrętką, a wolna przestrzeń w probówce powinna pozwalać na swobodne i bezpieczne dodanie inokulum i wymieszanie go z pożywką. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 5 - Sur. Salmonella
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
CZĘŚĆ 5 - SUROWICE SALMONELLA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej BO | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej DO | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 2
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hgm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 2
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej EO | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej HM | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 7
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 2
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hq | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O8 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O9 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 2
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H7 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O46 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hr | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
13 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej AO | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
14 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Ht | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
15 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Henx | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1
16 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hb | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
17 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hc | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
18 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hlv | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1
19 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hy | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
20 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hk | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
21 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Ha | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
22 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hs | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
23 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hz6 | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
24 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hw | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
25 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O10 | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
26 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hn | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
27 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hp | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1
28 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hx | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 6 - Szczepy wzorcowe
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
CZĘŚĆ 6 - SZCZEPY WZORCOWE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | KOLEKCJA | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Bacillus cereus | WDCM 00001 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
2 | Escherichia coli | WDCM 00012 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
3 | Escherichia coli | NCTC 9001 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
4 | Escherichia coli | WDCM 00202 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
5 | Pseudomonas fluorescens | WDCM 00115 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
6 | Staphylococcus epidermidis | WDCM 00036 | 15 miesięcy | op.(2 wymazówki) | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Załącznik 7 - CRM
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ
CZĘŚĆ 7 - CRM MIKROBIOLOGICZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany Materiał Odniesienia CRM Escherichia coli WDCM 00012 lub WDCM 00013 , zakres do 80 jtk, certyfikowana wartość wraz z niepewnością, producent spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17034, instrukcja przygotowania, certyfikat analizy | - | data ważności: min. 6 miesięcy data dostawy: II kwartał 2023 | zestaw |  | 1
2 | Certyfikowany Materiał Odniesienia dla mikrobiologii żywności - CRM Listeria monocytogenes, zakres do 100 jtk, certyfikowana wartość wraz z niepewnością, producent spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034, instrukcja przygotowania, certyfikat analizy | - | data ważności: min. 6 miesięcy data dostawy: IV kwartał 2023 | zestaw |  | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawca dołączy do oferty przykładowy certyfikat w języku polskim lub angielskim, który powinien zawierać: 1) potwierdzenie kompetencji producenta certyfikowanego materiału odniesienia, tj. akredytację w odniesieniu do normy ISO 17034 2) okres przydatności do stosowania materiału 3) warunki przechowywania 4) warunki ustalenia wartości przypisanej i zastosowaną metodę 5) okres ważności certyfikatu Pozostałe wymagania dla CRM: - instrukcja postępowania w języku polskim

## Załącznik 8 - Lateksy
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
CZĘŚĆ 8 - LATEKSY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateks Salmonella - antygen kontrolny grupy B - E i G | - | 1 rok | butelka | 4 ml | 1
2 | Lateks Salmonella – odczynnik grupowy | - | 1 rok | butelka | 4 ml | 5
3 | Lateks Salmonella - odczynnik kontrolny | - | 1 rok | butelka | 8 ml | 1
4 | Zestaw wieloważny - odczynnik wieloważny grup B-E i G 12 x 8 ml, płytki szklane z wyznaczonymi polami 4 szt. pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt.; butelka z zakraplaczem o pojemności 25 µl | - | 1 rok | zestaw | - | 2
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wymaga się aby wszystkie lateksy pochodziły od jednego producenta. Producent deklaruje możliwość wykonania ok. 40 oznaczeń z 1 ml odczynnika. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 9 - E.Coli
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ
CZĘŚĆ 9 - MIKROPŁYTKI DO OZNACZANIA ESCHERICHIA COLI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Gotowe, sterylne mikropłytki o pojemności 350 µl , płaskodenne, nie fluoryzujace (96 dołków) do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby Escherichia coli w wodach powierzchniowych wg normy PN-EN ISO 9308-3: 2002 (MUG/EC MEDIUM plate) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 100
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. W ramach jednorazowej dostawy sprzedawca dostarczy produkt z jednym numerem serii. W ramach jednorazowej dostawy sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 10 - Testy
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ
CZĘŚĆ 10 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 2
2 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 1
3 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2
6 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem) | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 6
7 | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem ) | - | 1 rok | butelka | 50 ml | 1
8 | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 8
9 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2 ml) | 13
10 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Erba Lachema - czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 3
11 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 2
12 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 | - | 3 m-ce | op. |  | 4
13 | Szybki test do jakościowego oznaczania Giardia w ludzkim kale | - | 2 lata | op. | 20 szt. | 7
14 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen) | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 9
15 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 2
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać że, producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy, 3) numer serii, 4) datę ważności 5) opis kontroli jakości 6) warunki przechowywania Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 11 - Odczynniki
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ
CZĘŚĆ 11 - ODCZYNNIKI CHEMICZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Aceton | - | 2 lata | op. | 1 litr | 4
2 | Aktywator do Sekuseptu | - | 2 lata | op. | 2 litry | 21
3 | Alkohol etylowy 95 % | - | 1 rok | butelka | 0,5 l | 31
4 | Amoniak 25% (woda amoniakalna) wygląd zewnętrzny : bezbarwna klarowna ciecz, zawartość NH3 - minimum 25,0%, max. 28,8% | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 2
5 | Amonu nadsiarczan | - | 2 lata | op. | 500 g | 1
6 | Azotan srebra 0,1 N (odważka analityczna) | - | 3 lata | szt. |  | 3
7 | Baru chlorek zawartość min. 99,0 %, wygląd zewnętrzny: białe kryształy | - | 2 lata | op. | 500 g | 1
8 | Bufor octanowy pH 4,6 ±0,02 - do wykonania odczynnika do wykrywania kwaśnej fosfatazy | - | 1 rok | op. | 100 ml | 2
9 | Chlorek amonu czda wygląd zewnętrzny - biały, krystaliczny proszek zawartość (argentometrycznie) - min 99,8 % (argentometrycznie, w przeliczeniu na suchą substancję 99,0-100,5%) | - | 2 lata | op. | 250g | 1
10 | Chlorek sodu Wygląd zewnetrzny – biały lub bezbarwny, krystaliczny proszek, zawartość (argentometrycznie) – min.99,5% (argentometrycznie, w przeliczeniu na suchą substancję 99,0-100,5%) | - | 2 lata | op. | 500g | 1
11 | Chlorek sodu 0,1 N (odważka analityczna) | - | 2 lata | szt. |  | 3
12 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | - | 5 lat | op. | 100g | 2
13 | Cynku siarczan siedmiowodny | - | 2 lata | op. | 1 kg | 1
14 | Cytrynian trisodu 2-hydrat, wygląd zewnętrzny - białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy zawartość - min 99,0 % | - | 4 lata | op. | 1 kg | 1
15 | Czerwień krezolowa | - | 2 lata | op. | 5g | 1
16 | D- ksyloza | - | 2 lata | op. | 50g | 1
17 | Denaturat bezbarwny (Płyn RRK 12 lub równoważny) | - | 1 rok | butelka | 1 litr | 108
18 | Dezoksycholan sodu | - | 2 lata | op. | 10 g | 1
19 | diwodorofosforan potasu | - | 2 lata | op. | 100 g | 1
20 | Dulcytol | - | 2 lata | op. | 25 g | 1
21 | Incidin Liquid Spray- preperat do dezynfekcji | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 4
22 | Izopropanol cz. HPLC | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 12
23 | Jod krystaliczny | - | 2 lata | op. | 100 g | 1
24 | Jod w ampułkach | - | 1 rok | ampułka |  | 1
25 | Kwas azotowy ultraczysty min. 65% | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 1
26 | Kwas octowy lodowaty, zawartość : 99,5%-99,9% | - | 5 lat | butelka | 1 litr | 2
27 | Kwas siarkowy 95-98% | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 1
28 | Kwas solny 0,1 N- odważka analityczna | - | 1 rok | szt. |  | 4
29 | Kwas solny 35-38% , M=36,46g/mol | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 6
30 | Kwaśny płyn neutralizujący do mycia szkła laboratoryjnego, poj. 5 l do zmywarki laboratoryjnej (równoważny do Neodisher Z Laboclean). | - | 3 lata | szt. | 5 litrów | 5
31 | L- ramnoza | - | 2 lata | op. | 100 g | 1
32 | Laktoza | - | 2 lata | op. | 500 g | 1
33 | Mannitol | - | 2 lata | op. | 25 g | 1
34 | Nadmanganian potasu (odważka analityczna 0,1 N) | - | 2 lata | szt. |  | 3
35 | Nitroprusydek sodu 2 hydrat (pentacyjnanonitrozylżelazianu (III) sodu) | - | 3 lata | op. | 10 g | 1
36 | Octan amonu, wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy, zawartość 97%-100% | - | 2 lata | op. | 1 kg | 1
37 | Parafina ciekła | - | 1 rok | butelka | 800 ml | 4
38 | Potasu chlorek | - | 2 lata | op. | 500 g | 1
39 | Potasu chlorek roztwór mianowany 3 mol/dm3 | - | 3 lata | butelka | 100 ml | 9
40 | Potasu diwodorofosforan | - | 2 lata | op. | 250 g | 1
41 | Potasu tiosiarczan jednowodny | - | 2 lata | op. | 50 g | 1
42 | Potasu wodorotlenek - roztwór 2 M | - | 2 lata | op. | 100 ml | 5
43 | Potasu wodorotlenek (odważka analityczna 0,1N) | - | 1 rok | szt. |  | 8
44 | Roztwór kondycjonujący do elektrody fluorkowej firmy WTW Wygląd zewnętrzny: ciecz barwy pomarańczowej, Wartości nachylenia krzywej do kalibracji 50,0-70,0 mV | - | 1 rok | butelka | 1 litr | 20
45 | Sacharoza czda min. 99,5% | - | 2 lata | op. | 100 g | 1
46 | Sekusept pullver (preparat do dezynfekcji) lub o cechach równoważnych | - | 2 lata | op. | 2 kg | 21
47 | Siarczyn potasu | - | 1 rok | op. | 200 g | 2
48 | Sodu salicylan ≥ 99,5% Wygląd zewnętrzny: barwa biała, Próba ślepa wartość poniżej 0,034 mg/l zawartości jonu azotu amonowego | - | 3 lata | op. | 1 kg | 1
49 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat | - | 2 lata | op. | 100 g | 1
50 | Sodu wodorotlenek 0,1 N odważka analityczna | - | 1 rok | szt. |  | 10
51 | Szczawian dwusodowy (odważka analityczna 0,1N) | - | 3 lata | szt. |  | 3
52 | Telluryn potasu | - | 2 lata | op. | 50 g | 1
53 | Węglan wapnia | - | 3 lata | op. | 100 g | 1
54 | Winian sodowo-potasowy 4 hydrat | - | 5 lat | op. | 500 g | 1
55 | Woda utleniona 3% | - | 6 m-cy | butelka | 100 ml | 2
56 | Wodorotlenek sodu mikrogranulki, wygląd zewnętrzny: mikrogranulki o jednorodnej, białej barwie Zawartość 98,8% | - | 2 lata | op. | 1 kg | 4
57 | Wysokoalkaliczny płyn myjący do szkła laboratoryjnego, poj 5l do zmywarki laboratoryjnej (równoważny do Neodisher LaboClean FLA). | - | 3 lata | op. | 5 litrów | 5
58 | Zestaw odczynników do oznaczania cyjanków metodą pirydynowo-pirazolonową - testy, metoda na spektrofotometrze Hach 8027, opakowania proszkowe | - | 1 rok | op. |  | 3
59 | Zestaw odczynników do oznaczania manganu metodą HACH LANGE LCW032 na spektrofotometrze HACH 3900. | - | 1 rok | szt. |  | 13
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówieniaw terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Jeśli nie zaznaczono inaczej, sprzedawca dostarczy odczynniki o czystości cz.d.a. Sprzedawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 12 - Wymazówki
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ
CZĘŚĆ 12 - WYMAZÓWKI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Wymazówki z podłożem transportowym bez węgla aktywnego | - | 1 rok | szt. | - | 20000
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 13 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ
CZĘŚĆ 13 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Butelka do pobierania próbek wody, z tworzywa sztucznego, sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, utrwalona tiosiarczanem sodu, o pojemności 500 ml, z nakrętką, średnica szyjki min. 22 mm | - | 16 miesięcy | op. | 100 szt. | 20
2 | Pałeczki mieszadełka | - | 2 lata | szt. | - | 10000
3 | Pipety wielomiarowe o pojemności 25ml sterylne, pojedynczo pakowane, polistyrenowe z certyfikatem sterylności. Na każdym opakowaniu data ważności i nr serii. | - | 3 lata | szt. | 25 | 2
4 | Probówki do zamrażania 2,0 ml, samostojące, sterylne. | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1
5 | Sączki bibułowe jakościowe, miękkie 65g/m2, średnica 150 mm | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1
6 | Stopery do kuwet neoprenowe, rozmiar 1 - pasujące do kuwet kwadratowych szklanych jednocalowych o pojemności 10 ml do spektrofotometru Hach | - | nie dotyczy | szt. | - | 5
7 | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego | - | 1,5 roku | op. | 25 fiolek | 2
8 | Torebki papierowo- foliowe do sterylizacji narzędzi parą wodną, samoprzylepne. Wymiary: 200x350 mm, indykator chemiczny zgodnie z ISO 11140, kierunek otwierania oznaczony strzałką, zgrzew wielokomorowy, folia wielowarstwowa i zgrzewina zgodnie z ISO 868-5,wyrób zgodny z wymogami norm ISO 13485, ISO 11607-1 | - | - | op. | 200 szt. | 5
9 | Tryskawki o pojemności 500 ml | - | 3 lata | szt. | - | 2
10 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem wymiar 140x229 mm | - | 1 rok | szt. | - | 1000
11 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience | - | 1 rok | szt. | - | 1500
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych, przy każdej dostawie, dostawca dołączy certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta materiałów pomocniczych systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 14 - Pł. Petriego
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SWZ
CZĘŚĆ 14 - PŁYTKI PETRIEGO, GŁASZCZKI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Płytki Petriego sterylne jednorazowe Ø 140 mm, H 20,6; bez wentylacji, pakowane w rękaw po 10 szt; w kartonie rękawy zabezpieczone dodatkowym workiem foliowym | - | 2 lata | karton | 110 szt. | 25
2 | Płytki Petriego sterylne jednorazowe Ø 90 mm, H 14,2 mm; z żebrami wentylacyjnymi; pakowane w rękaw po 25 szt; w kartonie rękawy zabezpieczone dodatkowym workiem foliowym | - | 2 lata | karton | 600 szt. | 2
3 | Płytki Petriego sterylne jednorazowe Ø 90 mm, H 14,2 mm;bez wentylacji; pakowane w rękaw po 25 szt; w kartonie rękawy zabezpieczone dodatkowym workiem foliowym | - | 2 lata | karton | 600 szt. | 80
4 | Rozprowadzacz sterylny ( głaszczka) w workach zamykanych strunowo o wymiarach Ø ok. 2- 3 mm dł., kształt L z zagiętym końcem | - | 1 rok | op. | 5 szt. | 178
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00. Dla wyrobów sterylnych dostawca dołączy certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca, w ramach jednego zamówienia, będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Dla poz. 1, 2, 3 zał. 14 Wykonawca zrealizuje dostawy od tego samego producenta. Materiał z którego wykonane są płytki nie powinien zawierać substancji hamujących. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta sprzętu jednorazowego użytku systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 15 - Filtry
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SWZ
CZĘŚĆ 15 - FILTRY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Filtry do pipet automatycznych HTL 5 ml i 10 ml | - | 2 lata | op | 50 szt. | 2
2 | Filtry do sterylizacji parowej jednorazowego użytku o 190 mm do puszek sterylizacyjnych typ PS -100 i PS -150 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1
3 | Filtry membranowe (membrana z mieszaniny estrów celulozy)na taśmie, białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pasujące do podajnika Millipore. | - | 1,5 roku | op. | 150 szt | 23
4 | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,22 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne , pakowane pojedynczo | - | 1,5 roku | op. | 150 szt. | 1
5 | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, niesterylne | - | 1,5 roku | op. | 150 szt. | 1
6 | Filtry strzykawkowe sterylne, hydrofilowe, membrana PES, wielkość porów 0,22 µm, Ø filtra 25 mm, do sterylizacji roztworów wodnych, na każdym filtrze nr serii i data ważności | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. W ramach jednorazowej dostawy sprzedawca dostarczy produkt z jednym numerem serii od tego samego producenta. Dla poz. 3, 4 i 6 wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 16 -Końcówki do pipet
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SWZ
CZĘŚĆ 16 - KOŃCÓWKI DO PIPET
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Końcówki do pipet automatycznych Brand,Eppendorf,Gilson,Socorex o pojemności 1 ml (niebieskie) | - | 2 lata | op. | 1000 | 7
2 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o pojemności 5 ml | - | 2 lata | op. | 100 | 1
3 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, Labmate HTL o pojemności 10 ml | - | 2 lata | op. | 100 | 14
4 | Końcówki typ Gilson do pipet automatycznych o pojemności 0,20 ml (żółte) | - | 2 lata | op. | 1000 | 25
5 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10 ml do dozowania roztworów o temp. 80 o C. (np.:TIPS Standard/ Bulk 0,5-10 ml Eppendorf AG nr kat. 022492098 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 200 | 5
6 | Końcówki do pipet automatycznych Uniwersalne OMNITIP o poj. 5000 μl (do pipety HTL Lab Solution LabMate pro 0,5-5ml, numer katalogowy 88011 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 250 | 1
7 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 0,2 ml; pasujące do pipet Clinipet HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op. | 96 | 10
8 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml; pasujące do pipet Eppendorf,HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op. | 96 | 5
9 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml ; pasujące do pipet Labmate Pro (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op | 96 | 5
10 | Końcówki do pipety automatycznej Finnpipette o pojemności 10 ml | - | 2 lata | op | 100 | 2
11 | Końcówki do pipety automatycznej typu Transferpette S firmy Brand, o pojemności 10 ml , niesterylne (np. firmy Brand nr katalogowy 702603 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 100 | 2
12 | Końcówki do pipety automatycznej, elektronicznej, ośmiokanałowej typu Transferpette - 8 firmy Brand, z pojedynczym kołnierzem, o pojemności 5-300 μl, niesterylne | - | 2 lata | op. | 1000 | 1
13 | Końcówki PD z tworzywa PP o poj. 25 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 50 szt + adapter, (np. firmy Brand nr kat. 705716 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 50 | 8
14 | Końcówki PD z tworzywa PP o pojemności 50 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 25 szt + 2 adaptery (np. firmy Brand nr katalog. 705718 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 25 | 15
15 | Końcówki poj. 5000 µl do pipet BIOHIT pro, o poj. 100- 5000 µl | - | 2 lata | op. | 100 | 2
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dla poz. 7, 8, 9 zał. 16 wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Certyfikat sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdorazowej dostawie produktów lub udostępnić go w formie elektronicznej. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Załącznik 17 - Wsk. sterylizac.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SWZ
CZĘŚĆ 17 - WSKAŹNIKI STERYLIZACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Sporal "A" | - | 1 rok | op. | po 10 szt. | 100
2 | Sporal "S" | - | 1 rok | op. | po 40 szt | 4
3 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 | - | 1 rok | rolka | - | 1
4 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140) | - | 1 rok | rolka | - | 15
5 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6 | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 6
7 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140) | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 3
8 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 7
9 | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6 | - | 14 miesięcy | op. | 20 szt. | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej częściowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej (z wyjątkiem poz. 3 i 4) sprzedawca dołączy certyfikat zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer serii, 3) opis kontroli jakości, 4) datę ważności. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Dla produktów z poz. 1, 2, 5, 9 sprzedawca dostarczy jednorazowo (z pierwszą dostawą danego produktu) instrukcje użycia wskaźników sterylizacji, obejmujące nazwę wskaźnika, numer katalogowy, sposób wykorzystania, warunki przechowywania i sposób kontroli jakości. Sprzedawca w ramach jednego częściowego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej od tego samego producenta. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać że, producent wskaźników posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001.

## Załącznik 18 -Szkło
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SWZ
CZĘŚĆ 18 - SZKŁO I NACZYNIA LABORATORYJNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140º C, pojemność 100 ml | - | - | szt. |  | 20
2 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140º C, pojemność 250 ml | - | - | szt. |  | 20
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140º C, pojemność 500 ml | - | - | szt. |  | 10
4 | Butelka z tworzywa sztucznego z nakrętką, pojemność 1000 ml, do sterylizacji w tempetaturze (121 ± 3) °C | - | - | szt. |  | 70
5 | Butelka ze szkła borokrzemowego z czarną nakrętką z tworzywa PP o poj. 250 ml, wąska szyjka. | - | - | szt. |  | 10
6 | Butelki szklane poj. 100 ml z wąską szyjką, korek na szlif, szkło oranżowe | - | - | szt. |  | 20
7 | Butelki z tworzywa PE o pojemności 200 ml, wąska szyjka, korek z tworzywa LDPE. | - | - | szt. |  | 20
8 | Butelki z tworzywa PE o pojemności 250 ml, wąska szyjka, korek z tworzywa LDPE. | - | - | szt. |  | 20
9 | Butla laboratoryjna ze szkła oranżowego (sodowo-wapniowego) , III klasa hydrolityczna,z niebieską zakrętką z uszczelką kołnierzową i pierścieniem plombującym o poj. 1l, gwint GL 45, kwadratowa. | - | - | szt. |  | 2
10 | Butla laboratoryjna ze szkła oranżowego borokrzemowego z niebieską zakrętką o poj. 500 ml, gwint GL 45, okrągła. | - | - | szt. |  | 2
11 | Butla o pojemności 250 ml, korek na szlif 19/26, szkło jasne. | - | - | szt. |  | 10
12 | Cylinder wielomiarowy o poj. 100 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A | - | - | szt. |  | 2
13 | Cylinder wielomiarowy o poj. 250 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A | - | - | szt. |  | 2
14 | Cylinder wielomiarowy o poj. 500 ml z wylewem, szklaną stopką, skala brązowa, kl.A | - | - | szt. |  | 2
15 | Cylindry o dł. drogi optycznej 250 mm do Nessleryzera 2250 Lovibond Daylight 200 UNIT | - | - | szt. |  | 10
16 | Kolba kulista płaskodenna o poj. 1000 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 38 mm | - | - | szt. |  | 20
17 | Kolba kulista płaskodenna o poj. 2000 ml z szyjką o śr. wew. ok. 45 mm | - | - | szt. |  | 2
18 | Kolba kulista płaskodenna o poj. 250 ml, z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm, o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. |  | 20
19 | Kolba kulista płaskodenna z szeroką szyją o poj. 2 l ze szkła borokrzemowego, bez wzmocnionej krawędzi, bez szlifu. | - | - | szt. |  | 1
20 | Kolba stożkowa o poj. 500 ml z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm bez wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. |  | 10
21 | Kolba stożkowa o poj. 200 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 25 mm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. |  | 20
22 | Kolba stożkowa o poj. 3000 ml z szyjką o śr. wew. ok. 45 mm | - | - | szt. |  | 2
23 | Kolba stożkowa o pojemności 2000 ml, z szyjką o śr. wew. ok.45 mm | - | - | szt. |  | 2
24 | Kolby miarowe o poj. 20 ml ze szkła borokrzemowego, szlif 10/19, korek z tworzywa sztucznego, szkło klasy A . | - | - | szt. |  | 10
25 | Kolby miarowe o poj. 50 ml, szlif 14/23 z korkiem PE , oznaczenie brązowe , szkło Duran lub Glassco klasa A | - | - | szt. |  | 30
26 | Krystalizator szklany bez wylewu, średnica ok.12 cm , wysokość ok.5 cm | - | - | szt. |  | 3
27 | Kuwety do spektrofotometru o wymiarach zewn. 45x12,5x12,5 mm, droga optyczna 10 mm | - | - | szt. |  | 2
28 | Kuwety do spektrofotometru o wymiarach zewn. 45x12,5x52,5 mm, droga optyczna 50 mm | - | - | szt. |  | 2
29 | Pipeta jednomiarowa o pojemości 50 ml, szklo borokrzemowe, klasa A. | - | - | szt. |  | 1
30 | Pipety jednomiarowe o pojemności 20 ml, klasa A, certyfikat serii | - | - | szt. |  | 2
31 | Pipety wielomiarowe szklane, klasy A , poj. 5 ml skala brązowa , pojemność nominalna u góry, certyfikat serii | - | - | szt. |  | 10
32 | Pipety wielomiarowe szklane, klasy A, poj. 10 ml skala brązowa, pojemność nominalna u góry, certyfikat serii | - | - | szt. |  | 10
33 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm, długość 100 mm | - | - | szt. |  | 500
34 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm długość 120 mm | - | - | szt. |  | 500
35 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm ,śr. wewn 14 mm, długość 160 mm | - | - | szt. |  | 500
36 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm, śr. wewn 14 mm, długość 100 mm | - | - | szt. |  | 500
37 | Zestaw kuwet do oznaczania cyjanków - kwadratowe 1 calowe - do spektrofotometru Hach, pojemność 10 ml (2szt.) | - | - | op. |  | 2
38 | Zlewka o pojemności 400 ml wysokość ok. 10 cm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt |  | 4
39 | Zlewka o pojemności 800 ml wysokość ok. 18 cm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. |  | 4
40 | Zlewki o pojemności 100 ml o średnicy ok. 50 mm, wysokości ok. 70 mm | - | - | szt. |  | 30
41 | Zlewki o pojemności 250 ml o średnicy 65 mm, wysokość 90 mm | - | - | szt. |  | 6
42 | Zlewki o pojemności 400 ml wysokość ok. 13,5 cm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. |  | 10
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (poza produktami z tworzywa sztucznego) pipety ze szkła sodowo-wapniowego oraz pozostałe produkty ze szkła borokrzemowego. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości (dotyczy szkła klasy A) sporządzone w języku polskim lub angielskim. Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 19 - Wz. kolorymet.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SWZ
CZĘŚĆ 19 - WZORCE KOLORYMETRYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów azotu amonowego NNH4+ w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/dm3 (opakowanie o obj. 10 cm3 ) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 12
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - Standard kalibracyjny do twardości CaCO3 ≈ 1000 mg/l o poj. 500 ml - o cechach równoważnych z FLUKA | - | 11 miesięcy | szt. | - | 2
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec twardości ogólnej wody≈ 10 mmol/ dm3 CaCO3 (opakowanie o obj. 100 cm3) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 10
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym o stężeniu ≈1 g/dm3 (opakowanie o obj. 100 cm3) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 1
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów azotu azotynowego NNO2 - w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o obj.10 cm3 ) | - | 5 miesięcy | szt. | - | 6
6 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów chlorkowych Cl- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o objętości 100 cm3) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 8
7 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów CN- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 0,50 mg/ dm3 (opakowanie o objętości 20 cm3) | - | 12 miesięcy / 4 miesiące od otwarcia | szt. | - | 4
8 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów fluorków F- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o objętości 50 cm3 ) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 3
9 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+ w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o obj.10 cm3 ) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 6
10 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów żelaza Fe3+ w roztworze wodnym o stęż. ≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o obj. 10 cm3) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 6
11 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec zawartości jonów azotu azotanowego NNO3- w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 (opakowanie o obj. 50 cm3 ) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 2
12 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) -wzorzec zawartości jonów siarczanowych SO42- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1g/ dm3 (opakowanie o objętości 100 cm3 ) | - | 10 miesięcy | szt. | - | 15
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Załącznik 20 - Wz. barwy i mętn
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SWZ
CZĘŚĆ 20 - WZORCE BARWY I MĘTNOŚCI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec barwy wody - 500 mg Pt/l (opakowanie o obj. 500 cm3) | - | 1 rok | szt. | - | 5
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec mętności wody w roztworze wodnym , mętność : 100 NTU (opakowanie o obj. 500 cm3) | - | 1 rok | szt. | - | 4
3 | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR o mętności : 0,02 NTU; 10 NTU; 100 NTU. | - | 1 rok | szt. | - | 3
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Załącznik 21 - Wz. konduktometr
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SWZ
CZĘŚĆ 21 - WZORCE KONDUKTOMETRYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec konduktometryczny typ. 0,01 D o przewodności elektrycznej właściwej 1410 µS/cm (opakowanie o obj. 100 cm3 ) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 6
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) -wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 100 µS/cm (opakowanie o obj. 250 cm3) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 1
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 1000 µS/cm (opakowanie o obj. 500 cm3) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 5
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 3000 µS/cm (opakowanie o obj. 250 cm3) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 1
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny typ. 0,005 D o przewodności elektrycznej właściwej 720µS/cm (opakowanie o obj. 100 cm3 ) | - | 12 miesięcy | szt. | - | 6
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Sprzedawca dołączy do oferty po jednym wzorze certyfikatu dla każdej grupy wzorców. Każda grupa wzorców dostarczana będzie od jednego producenta. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Załącznik 22 - Wz. organoleptyc
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SWZ
CZĘŚĆ 22 - WZORCE ORGANOLEPTYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | (+/-) Geosmina , ≈100 ug/ml w metanolu | - | 1 rok | but. | 1 ml | 2
2 | 2- Metyloizoborneol, ≈100 ug/ml w metanolu | - | 1 rok | but. | 1 ml | 2
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Załącznik 23 -Wz. pH
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 23 DO SWZ
CZĘŚĆ 23 - WZORCE Ph
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec fosforanowy do kalibracji pehametru, o wartości 7,00 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 250 ml | 6
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec fosforanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 7,00 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 500 ml | 18
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec ftalanowy do kalibracji pehametru, o wartości 4,01 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 250 ml | 6
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec ftalanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 4,01 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 500 ml | 12
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec szczawianowy do kalibracji pehametru, o wartości 1,68 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 250 ml | 2
6 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec szczawianowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 1,68 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | szt. | 500 ml | 1
7 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec węglanowy do kalibracji pehametru, o wartości 10,01 ± 0,02, temp.wzorcowania 25°C | - | 5 miesięcy | szt. | 250 ml | 6
8 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec węglanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 10,01 ± 0,02, temp.wzorcowania 25°C | - | 5 miesięcy | szt. | 500 ml | 14
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Każda grupa wzorców dostarczana będzie od jednego producenta.

## Załącznik 24 - Colilert
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 24 DO SWZ
CZĘŚĆ 24 - MATERIAŁY DO TESTU COLILERT
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Jednorazowe tacki Quanti-Tray, każda tacka z 51 dołkami do zliczania bakterii | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1
2 | Pożywka Colilert – 18, podłoże sypkie w kapsułkach (przeznaczone do badania 100 ml próbki wody). | - | 8 miesięcy | op. | 100 szt. | 1
3 | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray do Colilert 18 | - | 8 miesięcy | szt. | - | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania testu muszą być kompatybilne ze sobą i zgrzewarką Quanti-Tray. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

## Załącznik 25 - Sur. Shigella
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 25 DO SWZ
CZĘŚĆ 25 - SUROWICE SHIGELLA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
2 | Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
3 | Surowica Shigella boydii 8-11 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1
4 | Surowica Shigella dysenteriae 1 do aglutynacji szkiełkowej | - | 1,5 roku | butelka | 5ml | 1
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1) nazwę produktu, 2) numer katalogowy produktu, 3) numer serii, 4) datę ważności, 5) opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.