HK.9011.2.15.2025

OCENA OBSZAROWA JAKOŚĆI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW DLA POWIATU ŁOBESKIEGO

ZA ROK 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 416) zgodnie z art. 12 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1,2,3, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego.

1. Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu łobeskiego.

W 2024r. powiat łobeski zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi:

- 54 to wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które zarządzane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

- 4 to podmioty produkujące wodę, wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pozyskanych od producentów wody w powiecie łobeskim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, spełniającymi obowiązujące normy na koniec roku 2024 korzystało 32 131 mieszkańców powiatu łobeskiego.

Wodociągi zaopatrujące mieszkańców powiatu w wodę do spożycia klasyfikuje się na podstawie ilości wody jaką produkują. Podział ten przedstawia się następująco:

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji < 100m3 /d                     46 wodociągów,

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji  od 101-1000m3 /d         7 wodociągów,

- Wodociągi o produkcji wody 1001 - 10 000 m3/dobę                      1 wodociąg

- Inne podmioty zaopatrujące w wodę                                                  4 wodociągi.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pobrali 139 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A lub A i B zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia:

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupy A:

mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupa B:

mętność, barwa, zapach, przewodność właściwa, stężenie jonów wodoru (pH), smak, twardość, utlenialność,  amonowy jon,  azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów,  kadm, nikiel ,chrom,  glin,  siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, 1-2-dichloroetan,                                  Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu,  benzo(a)piren,   Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w 22º C, bakterie grupy coli,  Escherichia coli, enterokoki kałowe.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań/pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydawał orzeczenia o jakości wody do spożycia.

Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia ustalono w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci lub rozprowadzający. Mają oni za cel w taki sposób uzdatnić oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody była monitorowana również przez jej producentów w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonał ich oceny. Badania wykonywano w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

2. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę                               z wodociągów i indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego.

W Tabeli nr 1 zestawiono informacje:

a) wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrujących ludność powiatu łobeskiego dla poszczególnych gmin w ramach zaopatrzenia zbiorowego i lokalnego, w tym podmiotów wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej

b) dane dotyczące wielkości produkcji wody,

c) miejscowości i liczbę zaopatrywanej ludności,

d) sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

e) kwestionowane parametry i ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu łobeskiego w trakcie i na koniec 2024 roku przez poszczególne ujęcia wody pitnej.

Tabela nr 1.

• Wodociągi zaopatrujące mieszkańców w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody |  | Nazwa wodociągu zaopatrywane miejscowości* | Wielkość produkcji wody [m3/d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania wody** | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2024r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 73 - 150 Łobez, ul. Wojska Polskiego 17 Miasto i Gmina Łobez (12 wodociągów) | 1 | Łobez, Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Trzeszczyna, Dalno, Przyborze, Bełczna, Poradz | 1558,3 | 10517 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Dobieszewo, Meszne | 23,0 | 249 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Unimie | 37 | 99 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Grabowo, Byszewo | 44 | 216 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Rożnowo | 13,5 | 126 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Zajezierze | 24 | 188 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Rynowo | 10 | 111 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Wysiedle | 24,4 | 136 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Suliszewice, Niegrzebia | 94,5 | 299 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Worowo | 16 | 193 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Karwowo | 18,6 | 141 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Zagórzyce | 14 | 123 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72 – 210 Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 Miasto i Gmina Dobra (7 wodociągów) | 1 | Dobra | 212,7 | 1655 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Błądkowo | 26,2 | 130 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) Kolumna jonitowa (redukcja azotanów) | NO3 - 68,6 mg/l; bakterie grupy coli – 46 jtk/100ml | Na jakość wody wydano dwie decyzje administracyjne. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (dezynfekcja, płukanie, przegląd serwisowy kolumn jonowymiennych, przywrócenie odpowiednich parametrów fizykochemicznych ), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie |
|  | 3 | Krzemienna | 20,8 | 199 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Bienice | 37,2 | 213 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Tucze | 35,9 | 191 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Dobropole, Grzęzienko, Grzęzno | 69,3 | 440 | Odżelazianie, odmanganianie, kolumny jonowymienne | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Wojtaszyce, Wrześno, Zapłocie | 41,15 | 266 | Odżelazianie, odmanganianie | bakterii grupy coli – 43 NPL/100ml | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (dezynfekcja, płukanie), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie . |
| Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 72-315 Resko, ul. Kościuszki 7 Miasto i Gmina Resko (12 wodociągów) | 1 | Resko, Komorowo, Luboradz, Łabuń Mały, Mokronos, Policko, Prusim | 539 | 4082 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Miłogoszcz | 9 | 84 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrzyca | 14 | 55 | Brak uzdatniania | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Ługowina, Święciechowo, Piaski | 35 | 308 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Łosośnica, Siwkowice, Taczały, Łosośniczka | 39 | 413 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Gardzin, Gozdno, Sosnówko, Sosnówko kol. | 23 | 172 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Łabuń Wielki, Łabuń Mały, Potuliny, Policko | 40 | 300 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Dorowo | 10 | 93 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Iglice | 10 | 125 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smólsko | 26 | 79 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Lubień Górny, Lubień Dolny, Łagiewniki | 50 | 319 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Krosino, Mołstowo, Sosnowo, Sosnówko, Starogard, Przemysław, Naćmierz | 152 | 938 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Miasto i Gmina Węgorzyno (12 wodociągów) | 1 | Węgorzyno, Gościsław, Połchowo, Nowe Węgorzynko, Runowo Pom., Stare Węgorzynko | 441,22 | 3265 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Brzeźniak | 8,96 | 90 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dłusko | 5,81 | 54 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Rogówko | 22,08 | 85 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Winniki | 16,38 | 113 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Chwarstno, Trzebawie | 58,47 | 200 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Mieszewo, Mielno, Zwierzynek | 58,33 | 595 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Cieszyno | 35,97 | 202 | Odżelazianie, odmanganiani | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Sielsko, Kraśnik Łobeski, Lesięcin, Runowo | 126,11 | 1111 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Wiewiecko, Ginawa | 35,81 | 359 | Kolumny jonitowe | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Gościsław | 8,12 | 200 | Odżelazianie, | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Podlipce | 6,19 | 72 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono. | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Gmina Radowo Małe (11 wodociągów) | 1 | Radowo Małe, Borkowo, Czachowo, Rekowo, Siedlice, Sułkowo | 204,14 | 1566 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Borkowo Wielkie | 15,97 | 138 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrkowo | 7,97 | 41 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia. |
|  | 4 | Karnice | 7,74 | 189 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Radowo Wielkie | 112,68 | 154 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Strzmiele | 13,67 | 72 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Rogowo, Dargomyśl, Sienno Dolne, Sienno Górne, Uklejki | 28,68 | 317 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Pogorzelica, Orle, Żelmowo | 57,08 | 339 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Gostomin, Gildnica, Radzim, Troszczyno, Wołkowo | 45,01 | 327 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smorawina | 6,55 | 74 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Mołdawin, Mołdawinek | 17,22 | 208 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| • Wodociągi dostarczające wodę z indywidualnych ujęć, w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Kotwicki Tarnowo 1, 73-150 Łobez | 1 | Wodociąg na potrzeby Gospodarstwa Agroturystycznego (pokoje gościnne i kuchnia) | 5,0 | Woda na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego (goście, żywienie, personel, pracownicy) | Odżelazianie, (filtracja, napowietrzanie, ozonowanie) | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| KOSCHEM Spółka z o.o., Stare Węgorzynko, 73-155 Węgorzyno | 2 | Woda na potrzeby zakładu produkcyjnego (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) | 17,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) zmiękczanie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| „Przylesie” Grzegorz Magdalan, Kołdrąb 9, 73-150 Łobez | 3 | Ujęcie własne na potrzeby pensjonatu (cały obiekt) | 0,5-15 | Woda na potrzeby pensjonatu(goście, personel, pracownicy) | brak | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| Ujęcie własne-Zakład Wyrobów Wędliniarskich Marek Kowalczyk, Krzemienna 17, 72-210 Dobra. | 4 | Ujęcie własne na potrzeby zakładu | 1,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |

* pogrubiona miejscowość wskazuje na lokalizację ujęcia wody dla danej sieci wodociągowej

** odżelazianie, odmanganianie: napowietrzanie, filtracja pospieszna, ozonowanie, dezynfekcja doraźna (wystąpienie zanieczyszczeń mikrobiologicznych)  i w sytuacjach awaryjnych, przy użyciu podchlorynu sodu

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów na podstawie których prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2024r. stanowiły szczegółowe wymagania określone        w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W przypadkach kiedy woda nie spełniała wymagań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Łobzie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia wszczynał postępowanie administracyjne, wydawał decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia i z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W roku 2024 wydane były 3 decyzje:

Warunkowa przydatność wody do spożycia dotyczyła ponadnormatywnej wartości azotanów       w wodociągu Błądkowo, gm. Dobra- zawyżona zawartość azotanów NO3 - 68,6 mg/l;. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, przegląd serwisowy kolumn jonowymiennych, przywrócenie odpowiednich parametrów fizykochemicznych), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Wojtaszyce, gm. Dobra- obecność liczby bakterii grupy coli – 43 NPL/100ml. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, dezynfekcja), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Błądkowo, gm. Dobra- obecność liczby bakterii grupy coli – 46 NPL/100ml. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, dezynfekcja), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości azotanów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednakże przy długotrwałym narażeniu i w wysokim stężeniu azotany mają wpływ na ludzkie zdrowie, mogą prowadzić do chorób układu krwionośnego. Ich nadmiar może skutkować niedotlenieniem krwi i narządów poprzez możliwe uszkodzenie hemoglobiny. Najbardziej narażone są na nią niemowlęta, choroba polega na występowaniu zmniejszonych ilości hemoglobiny, która jest zastępowana methemoglobiną. Dlatego też należy unikać podawania wody wodociągowej niemowlętom.

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli nie zawsze muszą być bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie do picia. Mogą one występować zarówno w odchodach, jak i w środowisku naturalnym w wodach bogatych w substancje odżywcze , w glebie, w rozkładających się resztkach roślinnych. Bakterie te jednak nie mogą występować w uzdatnionej wodzie do picia.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie powiatu łobeskiego.

W roku 2024 zgłoszono jedną interwencję dotyczącą złej jakości wody w miejscowości Węgorzyno. Pobrano próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej. Otrzymane wyniki nie potwierdziły złej jakości wody w wodociągu Węgorzyno.

W roku 2024 przerwy w dostawie wody zdarzały się sporadycznie i były krótkotrwałe. Spowodowane były m. in. remontami, awariami sieci wodociągowej, krótkotrwałymi wyłączeniami prądu oraz dezynfekcją sieci. Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie.

Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r., poz. 537 z późn.zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informowały tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

- Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2024r. stanowiły szczegółowe wymagania określone               w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W roku 2024 zgłoszono 2 awarie sieci wodociągowej : w wodociągu Suliszewice, gm. Łobez - wyciek na sieci wodociągowej -przerwa w dostawie wody w miejscowości Suliszewice i Niegrzebia, gm. Łobez; w Wodociągu Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe - awaria filtra ciśnieniowego (odżelaziacza).

Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie. Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024r., poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informowało tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

- Szacowanie ryzyka zdrowotnego - wnioski.

Analiza zdrowotna poszczególnych parametrów w wodzie do spożycia wskazuje, że przekroczenia parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych we wszystkich przypadkach odnotowano w wodzie pobieranej z urządzeń wodociągowych o dobowej produkcji  poniżej 100m3/d. Przekroczenia dotyczyły stężenia związków azotanów i bakterii grupy coli.

Spożywanie wraz z wodą pitną warunkowo dopuszczonej wartości azotanów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.  Bakterie grupy coli zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest jedną z najistotniejszych kwestii. Ma na celu zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim poprzez badania laboratoryjne daje odpowiedź jaki skład fizykochemiczny, mikrobiologiczny i organoleptyczny ma woda dostarczana do mieszkańców powiatu, i daje możliwość wychwycenia sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia jakości wody. Odstępstwa od dopuszczalnych wartości w krótkim czasie nie klasyfikują wody jako niezdatnej do picia.

Po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody, na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu łobeskiego korzystających z wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i przez inne podmioty dostarczające wodę.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łobzie

mgr inż. Aneta Jakubowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- Starostwo Powiatowe w Łobzie

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

- A/a.