Wykaz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:
1. Zatwierdzony projekt budowlany / projekt budowlany zamienny

2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Kopia oświadczenia kierownika budowy o zakończenia budowy – w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpień od projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego oświadczenie powinno zawierać wyszczególnienie i opis tych odstąpień oraz podpisy projektantów poszczególnych branż projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego odpowiednio do zakresu wprowadzonych odstąpień

4. Kopia oświadczenia kierownika robót sanitarnych – w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpień
od projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego oświadczenie powinno zawierać wyszczególnienie
i opis tych odstąpień
5. Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
6. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

7. Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej, bram garażowych) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych
w PN-87/B-02151/02 wykonanych zgodnie z PN-87/B-02156.

8. Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną)
z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody pitnej, bakteriologicznej w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, Escherichia Coli, Enterokoki w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu
z badania w formie stosownego zapisu.
9. Protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego (w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oświetlonym nienormatywnym światłem dziennym lub wyłącznie światłem sztucznym). (do wglądu)

10. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa o zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków. (do wglądu)
11. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej. (do wglądu)

12. Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. (do wglądu)
13. Dokumenty potwierdzające użycie wyrobów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie (do wglądu).
14. Atesty higieniczne na materiały i wyroby budowlane wbudowane w instalację wodociągową (do wglądu).
15. Atesty higieniczne na zastosowane materiały wykończeniowe (do wglądu).
16. Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie (PPIS)/ Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (ŁPWIS) o wyrażeniu zgody na zastosowane odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych / wymagań bhp (do wglądu), w tym:
· Zgoda ŁPWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.
· Zgoda ŁPWIS na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy
· Zgoda ŁPWIS na usytuowanie poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy.
· Zgoda ŁPWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki 
i kontenery na odpady stałe.

· Zgoda ŁPWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  i granicy działki sąsiedniej.

· Stanowisko ŁPWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników
o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
· Zgoda ŁPWIS na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym
i o pomieszczeniach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku

· Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na poziomie terenu.

· Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej.
· Zgoda PPIS na stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do
3 kondygnacji nadziemnych w zakładach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, budynku przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, lokalu gastronomicznym, pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych.

17. Wydruk z KRS albo CEIDG.
Uwaga: punkty 1, 2, 3, 4 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac 
i zastosowanych rozwiązań.

