## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Roztwór wzorcowy Azotan Srebra CPAChem, r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 l | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
2. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Supelco | 1 l | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
3. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
4. | Wzorzec konduktometryczny 147,9 µS/cm Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
5. | Wzorzec konduktometryczny 698 µS/cm Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
6. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
7. | Wzorzec mętności 1 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
8. | Wzorzec mętności 10 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
9. | Wzorzec pH 2,00 SCP Science | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 4,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2025 r. | 6 miesięcy
11. | Wzorzec pH 4,00 Exaxol Italia Chemical | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
12. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2025 r. | 6 miesięcy
13. | Wzorzec pH 7,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 6 miesięcy
14. | Wzorzec żelaza Fe 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
15. | Wzorzec amoniaku NH3 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
16. | Wzorzec amoniaku NH3 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
17. | Wzorzec azotynów NO2 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesięce
18. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
19. | Wzorzec fluorków F- 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2025 r. | 24 miesięce
20. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1000 mg/l CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 24 miesięce
21. | Wzorzec cyjanków CN - 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2025 r. | 24 miesięce
22. | Wzorzec Twardości og. 1000 mg/l CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
23. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | ampułka 10 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: 1 szt. - luty 2025 r. 1 szt. - maj 2025 r. | 12 miesięcy
24. | Standard chloru 1 mg/l CL2 (dla testów Nanocolor) | op. | 5 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: 3 szt. - luty 2025 r. 2 szt. - czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
25. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 w 250C) | 1 op.- 1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
26. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
27. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
28. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
29. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
30. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
31. | Sód (Na) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 222035056) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
32. | Chrom Cr wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 223035192) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
33. | Cynk (Zn) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220085087-01) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
34. | Trichlorometan wzorzec do GC (CPAchem SB112.5000) | 5 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
35. | Bromodichlorometan wzorzec do GC (CPAchem SB94.1000) | 1 ml | 3 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
36. | Trichloroeten standard do GC (CPAchem SB322.1000) | 1 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
37. | Tetrachloroeten standard do GC (CPAchem SB317.5000) | 5 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
38. | 1,2 Dichloroetan wzorzec do GC (Sigma Aldrich 02562) | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
39. | Dibromochlorometan standard do GC (CPAchem SB145.500) | 500 mg | 3 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
40. | Mix estrów kwasów tłuszczowych (SUPELCO 07256) | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
41. | Kwas erukowy – wzorzec do GC AccuStandard UFA-027N | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
42. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
43. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Mn od 0,015 mg/l do 0,8 mg/l Zn od 0,1 mg/l do 1,0 mg/l Cu od 0,1 mg/l do 1,2 mg/l Ni od 0,1 mg/l do 0,8 mg/l Pb od 0,2 mg/l do 1,6 mg/l Cd od 0,02 mg/l do 0,15 mg/l Cr od 0,1 mg/l do 1,2 mg/l | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2025 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
44. | Wzorzec jonów NO2- stężenie 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034, dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
45. | Wzorzec jonów NO3- stężenie 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034, dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
46. | Wzorzec jonów jodkowych J¯ stężenie 1000mg/L | 100 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
47. | Kwas solny 0,1 N roztwór wzorcowy | 1 l | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
48. | DL- Phenylalanine 99 % deklarowana zawartość azotu 8,47 % | 1 g | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test NANOCOLOR cyjanki metoda 1-30, zakres stężeń 0,001-0,50 mg/l CN- ,250 oznaczeń, długość fali 585 nm, kuweta 50 mm | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2025 r. | 12 miesięcy
2. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2025 r. | 24 miesiące
3. | Amonu chlorek cz.d.a. | 500 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2025 r. | 24 miesiące
4. | Eriochromocyjanina R czysta Poch | 25 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2025 r. | 24 miesiące
5. | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | 1 kg | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 szt. - luty 2025 r. 1 szt. - czerwiec 2025 r. | 24 miesiące
6. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 l | 4 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 2 szt. - luty 2025 r. 2 szt. - czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
7. | Gliceryna cz.d.a. | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2025 r. | 24 miesiące
8. | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2025 r. | 24 miesiące
9. | Kwas solny roztwór 30% Suprapur 1.00318.1000 MERCK | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesiące
10. | Kwas siarkowy VI min. 95% cz.d.a. | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 szt. - luty 2025 r. 1 szt. - lipiec 2025 r. | 24 miesiące
11. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2025 r. | 24 miesiące
12. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 l | 6 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 3 szt. - kwiecień 2025 r. 3 szt. - lipiec 2025 r. | 24 miesiące
13. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesiące
14. | Potasu nadmanganian ≥99%, p.a., ACS, max. 0,000005% Hg | 250 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2025 r. | 36 miesięcy
15. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1N) | 1l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
16. | Jodek potasu cz.d.a. | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: kwiecień 2025 r. | 24 miesiące
17. | Trietanoloamina cz.d.a. | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2025 r. | 24 miesiące
18. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesiące
19. | Magnezu disodu wersenian hydrat cz.d.a. | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 24 miesiące
20. | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 36 miesięcy
21. | Rezorcyna cz. | 50 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2025 r. | 36 miesięcy
22. | Potasu chlorek r-r mianowany 3,3 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2025 r. | 24 miesięcy
23. | Odczynnik Nesslera Chempur cz.d.a | 50 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2025 r. | 11 miesięcy
24. | Odczynnik Ehrlicha | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
25. | Błękit bromotymolowy | 5 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
26. | Maltoza 1 hydrat cz.d.a. | 5 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
27. | D-mannit cz.d.a. | 5 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: marzec 2025 r. | 2 lata
28. | D-Ksyloza | 25 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2025 r. | 2 lata
29. | Jod krystaliczny cz.d.a. | 100 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2025 r. | 2 lata
30. | Chlorek potasu cz.d.a. | 500 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: marzec 2025 r. | 2 lata
31. | Myo-inozytol | 25 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
32. | Jod roztwór 0,05 mol/l | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2025 r. | 2 lata
33. | D-Rafinoza 5hydrat | 10 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2025 r. | 2 lata
34. | Parafina ciekła | 1 l | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2025 r. | 2 lata
35. | Kwas solny 1mol/l | 1 l | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
36. | Denaturat | 500 ml | 15 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: czerwiec 2025 r. | 2 lata
37. | Pentan do GC o wysokiej czystości ≥ 99,0% trihalometany < 1 ppb (J.T.Baker 9333.1000 lub Supelco 1.07288.1000 lub Honeywell 76868-11) | 1 l | 2 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
38. | Odczynnik Kovacsa | 100 ml | 3 |  | karta charakterystki dostawa: 1 szt. - luty 2025 r. 1 szt. -marzec 2025 r. 1 szt. - lipiec 2025 r. | 11 miesięcy
39. | Pojemnik do przechowywania elektrody wypełniony żelem KCL ( nr katalogowy 0554 2067), do Home testo 206 pH2. | szt. | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r.
40. | Siarczan cynku 7-hydrat 99,5% do analizy THERMO SCIENTIFIC | 250 g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | 4 lata
41. | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a. | 50 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2025 r. | 3 lata
42. | Sodu wodorotlenek granulki cz.d.a. | 500 g | 2 |  | świadectwa kontroli jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | 4 lata
43. | Fenol puriss. P.a., ACS reagent, reag. Ph.Eur., 99,0-100,5% Sigma-Aldrich CAS: 108-95-2 | 100 g | 1 |  | świadectwa kontroli jakości, oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | 3 lata
44. | Kwas octowy 99,5% cz.d.a. | 1 l | 2 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2025 r. | 4 lata
45. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. Avantor lub Eurochem | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
46. | Siarczan miedzi (II) x 5H2O cz.d.a. | 250 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2025 r. | 4 lata
47. | N- (1 naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. | 10 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2025 r. | 5 lata
48. | EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate) czystość >99% | 100 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 4 lata
49. | DL - Phenylalanine 99% deklarowana zawartośc azotu 8,47% | 25 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2025 r. | 5 lat
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać pozwolenie lub wpis do rejestru Ministerstwa Zdrowia znajdujące się w Wykazie Produktów Biobójczych.
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | AHD 1000 do dezynfekcji rąk i skóry | 1 litr | 2 |  | dokument jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2025 r. | 18 miesięcy
2. | Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, blatów, nieinwazyjnych wyrobów medycznych, zapach neutralny | 5 l lub 1 l | 1 lub 5 |  | dokument jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2025 r. | 36 miesięcy
3. | Płyn do dezynfekcji powierzchni medycznych w pojemnikach z atomizerem, działający na bakterie i wirusy | 1 l | 20 |  | świadectwo jakości oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
4. | Medisept Quatrodes Forte koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | op. 1 l | 12 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki dostawa: 2 szt. - marzec 2025 r. 8 szt. - czerwiec 2025 r. 2 szt. - lipiec 2025 r. | 12 miesięcy
5. | Żel do dezynfekcji rąk ANIOSGEL 800 | 500ml | 4 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
6. | Velox Top AF ( gotowy spray do mycia i dezynfekcji powierzchni ) | 1 op. -1litr | 6 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2025 r. | 12 miesięcy
7. | Medisept Velox Top AF Neutral (bezzapachowy) preparat do dezynfekcji powierzchni | op. Kanister 5 l | 1 |  | karta charaterystyki dostawa: wrzesień 2025 r. | 12 miesięcy
8. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia | puszka (100 szt) | 1 |  | dostawa: lipiec 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Filtr wstępny H1 moduł osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 3 |  | dostawa: 1 szt- luty 2025 r. 2 szt- czerwiec 2025 r.
2. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 3 |  | dostawa: 1 szt- luty 2025 r. 2 szt- czerwiec 2025 r.
3. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
4. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
5. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
6. | Filtr sznurkowy do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 (filtr osadowy)- wkład 5 μm | szt. | 7 |  | dostawa: 1 szt- luty 2025 r. 6 szt- czerwiec 2025 r.
7. | Elektroda zespolona ELMETRON do pomiaru pH Typ EPS-1 + wzorcowanie elektrody w 25°C w akredytowanym laboratorium (wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż: sprawność elektrody 1%, punkt zerowy 0,1 pH) | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
8. | Fluorkowa elektroda jonoselektywna + świadectwo sprawdzenia | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2025 r.
9. | Chlorosrebrowa elektroda odniesienia z poj. płaszczem SJR + świadectwo sprawdzenia | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2025 r.
10. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe białe z czarną kratką w taśmie (EZ-PAK), o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 150 szt. | 8 |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 16 miesięcy
11. | Leje plastikowe SARTORIUS do filtracji wody o poj. 250 ml z podziałką co 50 ml, każdy pakowany oddzielnie, jałowe, wszystkie z jednej serii | szt. | 50 |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 24 miesiące
12. | Końcówki do pipety BRANDT (Transferpette) wielomiarowej 50 – 1000 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria | op. (10x96 szt.) | 2 |  | certyfikat dostawa: lipiec 2025 r. | 24 miesiące
13. | Końcówki do pipety HTL wielomiarowej 20 – 200 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria | op. (10x96 szt.) | 1 |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 18 miesiące
14. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, czarne, rozmiar S | 1op.-100sztuk | 9 |  | dostawa: luty 2025 r.
15. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, czarne, rozmiar M | 1op.-100sztuk | 2 |  | dostawa: luty 2025 r.
16. | Pojemniki na odpady medyczne, zamykane, szczelne, czerwone, poj. 2l wysokość 14 cm, z naklejką do opisu, odpowiednio oznakowany zewnetrznie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z opisem " MATERIAŁ ZAKAŹNY". Produkt wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 25 |  | dostawa: marzec 2025 r.
17. | Pojemniki na odpady medyczne, zamykane, szczelne, czerwone, poj. 2l wysokość 24 cm, z naklejką do opisu, odpowiednio oznakowany zewnetrznie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z opisem " MATERIAŁ ZAKAŹNY". Produkt wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 40 |  | dostawa: marzec 2025 r.
18. | Szkiełka mikroskopowe, krawędzie cięte, bez pola matowego, wymiary: 76mmx26mmx1mm | op. - 50 szt. | 10 op. |  | dostawa: kwiecień 2025 r.
19. | Wymazówka z wacikiem, jałowa (bez probówki, bez podłoża), każda wymazówka pakowana osobno w opakowaniu zbiorczym | 1 op. (100 szt.) | 3 op. |  | dostawa: marzec 2025 r. | 2 lata
20. | Rękawiczki jednorazowe, lateksowe, pudrowane, niesterylne, oburęczne, rozmiar M | op. 100 szt. | 10 |  | dostawa: kwiecień 2025 r.
21. | Eza jałowa 10µl | 1 op. = 5 szt. | 20 |  | dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
22. | Końcówki do pipet automatycznych, sterylne: - pojemność: > 10-200 µl, | op. 96 szt. statyw | 2 op |  | dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
23. | Końcówki do pipet automatycznych, sterylne: - pojemność: 100 - 1000 µl | op. 96 szt. statyw | 2 op. |  | dostawa: kwiecień 2025 r. | 2 lata
24. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50mm, pojemność lejka 150ml, objętość butelki 150ml | 1 op.= 12 szt. | 5 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
25. | Probówki z PS o pojemności 11 ml, o wymiarach 16x100mm, bez znacznika z korkiem, sterylne, pakowane po 5 sztuk | 1 op = 400 szt. | 5 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: luty 2025 r. | 2 lata
26. | Głaszczki jednorazowe z PS, sterylne, białe, pakowane indywidualnie | szt. | 200 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: maj 2025 r. | 2 lata
27. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne ,z wentylacją | 1opakowanie =600sztuk | 35 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: marzec 2025 r. | 2 lata
28. | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, sterylne, bezpudrowe, rozm. „M” | op.-100 szt. | 4 op. |  | dostawa: lipiec 2024 r.
29. | Sączki bibułowe MN 640 Ø185 mm | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: maj 2025 r.
30. | Sączki bibułowe MN 321 Ø185 mm | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: maj 2025 r.
31. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 2 |  | dostawa: 1 szt. -marzec 2025 r. 1 szt. - lipiec 2025 r.
32. | 10" Wkład piankowy PP Spun Cartridge PS5 | szt. | 10 |  | dostawa: marzec 2025 r.
33. | Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP) o grubości 50 μm, z czerwonym nadrukiem, pojemność 24l | 1 opak .=50sztuk | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
34. | Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP) o grubości 50 μm, z czerwonym nadrukiem, pojemność 40l | 1 opak .=50sztuk | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
35. | Nabój CV360 do palnika Power Jet2, GP, Fuego, Flame 100, | 1 op. = 6szt. | 3 |  | dostawa: czerwiec 2025 r.
36. | Pojemnik 300ml z butanem-zasobnik do palnika Dragon | szt. | 10 |  | dostawa: czerwiec 2025 r.
37. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocnym, naturalnym włosiem, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 20mm, długość włosia ok. 90mm,długość całkowita ok.190mm | szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
38. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną, drucianym trzonkiem ,końcówka bawełniana, średnica włosia ok. 15mm, długość włosia ok. 85mm,długość całkowita ok.260mm | szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
39. | Szczotka do czyszczenia probówek ze specjalnego materiału piankowego, średnica główki około 20mm, długość około 180mm | szt. | 2 |  | dostawa: luty 2025 r.
40. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną, drucianym trzonkiem ,końcówka bawełniana, średnica włosia ok. 10mm, długość włosia ok. 65mm,długość całkowita ok.210mm | szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
41. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną, drucianym trzonkiem ,końcówka pędzel, średnica włosia ok. 50mm, długość włosia ok. 90mm,długość całkowita ok.350mm | szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
42. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną, drucianym trzonkiem ,końcówka pędzel, średnica włosia ok. 30mm, długość włosia ok. 100mm,długość całkowita ok.300mm | szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
43. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, pojemność 20 - 200 µl; wzorcowanie w dwóch pojemnościach: 20 µl i 200 µl; wzorcowanie w laboratorium posiadającym akredytację PCA | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
44. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, pojemność 100 - 1000 µl; wzorcowanie w dwóch pojemnościach: 100 µl i 1000 µl; wzorcowanie w laboratorium posiadającym akredytację PCA | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
45. | Termometr precyzyjny ST-80 z sondą ST-01 o długości 120 mm, komplet baterii, fabryczny certyfikat kalibracji, instrukcja obsługi. Parametry mierzone: temp. °C ° F zakres pomiarowy: -50.. +200°C rozdzielczość 0,1 dokładność +-0,1 °C temperatura pracy -30 .... +40 °C wyświetlacz LCD, 3 1/2 cyfry zasilanie bateryjne, 2 x AA żywotność baterii ok 80000 h wymiary: 150 x 82 x 29 mm materiał obudowy: ABS stopień ochrony IP66 producent Termoprodukt kraj pochodzenia: Polska gwaracja: 12 miesięcy wzorcowanie w laboratorium akredytowym przez PCA w 3 punktach: -18 °C +4 °C +60 °C | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
46. | Peristaltic Pump Tubing PVC Black-Black 0,76 mm (PK12) | 1 op.= 10 szt. | 2 |  | dostawa: kwiecień 2025 r.
47. | Peristaltic Pump Tubing PVC Black-Black 2,29 mm (PK12) | 1 op.= 10 szt. | 2 |  | dostawa: czerwiec 2025 r.
48. | Zakretki z septa do vialek autosamplera Agilent Technologies (green screw cap, PTFE/silicone septa Agilent Technologies part number: 5185-5864) | 1 op.= 500 szt. | 2 |  | dostawa: marzec 2025 r.
49. | Rękawiczki jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, rozmiar M | 1op.= 100 szt. | 3 |  | dostawa: luty 2025 r.
50. | Korek do szlifów PP NAPLBRND144410 | 1 op.= 10 szt. | 5 |  | dostawa: luty 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampy katodowe
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana ULTRA– Pd (Ołowiowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2025 r.
2. | Lampa katodowa wnękowa kodowana ULTRA – wielopierwiastkowa (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szkło laboratoryjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Probówka Egertza skalowana z korkiem szklanym lub z tworzywa sztucznego, skala min 25ml max 30ml, (wymiary probówki: wysokośc bez korka 180mm fi zew. 18 mm, fi wew. 15mm - szyja pod korek, skala zaczynająca się od poczatku probówki a od korka w odległości max ok. 40-45mm) | szt. | 30 |  | dostawa: kwiecień 2025 r.
2. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką (z wywiniętą krawędzią), pojemność 500 ml | szt. | 30 |  | dostawa: marzec 2025 r.
3. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 130mm, średnica zewnętrzna ok. 12mm | szt. | 800 |  | dostawa: marzec 2025 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii żywności
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba E. coli, Liczba coliform, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0032 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: liczba Salmonella, spp. Liczba Listeria monocytogenes, ogólna liczba mikroorganizmów SPC, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0046 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba Lactobacilli, Liczba Bacillus cereus, Liczba Staphylococcus aureus – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0031 | 1 opakowanie zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat, instrukcja postępowania dostawa: luty 2025 r. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne FAPAS
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny FAPAS oznaczenie NO3- w matrycy warzywnej (zawartość NO3-: 16,8 - 7200 mg/kg) | ok. 70 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
2. | Materiał referencyjny FAPAS 15167QC oznaczenie NaNO3 i NaNO2 w matrycy mięsnej (zawartość NaNO2: 20-270 mg/kg i NaNO3: 26-340 mg/kg) | ok. 25 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet I
Pakiet I
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii wody i żywności
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | MV 0026 – Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody lub żywności, IFM Universal Water/Food Control | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2025 r. | 12 miesięcy
2. | MV 0037 Legionella - Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody, IFM Quality Services | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2025 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet J
Pakiet J
AT.272.1.2025 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjnye - serwatka i mięso przetworzone
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny MUVA MO-0616 - serwatka w proszku | 80 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
2. | Materiał referencyjny LGC7155- mięso przetworzone (oznaczenie białka i fosforu) | 50 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2025 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM