|  |  | (miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |
| (pieczątka jednostki organizacyjnej) |  |  |

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia dla jednostki ochrony zdrowia na*:

- uruchamianie aparatów rentgenowskich:

- stosowanie aparatów rentgenowskich:

- uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej

- w już istniejącej  pracowni rentgenowskiej – decyzja zezwalająca nr       z dnia       znak sprawy

| - Dane wnioskodawcy: |  |
| --- | --- |
| - Pełna nazwa jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia (zgodna z wpisem jednostki do KRS lub CEIDG): | - Dokładny adres siedziby jednostki organizacyjnej (kod, miasto, ulica, nr domu, lokalu) |
| - Numer REGON: | - Numer NIP/PESEL: |
| - Numer KRS (jeśli dotyczy): | - Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą: |
| - Tel./ fax jednostki organizacyjnej | - E-mail jednostki organizacyjnej/ adres skrzynki e-Doręczeń: |
| - Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż w pkt 2, a w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników wraz z adresami zamieszkania /telefon/poczta elektroniczna, adres skrzynki e-Doręczeń) |  |
| - Dane kierownika jednostki organizacyjnej ( imię nazwisko, telefon kontaktowy, adres email): |  |
| - Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy) wraz z adresem korespondencyjnym: |  |

| - Wniosek dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nazwa i adres komórki organizacyjnej (kod, miasto, ulica, nr domu, nr, budynku, lokalu, kondygnacja, komórka organizacyjna np. Działu, Pracowni, Oddziału, nazwa, numer pracowni, sali lub gabinetu), w której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tel, fax: |  |  |  | - e-mail: |  |  |  |
| - Inspektor ochrony radiologicznej ( nr uprawnień i data ich wydania, tel. kontaktowy, e-mail) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przewidywany termin rozpoczęcia działalności : |  |  |  | - okres prowadzenia działalności (jeśli działalność ma być prowadzona przez okres oznaczony) : |  |  |  |
| - Proponowane ograniczniki dawek ( limity użytkowe dawek) |  |  |  | 1. pracownicy: [ mSv] 2. osoby z ogółu ludności: [mSv] |  |  |  |
| - Rodzaj prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące: |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola dawek indywidualnych* □ |  |  |  | - dozymetria środowiskowa* □ |  |  |  |
| - Informacja dotycząca sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aparaty rentgenowskie * : □ stacjonarny, □ niestacjonarny |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeznaczenie aparatu rentgenowskiego |  | □ rentgenodiagnostyka |  |  |  |  |  |
|  |  | □ radiologia zabiegowa |  |  |  |  |  |
|  |  | □ diagnostyka z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych |  |  |  |  |  |
|  |  | □ radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych |  |  |  |  |  |
| Typ** | Model ( nazwa ) |  | Nr seryjny |  | Producent | Rok produkcji | Rejestracja obrazu ** |
| Opis aparatu wskazanego jako inny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ**: Z - tylko do zdjęć, P - tylko do przeswietleń, bez radiologii zabiegowej, PZ - do zdjęć i prześwietleń , RZ - z ramieniem stosowany w radiologii zabiegowej, RZN - do radiologii zabiegowej naczyniowej (Angiograf), TK - tomograf komputerowy, M – mammograf, MB - do biopsji mammotomicznej (mammotom), PD – przyłóżkowy do zdjęć, SP - stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych, PT - stomatologiczny pantomograficzny, PT+Ce pantomograficzny z funkcją cefalometrii,, PT+CBCT - stomatologiczny pantomograficzny z funkcją tomografii wolumetrycznej, PT+CBCT+Ce - stomatologiczny pantomograficzny z funkcją tomografii wolumetrycznej oraz cefalometrii, CBCT- tomograf stomatologiczny wiązki stożkowej Dm – Densytometr mały, Dd – Densytometr duży, TP – radioterapia powierzchniowa, TN – radioterapia schorzeń nienowotworowych; inny – opisać; Rejestracja obrazu: A – analogowa , C – cyfrowa |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aparat w ambulansie RTG * □ nr rejestracyjny: nr VIN pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa □ dostawcy aparatu RTG oraz adres*: □ instalatora aparatu RTG oraz adres*: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Pozostałe informacje mające wpływ na dopełnienie zasad ochrony radiologicznej w zakresie działalności określonej we wniosku (np. wyniki pomiarów dozymetrycznych): |  |  |  |  |  |  |  |

Powielić rozdział II „Wniosek dotyczy” dla każdego aparatu rtg oddzielnie, gdy wniosek dotyczy kilku aparatów

* zaznaczyć właściwe pole wstawiając symbol „X”

**wpisać właściwe symbole

Zgodnie z art. 5, ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 1) zobowiązuję się do zgłaszania organowi wydającemu zezwolenie wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/ochrona-danych-osobowychBIP. Zachowuję sobie prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

kierownik jednostki organizacyjnej

(osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji)

….....…........………………………..…..

Podpis i pieczęć

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667), do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667), do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem*

| Informacje charakteryzujące źródła promieniotwórcze, materiały promieniotwórcze, odpady promieniotwórcze, materiały jądrowe, wypalone paliwo jądrowe lub promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące; | □ |
| --- | --- |
| Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek ( limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności; | □ |
| Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych; 3 | □ |
| Program zapewnienia jakości. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 poz. 1), zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) oraz zawierać wzory formularzy do prowadzenia zapisów z określonego obszaru; | □ |
| Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (opracowany zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy Prawo atomowe); | □ |
| Opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego; | □ |
| Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej (kopia/skan decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego nadającej uprawnienia). | □ |
| Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik | □ |

Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu aparatów rentgenowskich.*

| Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego | □ |
| --- | --- |
| Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu ( art. 44a ustawy Prawo atomowe) | □ |

Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich *

| Instrukcja obsługi aparatu rtg (w wersji językowej polskiej); | □ |
| --- | --- |
| Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325); | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego. (Testy odbiorcze wykonane powinny być zgodnie z przepisami art. 33l ust. 6 ustawy Prawo atomowe | □ |
| Dokument potwierdzający spełnienie testów odbiorczych (akceptacyjnych) urządzeń pomocniczych; | □ |
| Protokoły wyników testów podstawowych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych; | □ |
| Protokoły wyników testów specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych; | □ |

Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej*

| Dokumentacja projektowa medycznej pracowni rentgenowskiej wraz projektem i opisem osłon stałych oraz projektem wentylacji (zatwierdzony przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej): Projekt medycznej pracowni rentgenowskiej powinien zawierać: - rzut budowlany pomieszczeń i opis konstrukcji przegród budowlanych, - projekt wentylacji uwzględniający konieczność zapewnienia 1,5 krotnej wymiany powietrza w gabinecie RTG; Projekt osłon stałych powinien określać na podstawie obowiązujących przepisów i norm, czy istniejące przegrody budowlane (ściany, stropy, drzwi) stanowią wystarczającą osłonę przed promieniowaniem RTG, czy też należy zastosować dodatkowe osłony z podaniem ich rodzaju i grubości. Projekt osłon stałych powinien być wykonany na podstawie projektu budowlanego lub inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń pracowni RTG. | □ |
| --- | --- |

Dodatkowo wymagane są do wniosku następujące dokumenty *

| Wykaz osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące wraz datą następnego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. | □ |
| --- | --- |
| Dokument potwierdzający objęcie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące dozymetrią indywidualną lub środowiskową. | □ |
| karta urządzenia radiologicznego – dokument zawierających informacje wymagane art. 33r ustawy Prawo atomowe oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1959); | □ |
| zakładowy plan postępowania awaryjnego (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1086) | □ |
| Pomiary dozymetryczne w środowisku potwierdzające skuteczność osłon stałych | □ |
| Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (dotyczy jednostek niebędących jednostkami ochrony zdrowia) | □ |

UWAGA: Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek składany w formie papierowej (na adres siedziby WSSE w Rzeszowie) powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym należy przesłać wraz z załącznikami na skrzynkę do e-Doręczeń: AE:PL-70454-93323-DTEIB-22. Załączniki, mogą być przekazane wraz z wnioskiem na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive), w formacie umożliwiającym ich odczytanie bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

dotyczy także przypadku wymiany aparatu rtg (na ten sam typ) zainstalowanego w tym samym miejscu co poprzedni: kierunki padania wiązki pierwotnej nie zmieniły się, nie dokonano żadnych zmian w obrębie osłon stałych gabinetu rtg, a także parametry ekspozycji przyjęte w obliczeniach nie uległy zmianie, nie ma konieczności ponownego składania wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Wymagane jest oświadczenie kierownika jednostki o spełnieniu powyższych warunków.

Na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, jeżeli treść dołączonych do wniosku dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że wymagane przepisami prawa warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych, może:

- przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych u wnioskodawcy lub

- zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, lub

- zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, jeżeli treść dołączonych do wniosku dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że wymagane przepisami prawa warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych, może:

- przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych u wnioskodawcy lub

- zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, lub

- zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Przepisów art. 7a ust. 1 ustawy Prawo atomowe nie stosuje się do jednostek ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Zgodnie z art. 5 § 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. C  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także zgodnie treścią załącznika do ww. ustawy (część III, pkt. 35, ppkt 2) za wydanie zezwolenia na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące pobiera się opłatę skarbową w wysokości 514 złotych (dotyczy jednostek niebędących jednostkami ochrony zdrowia).