OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące dostawy gazu płynnego propan do celów grzewczych do Obwodu Dróg w Świeciu ul. Łąkowa 1

- Materiały.

Dostarczanym materiałem będzie gaz płynny propan przeznaczony do celów grzewczych spełniający wymogi jakościowe Polskich Norm PN–C-96008:1998 lub równoważne oraz opisany kodem CN 27111294 do zbiorników gazu zlokalizowanych na terenie Obwodu Dróg w Świeciu, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania c.w.u.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo spełniające wymagania jakościowe dla gazu płynnego, co potwierdzi odpowiednim dokumentem.

Sprzęt.

Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym realizację dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Dysponowanie oznacza posiadanie środka na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – gazu oraz posiadać licznik wydawanego gazu z możliwością wydruku.

- Transport.

Transport gazu musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

- Wykonanie dostaw.

- Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie gaz płynny do 1 zbiornika naziemnego o pojemności fabrycznej 4 850,00 litrów dla Obwodu Drogowego w Świeciu przy ul. Łąkowej 1.

- Dostawy będą realizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu wyczerpania wartości umownej.

- Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 700 do 1400.

- Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych e-mailem z biura Rejonu na adres mailowy Dostawcy.

- Każdorazowo w zleceniu będzie podany adres dostawy gazu.

- Wykonawca zobowiązany będzie, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.

- Wymaga się, aby realizacja dostaw odbywała się w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przy realizacji zamówienia wymagany będzie termin realizacji dostaw wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca będzie dostarczał gaz w ilościach jednorazowych, min. 4 000 litrów dla zbiornika pojedynczego (Świecie). Niezależnie od wydruku z licznika w cysternie, ilość dostarczonego gazu musi być każdorazowo potwierdzona przez Zamawiającego.

- Wielkość dostaw wynosi w przybliżeniu 20 000 litrów i będzie zależna od zapotrzebowania. Zamawiający przewiduje 5 dostawy gazu w okresie trwania umowy.

- Wszelkie koszty dostawy gazu płynnego ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię gazu. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej z udowodnionej winy spowodowanej złą jakością paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw.

- Obmiar i odbiór dostaw.

- Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczanego do zbiorników gazu mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

- Przewiduje się częściowe odbiory dostaw. Przedmiotem odbioru częściowego przez Zamawiającego będzie każdorazowo zrealizowane zamówienie.

- Podstawa płatności.

Wartość wykonanej dostawy to iloczyn ilości litrów partii gazu płynnego luzem propan dostarczonej w ramach danego zamówienia i ceny jednostkowej wyliczonej na podstawie iloczynu ceny hurtowej producenta (którego Wykonawca jest dystrybutorem) w dniu dostawy oraz współczynnika narzutu Wykonawcy, powiększonej o wartość podatku VAT. Współczynnik narzutu podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest stały i obowiązywać będzie do końca realizacji dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury załączyć certyfikat jakości dostarczanego gazu wraz z jego analizą, wystawiony przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną.