## Arkusz1
..............................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY (FC-2A)
na wykonywanie usługi polegającej na konserwacji instalacji klimatyzacyjnej
Lp. |  | Nazwa instalacji lub urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych | Ilość instalacji lub urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych | Ilość konserwacji wykonywanych w ciągu trwania gwarancji (konserwacje w maju i październiku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku do umowy nr 23/2/BA/PN/2018)1 |  |  | Cena jednostkowa bez VAT | Stawka VAT 23% | Wartość całkowita dla gwarancji 36 miesięcznej z VAT [kol.: 3x4x7x8] | Wartość całkowita dla gwarancji 42 miesięcznej z VAT [kol.: 3x5x7x8] | Wartość całkowita dla gwarancji 48 miesięcznej z VAT [kol.: 3x6x7x8]
|  |  |  | Dla gwarancji 36 miesięcznej2 | Dla gwarancji 42 miesięcznej3 | Dla gwarancji 48 miesięcznej4
|  |  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [zł] |  | [zł] | [zł] | [zł]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Instalacje | 1 | Instalacja chłodnicza | 5 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 2 | Instalacja skroplin | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
| 3 | Instalacja elektryczna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
System S2 piętro 1, 2 i 3 (budynek niski) | 4 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP2206HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP2006HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 6 | Jednostka wewnętrzna | 4 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0074HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 7 | Jednostka wewnętrzna | 2 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0097HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 | Jednostka wewnętrzna MMK-AP0094HP-E | 20 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| 9 | Jednostka wewnętrzna | 19 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0124HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
System S3 piętro 0-3 (strona północna) | 10 | Jednostka zewnętrzna | 2 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP1406HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 11 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP1606HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 12 | Jednostka wewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0243H1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 | Jednostka wewnętrzna | 19 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0074MH1-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 | Jednostka wewnętrzna | 25 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0094MH1-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 15 | Jednostka wewnętrzna | 6 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0124MH1-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
System S4 piętro 4 -6 (strona południowa) | 16 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP1406HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 17 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP1606HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 18 | Jednostka wewnętrzna | 2 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0074MH1-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 19 | Jednostka wewnętrzna | 25 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0094MH1-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 20 | Jednostka wewnętrzna | 3 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0124MH-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
System S5 piętro 4-7 (strona północna) | 21 | Jednostka zewnętrzna | 2 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP2206HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 22 | Jednostka wewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0153H1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 23 | Jednostka wewnętrzna | 23 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0074HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 24 | Jednostka wewnętrzna | 18 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0094HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 25 | Jednostka wewnętrzna | 7 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0124HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
System S6 piętro 4-6 (strona południowa) | 26 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP2006HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 27 | Jednostka zewnętrzna | 1 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMY-MAP1606HT8P-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 28 | Jednostka wewnętrzna | 4 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMU-AP0127MH-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 29 | Jednostka wewnętrzna | 27 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0094HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 30 | Jednostka wewnętrzna | 5 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
|  | MMK-AP0124HP-E | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
1 | Należy wybrać i wypełnić tylko jedną kolumnę nr: 4 albo 5, albo 6
2 | Należy wpisać cyfrę 6, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 36 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
3 | Należy wpisać cyfrę 7, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 42 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
4 | Należy wpisać cyfrę 8, co odpowiada ilości konserwacji wykonywanych w okresie 48 miesięcy obowiązywania gwarancji (konserwacje coroczne w maju i październiku)
...................................................................................................... (podpis osoby uprawnionej)
…………………………………, dnia ………………………..
(miejscowość)