Listopad 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/12/2020/NLW  i 12/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/12/2020/NLW  i 10/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha (hydrant przy posesji nr 4)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/12/2020/NLW  i 07/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Byszewo (hydrant przy posesji nr 2)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                          z badań laboratoryjnych Nr 25/12/2020/NLW  i 08/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11)  po rozpatrzeniu danych zawartych                                    w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 26/12/2020/NLW  i 13/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Gościno, ul. Wojska Polskiego (hydrant przy sklepie mięsnym) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 1419/20 z dnia 06.11.2020r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 działka nr 244 obręb Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych                                    w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 24/12/2020/NLW i Nr 24/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kołobrzeg, ul, Lwowska 7 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 22/12/2020/NLW i Nr 06/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kukinia nr 38 działka 116 obręb Kukinia po rozpatrzeniu danych zawartych                                      w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 23/12/2020/NLW i Nr 05/12/2020/NLW z dnia 01.12.2020r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Rusowie oraz Bagiczu.