[image: image1.png]~ Panstwowy Powiatowy
\ Inspektor Sanitarny w tobzie






         Łobez, dn. 22.05.2026 r.


Komunikat nr 9/26 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Pogorzelica, gm. Radowo Małe
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Pogorzelica, gm. Radowo Małe, że w próbce wody pobranej w ww. wodociągu stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza.
W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 22.05.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości żelaza do dnia 21.06.2026 r.               

W okresie warunkowej przydatności zawartość żelaza w wodzie nie może przekroczyć 250  µg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Pogorzelica, gm. Radowo Małe w zakresie żelaza do właściwej jakości.
Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może wpłynąć niekorzystnie na dystrybucję wody. Żelazo wytrąca się z wody i tworzy warstwy z osadów gromadzących się wewnątrz przewodów. Osady te w wyniku zakłóceń przepływu wody w sieci często są uruchamiane i przedostają się do odbiorców wody. Takie sytuacje poza pogorszeniem walorów estetycznych prowadzić mogą do uszkodzenia armatury sanitarnej.   
W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w miejscowości Pogorzelica, gm. Radowo Małe zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Pogorzelica, Żelmowo, Orle, gm. Radowo Małe.
Aneta Jakubowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Otrzymują:
1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., 

     ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2.  Wójt Radowa Małego, 72-315 Radowo Małe
3.  A/a

