**Kosztorys ofertowy – załącznik do formularza ofertowego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modernizacja systemu grzewczego w budynkach Obwodu Drogowego w Siemkowicach*** | | | | | |
| **lp.** | **Opis pozycji** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Wartość netto**  **w PLN (kol. 4 x kol.5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty przygotowawcze | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontaż istniejącego pieca c.o. wraz  z bojlerem, rozdzielnicą, oprzyrządowaniem , grzejnikami oraz utylizacją | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Wyrównanie posadzki betonem przez uzupełninie ubytku o wymiarach 1,4mx1,9mx0,05m | m3 | 1,3 |  |  |
| 4 | Zakup i montaż kotła C.O. na olej opałowy o mocy 25-35Kw klasy 5 wraz z całym oprzyrządowaniem, rozdzielaczem, naczyniami zabezpieczającymi, zaworami bezpieczeństwa i pompami obiegowymi dla trzech układów (dwa układy C.O. z dwoma pompami o wysokości podnoszenia do 8m, jednym układem do zasilania bojlera z pompą o wysokości podnoszenia do 4m), regulatorem pogodowym wraz z wyświetlaczem wraz z wykonaniem pierwszego odpalenia /uruchomieni a pieca | kpl | 1 |  |  |
| 5 | Zakup i montaż bojlera stojącego o pojemności do 150l z dodatkową grzałką elektryczną i oprzyrządowaniem | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Zakup i montaż zbiornika na olej opałowy o pojemności 2m3 wraz z całym oprzyrządowaniem | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Zakup i montaż grzejnika panelowego, stalowego, dwupłytowego o wymiarach 400x600 wraz z głowicą termostatyczną i zaworem odpowietrzającym w budynku socjalno - magazynowym | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Zakup i montaż grzejnika panelowego, stalowego, dwupłytowego o wymiarach 600x600 wraz z głowicą termostatyczną i zaworem odpowietrzającym w budynku administracyjno-biurowym | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Prace porządkowe | kpl | 1 |  |  |
| **RAZEM netto w PLN:** | | | | |  |
| **Kwota Vat (…..%)** | | | | |  |
| **Łączna wartość brutto w PLN** | | | | |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy/pełnomocnika

* Przed wyceną konieczna wizja na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia