Nasz znak: HŚ.9020.2.10.1.23.2024.AK Skierniewice, dnia 10 stycznia 2024 r.

 **Gmina Lipce Reymontowskie**

 **ul. Reymonta 24**

 **96-127 Lipce Reymontowskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Drzewce do spożycia**

**UZASADNIENIE**

 Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Drzewce czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 18.12.2023 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody
w Drzewcach. Raport z badań z dnia 28.12.2023 r., nr 83535/LB/2023.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu,
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Drzewce odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

2. a/a