Numer sprawy: WPN.261.13.2025
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: Kompleks działań związanych z organizacją ruchu turystycznego w rezerwatach przyrody.
Zadanie dotyczy wykonania 1 kompletu barier drewnianych wraz z tabliczkami w rezerwatach przyrody Jeleniak Mikuliny, Ostrężnik i Szachownica, na terenie gmin Koszęcin, Janów oraz Lipie:

· bariery montowane w odcinkach (numeracja zgodnie z mapą i GPS):
· pkt 1 - dł. odcinka 3 m (3 słupy)
· pkt 2 - dł. odcinka 2 m (2 słupy)
· pkt 3 - dł. odcinka 4 m (3 słupy)
· pkt 4 - dł. odcinka 1,5 m (2 słupy)
· pkt 5 - dł. odcinka 2 m (2 słupy)
· materiał - okorowane bale sosnowe,
· poprzeczki grubości min. 10 cm montowane od góry słupów wkrętami ciesielskimi (ocynkowanymi) długości 180 mm,
· słupy grubości min. 10 cm, wysokości 1,5 m (w tym 0,7 m wkopane w grunt, opalone do wysokości 1m),
· szkic bariery poniżej:




Szkic bariery

· na barierach zamontowana tabliczka o formacie A4, z piktogramem „zakaz wejścia” (np. przekreślona postać maszerującego człowieka) oraz oznaczeniem dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach i logo RDOŚ - materiał DIBOND (kompozyt aluminium i pcv) grubości 3 mm, grafika w formie wydruku, laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). Minimalna gwarancja 3 lata. Tabliczkę należy przymocować przy użyciu specjalnej obejmy, centralnie na poprzeczkę. 
Projekt tabliczki sporządzony przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed montażem (drogą elektroniczną). 
Dodatkowo wykonanie 10 szt. tabliczek na wymianę. 
· szczegóły lokalizacji barier:
· punkty GPS (orientacyjne) określone w Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
· mapa (orientacyjna), stanowiąca Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, z zaznaczoną lokalizacją barier,
· zestawienie zdjęć miejsc przyszłego posadowienia barier, stanowiące Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

1. Prace należy wykonywać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.

2. Do większości miejsc montażu barier brak jest możliwości podjazdu samochodem.
3. Grunt ze względu na specyfikę rezerwatów może być kamienisty i wymagać wywiercenia otworu pod słupy (rezerwaty Ostrężnik i Szachownica) lub piaszczysty (rezerwat Jeleniak Mikuliny) i wymagać wzmocnienia narzutem kamiennym.  
4. Teren objęty pracami jest zlokalizowany w pobliżu skał wapiennych (rezerwat Ostrężnik), grunt jest skalisty (rezerwat Ostrężnik i Szachownica). 
5. Wykopy prowadzić punktowo,  w szczególności na grobli stawów gdzie prace powinny być wykonywane z minimalnym naruszeniem gruntu, na przykład poprzez zastosowanie świdra glebowego o średnicy zbliżonej do grubości słupów. 

6. W przypadku trudności w montażu słupa pionowego bariery, możliwa jest niewielka modyfikacja miejsca jego posadowienia (zachowując docelowe funkcje blokady nielegalnego przejścia) po uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.  
7. Minimalna gwarancja na bariery i montaż - 3 lata. 
8. Wykonawca potwierdzenia fotografią wypełnienie warunku dotyczącego głębokości posadowienia słupów pionowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

10. Termin realizacji  prac: Zamówienie należy zrealizować nie później niż do 15 grudnia 2025 r., z tym że termin zakończenia prac i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego - do 15 listopada 2025 r.
11. Dokładny termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z miejscowym leśniczym.
12. O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie. 
13. Odbioru pracy dokona Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o terminie. Udział przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze nie jest obowiązkowy.

14. Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Lokalizacja punktów w postaci współrzędnych, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

	Nr
	X
	Y
	Rezerwat

	1
	305125,3823
	484648,8857
	Jeleniak Mikuliny

	2
	305798,0947
	484375,5245
	Jeleniak Mikuliny

	3
	312076,3267
	528301,5873
	Ostrężnik

	4
	312059,8584
	528337,0658
	Ostrężnik

	5
	354051,7172
	486757,3664
	Szachownica


Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

[image: image1.jpg]Legenda o

:

©  miejscowosCi





[image: image2.jpg]rezerwat
granice wydzielen
©  miejscowosCi

ui bariery





[image: image3.jpg]Legenda

rezerwat
granice wydzielen

3 3 bariery





Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

Pkt 1 - rezerwat Jeleniak Mikuliny
[image: image4.jpg]- *

e [ T R ey

L TR e

g | o e AN
A.%..@.M»v .H“ﬁnwﬂ ;,m

/

.

il &

i RN

=5





Pkt 2 - rezerwat Jeleniak Mikuliny

[image: image5.jpg]



Pkt 3 – rezerwat Ostrężnik
[image: image6.jpg]o — —, o e

<

| i e

{ “. v o T
/ S I e e -
RECS : § N | ) 23—
ERRSN  TE e

pe e L
W uﬁ\/ﬂﬂ L

@%?ﬂ”&%ﬂﬁ#\ﬁﬂg

T

"

- —— Er Tt o S

~ Bvuﬂ.hnm.m@
. o -

4




Pkt 4 - rezerwat Ostrężnik
[image: image7.jpg]gt 2

R
;

: ._\ c;
w’,«f ) " ;."O?"

LA 2
Y

> A 1
- &
T

. A T
P> N
= Flgs A
\





Pkt 5 – rezerwat Szachownica
[image: image8.jpg]e
fon!
O
<
N
(2]





  tabliczka                  





0,1 m                  





grunt                  





x m                  





0,1 m                  





1  m (opalenie)





0,8 m 


(nad gruntem)





0,7 m                  (w gruncie)








