Załącznik nr 4 – Wzór Ankiety

DRIM-SZI.081.5.2026

Numer Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 2/KR/26

# PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTU

## Proszę przedstawić krótki opis Państwa działalności (branża, główne kompetencje, profil technologiczny).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy w Państwa ofercie znajdują się pompy ciepła o mocy grzewczej powyżej 50 kW?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących pomp ciepła w poniższej tabeli.

| Lp. | Model pompy ciepła | Rodzaj dolnego źródła | Moc grzewcza [kW] | Funkcja chłodzenia (TAK/NIE) | Moc chłodnicza [kW] (Jeżeli dotyczy) | Rodzaj czynnika chłodniczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Czy dysponują Państwo komorą klimatyczną do badania powietrznych pomp ciepła?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy o krótki opis możliwości testowych komory klimatycznej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy posiadają Państwo doświadczenie w projektowaniu pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym (np. CO2, R290 itp.)?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy wskazać rodzaj czynnika naturalnego oraz krótko opisać doświadczenia z jego stosowania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy podczas projektowania pomp ciepła korzystają Państwo z narzędzi do modelowania, symulacji lub optymalizacji pracy urządzenia?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy wskazać stosowane oprogramowanie oraz zakres jego wykorzystania (np. modelowanie komponentów, symulacje dynamiczne, optymalizacja parametrów).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

# PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Czy proponowane etapy realizacji przedsięwzięcia są według Państwa prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o wskazanie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących opisu lub sposobu sparametryzowania etapów realizacji przedsięwzięcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowany czas realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia jest według Państwa prawidłowo zdefiniowany?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania czasu realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - regulacyjne i środowiskowe - są według Państwa prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów regulacyjnych i środowiskowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - funkcjonalne - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów funkcjonalnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne - automatyka - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów związanych z automatyką.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria obligatoryjne – operacyjne - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów operacyjnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria konkursowe są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów konkursowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria jakościowe - łatwość serwisowania i modułowość systemu - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów jakościowych, w tym łatwości serwisowania oraz modułowości systemu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria jakościowe - skalowalność i elastyczność konfiguracji systemu - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów jakościowych, w tym skalowalności oraz elastyczności konfiguracji systemu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy proponowane kryteria jakościowe - zrównoważony wpływ środowiskowy i niskoemisyjna konstrukcja systemu - są Państwa zdaniem prawidłowo zdefiniowane?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, prosimy o informację, które elementy wymagają doprecyzowania. W szczególności prosimy o przedstawienie uwag, sugestii lub propozycji zmian dotyczących sposobu określenia, opisu lub sparametryzowania kryteriów jakościowych, w tym zrównoważonego wpływu środowiskowego oraz niskoemisyjnej konstrukcji systemu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy istnieją obszary, które w Państwa ocenie wymagają doprecyzowania?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy o wskazanie elementów proponowanego przedsięwzięcia badawczego, które wymagają omówienia z Zamawiającym — w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, funkcjonalnych, organizacyjnych lub związanych z ryzykiem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

## Czy dostrzegają Państwo jakiekolwiek aspekty związane z własnością intelektualną, które mogą być istotne dla realizacji proponowanego przedsięwzięcia?

- TAK

- NIE

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, prosimy krótko wskazać:
– czy chodzi o Państwa własne zgłoszenia patentowe lub rozwiązania chronione;
– czy o istniejące patenty lub prawa osób trzecich, które mogą stanowić potencjalną barierę (bez ujawniania informacji poufnych).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

# UWAGI PODMIOTU

Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe uwagi lub sugestie, które nie zostały ujęte w punkcie II, prosimy o ich przedstawienie poniżej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………, dnia …………………. r.

………………………………………………….

Imię i nazwisko

podpisano elektronicznie*

*) Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Uczestnika zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny lub pełnomocnictwem wchodzącym w skład Wniosku.