# HK.903.16.9.2026

## Żuromin, dn. 29.04.2026 r.

Zakład Usług Wodnych

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

ul. Nowa 40

06-500 Mława

Dotyczy: Ocena jakości wody

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 24.04.2026 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej – Sprawozdania z badań nr 1994/26/W, 1995/26/W, 1996/26/W z dnia 28.04.2026 r.

z wodociągu publicznego Lutocin

- Lutocin – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć – Samorządowa Szkoła podstawowa w Lutocinie, ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin

- sieć – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2, 09-317 Lutocin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lutocin o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Lutocin stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/