Nasz znak:HŚ.9020.2.32.2024.AK Skierniewice, dnia 23 lutego 2024 r.

**Gmina Kowiesy**

**Kowiesy 85**

**96-111 Kowiesy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   
(Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Wylezin Stary do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 19.02.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Wylezin Stary czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 09.02.2024 r. z punktu na sieci w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach. Sprawozdanie z pobierania i badań z dnia 16.02.20243 r. nr SB/15137/02/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania,   
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Wylezin Stary odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.