OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa techniczna obiektu basenowego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna obiektu basenowego obejmująca utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji technologii basenowej, zapewnienie właściwych parametrów jakości wody basenowej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej obiektu na terenie PIM MSWiA.

2. Zakres usług

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

2.1. Obsługi technologii uzdatniania wody basenowej:

- kontrola i regulacja parametrów fizykochemicznych wody (m.in. pH, chlor wolny, chlor związany, redox, temperatura),

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i rejestrów pomiarów,

- dozowanie środków chemicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

- płukanie filtrów i kontrola ich sprawności,

- nadzór nad pracą pomp obiegowych, filtrów, wymienników ciepła oraz systemów dozowania,

- reagowanie na przekroczenia parametrów jakości wody.

2.2. Obsługi instalacji technicznych:

- nadzór nad instalacją wodno-kanalizacyjną,

- kontrola instalacji grzewczej,

- nadzór nad instalacją elektryczną w zakresie związanym z technologią basenową,

- bieżąca kontrola szczelności niecek basenowych i instalacji.

2.3. Przeglądów i konserwacji:

- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń,

- konserwacja urządzeń zgodnie z dokumentacją producenta,

- wymiana materiałów eksploatacyjnych (uszczelki, filtry, elementy dozujące),

- zgłaszanie konieczności wykonania napraw wykraczających poza bieżącą konserwację,

- montaż systemu internetowej wizualizacji pracy basenu,

- montaż kamer na poziomie podbasenia,

- mycie kratek przelewowych, koryt, zbiornika przelewowego.

2.4. Usuwania awarii:

- całodobowa gotowość do podjęcia interwencji (czas reakcji do 2 godzin od zgłoszenia),

- usuwanie awarii instalacji technologii basenowej,

- zabezpieczenie obiektu w sytuacjach awaryjnych,

- sporządzanie raportów powykonawczych z interwencji.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca powinien:

- dysponować personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze technologii basenowych,

- posiadać doświadczenie w obsłudze obiektów basenowych,

- zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności personelu,

- posiadać ubezpieczenie OC działalności.

4. Częstotliwość świadczenia usług

- Stały nadzór techniczny w godzinach funkcjonowania obiektu,

- Kontrole parametrów wody – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn.zm.)

5. Obowiązki dokumentacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dziennika eksploatacji,

- sporządzania miesięcznych raportów z wykonanych czynności,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach technicznych.

6. Okres realizacji zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.