OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Dostawa, przekazanie i uruchomienie 10 sztuk klimatyzatorów przenośnych o podwyższonej trwałości i niezawodności, przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach biurowych oraz w warunkach utrudnionych (magazynowych, polowych, zapasowych pomieszczeniach pracy służb).

- Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapewnienie mobilnych urządzeń chłodzących i grzewczych, umożliwiających:

- utrzymanie właściwych warunków temperaturowych w pomieszczeniach urzędu oraz obiektach zapasowych,

- zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb w sytuacjach kryzysowych,

- możliwość szybkiego rozmieszczenia i zmiany lokalizacji urządzeń (mobilność),

- zabezpieczenie potrzeb wojewody w zakresie działań interwencyjnych i reagowania.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostawy 10 sztuk fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych, spełniających wymagania określone w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1).

- Przekazania kompletnej dokumentacji:

  - instrukcji obsługi w języku polskim,

  - karty katalogowej/folderu PDF,

  - deklaracji zgodności CE,

  - dokumentu gwarancyjnego producenta.

- Wniesienia urządzeń do magazynu Zamawiającego i ustawienia w miejscu wskazanym przez upoważnionych pracowników.

- Wymagania dotyczące urządzenia:

Klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać minimalne parametry określone w ST, w tym m.in.:

- W Wydajność chłodnicza: 4,2–5,2 kW,

- Wydajność grzewcza: 2,9–3,6 kW,

- Czynnik chłodniczy: R290 lub równoważny,

- Zasilanie: 220–240 V / 50 Hz,

- Przepływ powietrza: ≥ 450 m³/h,

- Wyposażenie: panel dotykowy LED, pilot, sterowanie WiFi, tryb nocny, oscylacja żaluzji, samoodparowanie kondensatu, auto-restart, auto-defrost,

- Mobilność: kółka i uchwyty transportowe,

- Rura wyrzutowa min. 1,5 m + adapter okienny,

- Waga: 30–38 kg,

- Wymiary: dopuszczalne odchylenie ±10%.

- Warunki odbioru i weryfikacji zgodności:

Odbiór końcowy odbędzie się w WMPP Lubieszyn i będzie obejmował:

  - Weryfikację kompletności dostawy.

  - Sprawdzenie zgodności parametrów z ST na podstawie dokumentacji oraz oznaczeń na urządzeniach.

  - Sprawdzenie działania podstawowych funkcji (krótkie uruchomienie 1–2 urządzeń).

  - Przekazanie dokumentacji i wypełnienie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

- Warunki gwarancji i serwisu:

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być dostępny na terenie Polski.

- Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej – 30 dni kalendarzowych.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez min. 3 lata od dostawy.

- Termin realizacji zamówienia:

- dostawa do 14 dni od podpisania umowy,

- jednak nie później niż do 12 grudnia 2025 r.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie

(Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje).

- Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – 100%