Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 06.11.2025 r.

Hk.9020.5.177.2025

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 06.11.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Mingajny wodociągu publicznego w Ornecie zaopatrujący w wodę miejscowości: Mingajny, Henrykowo, Miłkowo, Wola Lipecka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na podstawie badania jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Mingajny wodociągu publicznego w Ornecie, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h w ilości >300jtk/1ml. W związku z powyższym stwierdza się:

warunkową przydatność wody do spożycia

Trwają pracę mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

Miejscowości: Mingajny, Henrykowo, Miłkowo, Wola Lipecka zostały przełączone na zasilanie w wodę pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Miasto” wodociągu publicznego w Ornecie. W związku z tym można korzystać z wody bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/