## I. MATERIAŁY POMOCNICZE
Załączniki nr 4 do SWZ z dnia 12.05.2025 r.
Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych - zużywalnych
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ opis przedmiotu | Producent | Opis przedmiotu oferowanego dla pozycji równoważnych | dopuszczony produkt równoważny TAK/NIE | Jedn. miary | Wielkość op. | Wielkość zam. | Cena jednostkowa za sztukę/opakowanie** netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Należny podatek VAT za szt./op.** [zł] | Cena jednostkowa za sztukę/opakowanie** brutto [zł] | Wartość zamówienia brutto [zł] (kol 7x11) | Wartość zamówienia netto [zł] (kol7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Ezy poj. 1 µl, pakowane indywidualnie | OS1-1 wymagania: sterylne, z igłą | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Ezy poj. 10 µl, pakowane indywidualnie | OS10-1 wymagania: sterylne, z igłą | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Ezy poj. 10 µl, pakowane po 20 szt. | OS10-20 wymagania: sterylne, z igłą | NOEX |  | TAK | op. | 20 | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Filtry membranowe 0,45 µm, śr. 50 mm, sterylne, jedna partia | 13906-50-ACN | SARTORIUS | ----------- | NIE | op. | 100 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Filtry membranowe 0,45 µm, śr. 50 mm, sterylne czarne, jedna partia | 13006-50-ACN | SARTORIUS | ----------- | NIE | op. | 100 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Gąbki do wymazów | Hy Con Check S/BPW SK004.0010 wymagania: - długość 8-8,5 cm - szerokość 6-6,5cm - ze sterylną rękawiczką | MECCONTI |  | TAK | op. | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Gąbki do wymazów (z neutralizatorem) | Hy Con Check S/NPB1 SK015.0010 wymagania: - długość 8-8,5 cm - szerokość 6-6,5cm - ze sterylną rękawiczką | MECCONTI |  | TAK | op. | 10 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Genbag anaer | 45534 wymaganie: zgodny z p. 5.9 normy PN-EN ISO 14189:2016 | BIOMERIEUX |  | TAK | op. | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Genbox anaer | 96124 wymaganie: zgodny z p. 5.9 normy PN-EN ISO 14189:2016 | BIOMERIEUX |  | TAK | op. | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Głaszczki typu L | ETARI1 | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Koncówki do pipet Eppendorf V-200 µl | KIMA-18170 | KIMA SAS DI CHIARIN RENZO |  | TAK | op. | 1000 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Końcówki do pipet poj. 1-50 µl, w pudełkach | 732206 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 5x96 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Końcówki do pipet poj. 2-200 µl, w pudełkach | 732208 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 5x96 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Końcówki do pipet poj. 5-300 µl, w pudełkach | 732210 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 5x96 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Końcówki do pipet poj. 50-1000 µl, w pudełkach | 732212 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 5x96 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Końcówki do pipet poj. 50-1000 µl | 732032 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 500 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Końcówki do pipet poj. 500-5000 µl | 702600 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 200 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Końcówki do pipet poj. 1000-10000 µl | 702604 | BRAND | ----------- | NIE | op. | 100 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Końcówki do pipet BAGTIPS długość 24 cm | Jumbo 24 cm 252.024 | INTERSCIENCE | ----------- | NIE | op. | 1000 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Kryobank (system do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach) | TS71-MX PLUS wymaganie: fiolki z nakrętkami w minimum 4 kolorach | Technical Service Consultants LTD |  | TAK | op. | 100 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Płytki Petriego śr. 55 mm (bez wentylacji) | BP550I15SQ wymagania: sterylne, w każdej dostawie tylko jedna seria | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Płytki Petriego śr. 55 mm (z wentylacją) | BP553I15SQ wymagania: sterylne, w każdej dostawie tylko jedna seria | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Płytki Petriego śr. 90 mm | BP900I25SQ wymagania: bez wentylacjiu, sterylne, w każdej dostawie tylko jedna seria | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Płytki Petriego śr. 140 mm | BP1400I10SQ wymagania: bez wentylacji, sterylne, w każdej dostawie tylko jedna seria | NOEX |  | TAK | szt. | 1 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Probówki typu Falcon™ 15 mL | 078.02.001 wymagania: - niesterylne - wykonane z PP - przezroczyste - stożkowe - skala - białe pole do opisu - z zakrętkami - zakrętki w kolorze niebieskim, białym lub zielonym | ISOLAB |  | TAK | szt. | 1 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Probówki typu Falcon™ 50 mL | 078.02.005 wymagania: - samostojące - niesterylne - wykonane z PP - przezroczyste - stożkowe - skala - białe pole do opisu - z zakrętkami - zakrętki w kolorze niebieskim, białym lub zielonym | ISOLAB |  | TAK | szt. | 1 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Smar silikonowy do pipet automatycznych | 703677 | BRAND |  | TAK | g | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Torebki do stomachera, o pojemności 400 ml, z filtrem bocznym (BagFilter P) | BagFilter 400 P, 20x25 sterile bags | INTERSCIENCE | ----------- | NIE | op. | 1000 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
38. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
39. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
42. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
43. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
46. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem * | [12 empty] | 0 | 0
* wartość przenieść do oferty cenowej zał nr 1 pkt 2
** patrz jednostka miary