Załącznik  nr  7

……………………………..									                                                    Data………………………..

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.9.2023                                                                             FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 7 – Pakiet 7 –  Testy lateksowe

CPV-33140000-3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Test lateksowy dla S. aureus |  | Test lateksowy do wykrywania clamping factor, białka A i antygenów powierzchniowych specyficznych dla S. aureus 1 butelka z nakraplaczem z odczynnikiem gotowym do użycia – cząsteczki lateksu opłaszczone przeciwciałami skierowanymi przeciwko wielocukrom otoczki Staphyllococcus aureus 1 butelka z nakraplaczem, z odczynnikiem do kontroli negatywnej |  | op. a 100 oznaczeń lub op. a 50 oznaczeń |  |  |  | 3 lub 6 |  |  |
| 2. | Test lateksowy dla paciorkowców |  | Zestaw lateksowy do typowania paciorkowców |  | op. minimum 50 oznaczeń |  |  |  | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych.