## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2 b do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 2
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia, tel. 58/660 75 20
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 76-203015 | 38000000-5 | Sączki ilościowe średnie typ MN640m, 150 mm | 1 op./100 szt. | 4
2 | 761-203024 | 38000000-5 | Sączki ilościowe średnie typ MN640m, 240 mm | 1 op./100 szt. | 4
3 | 482-12912860 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe w kształcie rombu, czarne, PS, 5 ml, antystatyczne | 1 op./500 szt. | 1
4 | 482-12992840 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe w kształcie rombu, białe, PS, 5 ml, antystatyczne | 1 op./500 szt. | 1
5 | 734-109535.0001 | 33124131-2 | Paski wskaźnikowe pH o zakresie pH 0-14, wskaźnik uniwersalny, niefarbujący | 1 op./100szt. | 3
6 | 761-730073 | 38000000-5 | Kolumienki SiOH, 3 ml, 500mg, PP | 1 op./50 szt. | 1
7 | 761-702282 | 33793000-5 | Wialki 1,5 ml, wysokość 32 mm; gwint N9 szkło biała | 1 op./100 szt. | 10
8 | 761-702287.1 | 38000000-5 | Nakrętka niebieska PP z otworemi septą, silikon biały/PTFE czerwony 1 mm, gwint NP. | 1 op./100 szt. | 16
9 | 761-702293 | 33793000-5 | Wialki 1,5 ml, wysokość 32 mm; gwint N9 szkło oranżowe | 1 op./100 szt. | 6
10 | 761-702818 | 33793000-5 | Inserty szklane o pojemności 0,1ml do wialek o poj. 1,5 ml plstikowa sprężynka | 1 op./100 szt. | 5
11 | 684-9250101 | 33793000-5 | Pipety Pasteura szklane, długość 150 mm | 1 op./4x250 = 1000 szt. | 3
12 | 684-9260101 | 33793000-5 | Pipety Pasteura szklane,długość 230 mm | 1 op./4x250 = 1000 szt. | 2
13 | 843-HA KUW CH-10 SP | 33793000-5 | Kuweta 10 mm szkło optyczne, etui, pokrywka, typ G104 | 1 szt. | 5
14 | 593-3344 | 38000000-5 | Mikrołyżeczko-szpatułka dł. 150mm, łyżeczka 5 x 3mm | 1 szt. | 5
15 | 217-010531 | 38436110-4 | Kosz laboratoryjny druciany prostokątny nierdzewny, wymiary: (150x150x150) mm (± 2cm) | 1 szt. | 1
16 | 217-01051-1 | 38436110-4 | Kosz laboratoryjny druciany prostokątny nierdzewny, wymiary: (90x90x90) mm (±1 cm) | 1 szt. | 3
17 | 593-3461 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia, dwustronna, dł. 150 mm | 1 szt. | 5
18 | 999-PP250-505 | 38000000-5 | Pojemnik do żywności PP z pokrywką 250 ml, prostokątny | 1 szt. | 10
19 | 770-RD30019003 | 18424300-0 | Rękawice diagnostyczne, PF, bezpudrowe, niebieskie, rozm. M | 1 op./100 szt. | 15
20 | 761-410015 | 38000000-5 | Sączki jakościowe bezazotowe typ MN321, 150 mm | 1 op./100 szt. | 2
21 | 287-632426207250 | 33793000-5 | Kolba stożkowa szklana 250ml, szlif 29/32 | 1 szt. | 5
22 | 317G-636011120203 | 33793000-5 | Biureta prosta szklana 50 ml klasa A, kran szklany, 1:10 | 1 szt. | 1
23 | 637-1-7207 | 18424000-7 | Rękawiczki bawełniane rozmiar 9 (para) | 1 szt. | 3
24 | 287-641322274301 | 38000000-5 | Parownica porcelanowa płaskodenna 154 ml (± 5ml) | 1 szt. | 7
25 | 814-88336/00 | 38000000-5 | Pipety Pasteura PE pojemność bańki 3,5 ml, podziałka 1 ml, niesterylna | 1 op./500 szt. | 2
26 | 814-00316 | 38000000-5 | Pipety Pasteura PE pojemność bańki 5 ml, podziałka 1 ml, niesterylna | 1 op./100 szt. | 5
27 | 287-632951430060 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe szklane o zaokrąglonych brzegach, o średnicy 60 mm | 1 szt. | 60
28 | 287-632417010940 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem 1000ml D/H [mm] 105/145 (wysokość 145mm ± 10%) | 1 szt. | 4
29 | 114-RNB-S-100 | 18424300-0 | Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane rozmiar S | 1 op./100 szt. | 1
30 | 114-RNB-M-100 | 18424300-0 | Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane rozmiar M | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 839-1042607100 | 38000000-5 | Strzykawki jednorazowe z polipropylenu PP pojemność 5 ml, zielony tłok, końcówka zapewniająca połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę (typu luer lock), sterylne, pakowane pojedyńczo | 1 op./100 szt. | 4
2 | 761-659045047 | 38000000-5 | Filtry membranowe typ RC 0,45 µm, średnica 47 mm białe (regenerowana celuloza) | 1 op./100 szt. | 2
3 | 761-729205.400 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe typ Xtra, PTFE- 45/25, średnica porów 0,45 µm, średnica membrany 25 mm | 1 op./400 szt. | 1
4 | 490-0259A00009 | 38000000-5 | Sączki z włókna szklanego 110 mm, typ GF/A 9, rozmiar cząstek filtrowanych: 1,6 µm | 1 op./100 szt. | 1
5 | 761-730075 | 38000000-5 | Kolumienki SiOH, 6ml, 1000mg, PP, op. 30 sztuk | 1 op./30 szt. | 2
6 | 491-PE45F1010 | 38000000-5 | Papierki wagowe, gramatura 45 g/m2, odporne na wilgoć, rozmiar 100x100 mm | 1 op./250 szt. | 1
7 | 261-10347671-op | 38000000-5 | Papierki wagowe typ B2 do analizy azotu metodą Kjeldahla, pergaminowe | 1 op./500 szt. | 1
8 | 829-037.33.001 | 38000000-5 | Papierki wagowe 100x100 mm | 1 op./250 szt. | 1
9 | 518-7095-03 | 38000000-5 | Kolumienki 3 ml PP do SPE, złoże fenyl | 1 op./50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Agilent/Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5182-0875 | 38000000-5 | Fiolka do płukania, z nakrętką (bez septy), o objętości 4 ml, ze znacznikiem napełnienia | 1 op./25 szt. | 2
2 | 07673-40180 | 38000000-5 | Wkładki do wialek 4 ml, do płukania igły, wykonane z polipropylenu | 1 op./12 szt. | 4
3 | 5065-9931 | 38000000-5 | Kapilara łącząca, elastyczna, stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 0,17 mm, długość 200 mm (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 szt. | 2
4 | 5200-0177 | 38000000-5 | Dysza detektora płomieniowo-jonizacyjnego (jet), uniwersalna, średnica wewnętrzna 0,018 cala (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 szt. | 1
5 | 5188-5365 | 38000000-5 | O-ring wkładki wlotowej (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 op./10 szt. | 1
6 | 5062-8517 | 38000000-5 | Adapter filtra rozpuszczalnika średnica wewnętrzna 3,2 mm (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 op./4 szt. | 1
7 | 5041-2168 | 38000000-5 | Filtr wlotowy rozpuszczalnika, średnica porów 20µm (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 szt. | 1
8 | 145-1001 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna, Długość x Średnica x Grubość filmu 5 m x 0,53 mm x 0,15 µm, zakres pracy temperatur -60 ÷ 400 (430) °C, wypełnienie: DB-HT SimDis | 1 szt. | 1
9 | G1362-87301 | 38000000-5 | Kapilara restrykcyjna (do chromatografów Ailent 1260 Infinity II, Agilent 1100 Series) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 669-EO-001-L | 38000000-5 | Filtr osadowy H1 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
2 | 669-EW-001-L | 38000000-5 | Filtr węglowy GAC H2 do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
3 | 669-EJ-0250-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H5 250 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
4 | 669-EJ-2000-0 | 38000000-5 | Moduł jonowymienny H7 2000 ml do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
5 | 669-EO-005-1 | 38000000-5 | Prefiltr 5um 10” do demineralizatora HLP Smart 2000 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 789-ZMQUVLP01 | 38000000-5 | lampa UV do stacji oczyszczania wody Direct-Q 3UV | 1 szt. | 1
2 | 734-150358.0001 | 38000000-5 | Kolumna do HPLC, Długość x Średnica 150 mm - 4,6 mm; Średnica cząstek 5 µm, faza RP-18, maksymalne ciśnienie pracy 250 bar, maksymalna temperatura pracy 65 °C | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Testo Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 532-05721560 | 38500000-0 | Rejestrator temperatury, posiadający fabryczny protokół kalibracji, pracujący w temperaturach od -30 °C do 70 °C, klasa zabezpieczenia IP65, rozdzielczość 0,1 °C, dokładność ± 0,5 °C, wraz z świadectwem wzorcowania PCA (-20°C, 5°C, 10°C) | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Labor szkło
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 910-23569 | 33793000-5 | Kolumna chromatograficzna szklana, 15x500mm, spiek, kran teflonowy, bez szlifu | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu EM Medical
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 547-4606701V | 38000000-5 | Strzykawka 2ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100 szt. | 3
2 | 547-4606051V | 38000000-5 | Strzykawka 5ml, 2-częściowa, sterylna, końcówka typu Luer | 1 op./100 szt. | 3
3 | 114-RNB-S-100 | 18424300-0 | Bezpudrowe rękawice nitrylowe, rozmiar S | 1 op./100 szt. | 15
4 | 114-RNB-M-100 | 18424300-0 | Bezpudrowe rękawice nitrylowe, rozmiar M | 1 op./100 szt. | 5
5 | 770-RD30001003 | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M, wzmocnione, z diamentową, teksturowaną powierzchnią, pomarańczowe | 1 op./100 szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Labopol/Polwater
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3006 | 38000000-5 | Moduł M3 - FS Filtr sedymentacyjny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
2 | 3007 | 38000000-5 | Moduł M3 - FO Filtr organiczny do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
3 | 3041 | 38000000-5 | Moduł M6 - UF1RE Moduł ultrafiltracji do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
4 | 3036 | 38000000-5 | Moduł M11 - UV5 Lampa UV do dejonizatora Polwater DL3-100 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu RADWAG
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 415-OP-103-0061 | 38311210-3 | Wzorzec masy 500 mg, klasa OIML: E2, drut stalowy, wraz ze świadectwem wzorcowania PCA | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 684-9000105 | 33793000-5 | Kapilary szklane z cechą pierścieniową 5 µl | 1 op./100 szt. | 2
2 | 637-17205 | 18424000-7 | Rękawiczki tekstylne z bawełny, rozmiar 7 (para) | 1 szt. | 3
3 | 637-1-7206 | 18424000-7 | Rękawiczki tekstylne z bawełny, rozmiar 8 (para) | 1 szt. | 1
4 | 637-1-7207 | 18424000-7 | Rękawiczki tekstylne z bawełny, rozmiar 9 (para) | 1 szt. | 1
5 | 829-031.04.100 | 38000000-5 | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i zaworem prostym, 100 ml, kran PTFE, szlif 19/26 | 1 szt. | 4
6 | K-0076 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Brand - w worku, 0,1-20 µl | 1 op. zbiorcze/ 2000 szt. (2op./1000 szt.) | 2
7 | K-0078 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Brand - w worku, 2-200 µl | 1op./1000 szt. | 1
8 | K-0080 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Brand - w worku, 50-1000 µl | 1 op. zbiorcze/ 1000 szt. (2op./500 szt.) | 1
9 | K-0227 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Brand - w worku zbiorczym, 500-5000 µl | 1 op. zbiorcze/ 1000 szt. (5op./200 szt.) | 1
10 | B-7108 | 38000000-5 | Stojak stołowy na worki – mały – wysokość 25 cm (±10%) | 1 szt. | 2
11 | 1-7105 | 18930000-7 | Worki na odpady (PP) – wymiary 20 x 30 cm (±10%) z polipropylenu, nadające się do przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych, autoklawowalne do 121 °C. | 1 op./100 szt. | 3
12 | B-2761 | 34928480-6 | Pojemnik na odpady, typ twin 1800 | 1 szt. | 1
13 | B-2411 | 38000000-5 | Ezy z polistyrenu o pojemności 1 µl - sterylne | 1op./100 szt. | 1
14 | B-2901 | 38000000-5 | Sterylne łyżeczki do pobierania prób | 1 op./100 szt. | 1
15 | B-2412 | 38000000-5 | Ezy z polistyrenu o pojemności 10 µl - sterylne | 1op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Europrofil sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | brak | 38000000-5 | Półmaska filtrująca FFP2 AM2 NR (bez zaworu wydechowego) wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2003, EN 14683:2009+AC, SKUTECZNOSC FILTRACJI BFE≥90%, SKUTECZNOSC FILTRACJI PFE≥94% | 1 op./10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Grala
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | brak | 18937000-6 | Woreczki z LDPE do żywności o wymiarach 300 mm x 400 mm (±10%), z atestem PZH | 1 op./100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Kreta24.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ASSAGIAOLIO | 33793000-5 | Szklane naczynie do degustacji oliwy z niebieskiego szkła, zgodne z normą IOC/T.20/Doc. N.15/Rev1 | 1 szt. | 30 | 45 | 1350 | 23% | 1660.5
[5 empty] | RAZEM: | netto | 1350 | brutto | 1660.5
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Conbest sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 864-93-21NP | 18424300-0 | Rękawice jednorazowe nitrylowe niepudrowane rozmiar M | 1 op./100 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | I-007 | 38000000-5 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu paramedico.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | M-D(24D) | 38000000-5 | Wskaźnik do prawidłowego procesu sterylizacji typu Test twindicator | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 2 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy