## Szkło i drobny sprzęt LB
GI-BAD-231-9/20
załącznik nr 2e do SIWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 5
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Białymstoku
adres: Ogrodowa 10, 15-027 Białystok, tel. 85 653 78 55 , fax.85 653 78 60
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu DANLAB
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51340242 | 31711140-6 | Elektroda pH LE438 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Labstore Polska Sp. zo.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 699975-902 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 4.6x50mm, 2,7µm | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Testo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0560 9055 | 38412000-6 | Termometr z sondą zanurzeniowo/penetracyjną (termopara typ K), zakres pomiarowy od -50°C do +350°C, dokładność ±1°C (-50,0 do +99,9°C), ±1% mierzonej wartości (w pozostałym zakresie temperatury), rozdzielczość 0,1°C, długość próbnika 200mm, średnica sondy 3mm, 1-liniowy wyświetlacz, ze świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące, wzorcowanie w czterech punktach: 4°C, 20°C, 100°C, 250°C | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 413-TH101 | 38412000-6 | Termometr cyfrowy z sondą w formie bagnetu, zakres pomiarowy -50°C do +200°C, błąd pomiaru ±1°C, możliwość zapamiętania najwyższej i najniższej wartości temperatury, ze świadectwem wzorcowania wydanym przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące, wzorcowanie w trzech punktach: 4°C, 20°C, 100°C | 1 szt. | 2
2 | 684-2640161 | 33793000-5 | Kolba miarowa szklana, oranżowa, z korkiem PE, klasa A, z certyfikatem serii, zgodne z normą DIN EN ISO 1042, pojemność 10±0,04ml, szlif 10/19 | 1 szt. | 10
3 | 684-2822161 | 33793000-5 | Kolba miarowa szklana, nadruk brązowy, z korkiem PE, klasa A, z certyfikatem serii, zgodne z normą DIN EN ISO 1042, pojemność 10±0,04ml, szlif 10/19 | 1 szt. | 10
4 | 659-0390 | 38000000-5 | Pipetor SWIFTPET PRO w zestawie z ładowarką, zasilaczem, mikrofiltrem PTFE 0,2 µm | 1 szt. | 3
5 | 485-3020-97 | 38000000-5 | Mieszadełko magnetyczne PTFE POLYGON 7x30 mm | 1 szt. | 20
6 | 287-632417106100 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera szklana, szeroka szyjka o średnicy 34 mm, wysokość 110 mm, pojemność 100 ml | 1 szt. | 10
7 | 838-370310003 | 39224200-0 | Szczotka do probówek z końcówką wełnianą, długość 260 mm, włosie o długości 50 mm, średnica 10 mm | 1 szt. | 10
8 | 839-370310005 | 39224200-0 | Szczotka do probówek z końcówką wełnianą, długość 280 mm, włosie o długości 70 mm, średnica 15 mm | 1 szt. | 10
9 | 523-05722033 | 38412000-6 | Rejestrator danych WLAN z wyświetlaczem i dwoma gniazdami do podłączenia czujników temperatury (termopara typu K pomiar w zakresie -200°C do +1300°C), rozdzielczość 0,1°C | 1 szt. | 1
10 | 532-06025693 | 38417000-1 | Elastyczna, zanurzeniowa sonda pomiarowa (termopara typu K) do pomiarów w powietrzu/spalinach zakres pomiarowy -200°C do +1300°C, długość próbnika 1000 mm | 1 szt. | 2
11 | 532-2700000015 | 19520000-7 | Przewód kompensacyjny typ K, średnica 4mm | 1 szt. | 2
12 | 532-2700000059 | 19520000-7 | Złącze kompensacyjne MINI K-K | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Lab-System-Service
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10350240 | 15994200-4 | Standardowe gilzy ekstrakcyjne cellulozowe typ 603, średnica 33mm, długość 80mm, grubość ścianki 1,5 mm | 1 op./25 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030 000.765 | 38437110-1 | Końcówki do pipet 0,5-10 ml, długość 165 mm, ep T.I.P.S. Standard | 2 op./100 szt. (200 szt.) | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 5 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 11 tylko w przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego w stosunku do opisanego w kolumnie nr 4 .