KOSZTORYS BRUTTO

| NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA | KOSZTORYS BUDOWLANY INWESTORSKI : REMONT POMIESZCZEŃ PO SZATNI I KIOSKU : 00-952 Warszawa , ul. Miodowa 15 : MINISTERSTWO ZDROWIA : 00-952 Warszawa , ul. Miodowa 15 : Roboty budowlane i elktryczne |
| --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Janista DATA OPRACOWANIA : 27.03.2018 r. |  |
| Stawka roboczogodziny Poziom cen | 20.00 zł |
| NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] Podatek VAT [VAT] | 80.00 % R, S 20.00 % R+Kp(R), S+Kp(S) 10.00 % M 23.00 %I(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : 30071.48 zł |  |
| Słownie: trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden i 48/100 zł |  |

WYKONAWCA :	INWESTOR	:

Data opracowania	Data	zatwierdzenia

27.03.2018 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT POMIESZCZENIA SZATNI |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek dębowych układanych na subit ( parkiet ) 14.00 | CM CM E E | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0815-08 | Rozebranie cokołu drewnianego | m |  |  |
|  | analogia | 15.20 | m | 15.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.200 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1208-02 | Likwidacja lamperii z farby olejnej | m2 |  |  |
|  | analogia | 32.00 | m2 | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1306-02 | Demontaż wieszaków metalowych ściennych | szt. |  |  |
|  | analogia | 10.00 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 5 d.1 | KNR-W 4-03 0203-06 | Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej | m |  |  |
|  | analogia | 18.00 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0511-06 | Oprawy świetlówkowe sufitowe w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe - kinkiety - świetlówkowe do 2x20 W | kpl. |  |  |
| d.1 | 0502-02 | 4.00 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0306-02 | Wyłączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 2.00 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 64.80 | CM CM E E | 64.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.800 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem na scianach 64.80 | CM CM E E | 64.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.800 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Oczyszczenie posadzki z kleju subit 14.00 | CM CM E E | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 13 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 14.00 | CM CM E E | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 14 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej z lakierowa | m2 |  |  |
| d.1 | 202 1135-01 | niem 14.00 | m2 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół dębowy 15.20 | m m | 15.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.200 |
| 16 d.1 | KNNR 7 0701-06 | Dostawa i montaż drzwi szklanych ze szkła bezpiecznego o wym. 180 x 230 cm | m2 |  |  |
|  | analogia | 1.80*2.30 | m2 | 4.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.140 |
| 17 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV | szt. |  |  |
| d.1 | 0324-02 | 2.00 | szt. | 2.000 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2 | REMONT POMIESZCZENIA KIOSKU |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek dębowych układanych na subit ( parkiet ) 14.00 | m2 m2 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 19 | KNR-W 4-01 | Rozebranie cokołu drewnianego | m |  |  |
| d.2 | 0815-08 |  |  |  |  |
|  | analogia | 15.20 | m | 15.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.200 |
| 20 d.2 | KNR-W 4-03 0203-06 | Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej | m |  |  |
|  | analogia | 18.00 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 21 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe - kinkiety - świetlówkowe do 2x20 W | kpl. |  |  |
| d.2 | 0502-02 | 4.00 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 22 d.2 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 23 d.2 | KNNR 5 0306-02 | Wyłączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 2.00 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 24 d.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 64.80 | m2 m2 | 64.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.800 |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem na scianach 64.80 | m2 m2 | 64.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.800 |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0211-01 | Oczyszczenie posadzki z kleju subit 14.00 | m2 m2 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 27 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej z lakierowa | m2 |  |  |
| d.2 | 202 1135-01 | niem 14.00 | m2 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 28 d.2 | KNR-W 2-02 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół dębowy 15.20 | m m | 15.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.200 |
| 29 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV | szt. |  |  |
| d.2 | 0324-02 | 2.00 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT POMIESZCZENIA SZATNI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek dębowych układanych na subit ( parkiet ) obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.75r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 10.5000 | 15.00 | 210.00 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 210.00 Razem z narzutami: 453.60 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 32.40 | 210.00 453.60 32.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR-W 401 0815-08 analogia | Rozebranie cokołu drewnianego obmiar = 15.20m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.13r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 1.9760 | 2.60 | 39.52 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 39.52 Razem z narzutami: 85.42 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 5.62 | 39.52 85.42 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1208-02 analogia | Likwidacja lamperii z farby olejnej obmiar = 32.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.376r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 12.0320 | 7.52 | 240.64 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 240.64 Razem z narzutami: 520.00 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 16.25 | 240.64 520.00 16.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1306-02 analogia | Demontaż wieszaków metalowych ściennych obmiar = 10.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.46r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 4.6000 | 9.20 | 92.00 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 92.00 Razem z narzutami: 198.70 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 19.87 | 92.00 198.70 19.87 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | KNR-W 403 0203-06 analogia | Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej obmiar = 18.00m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.13r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 2.3400 | 2.60 | 46.80 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -przewody płaskie - YDYp 750 V 1.04m/m * 7.20zł/m materiały pomocnicze 4% * 134.78zł | m % | 18.7200 4.0000 | 7.49 0.30 |  | 134.78 5.39 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 187.02 Razem z narzutami: 255.42 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 14.19 | 46.80 101.16 5.62 | 140.17 154.26 8.57 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0511-06 | Oprawy świetlówkowe sufitowe w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W obmiar = 1.00kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 1.2r-g/kpl. * 20.00zł/r-g | r-g | 1.2000 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -oprawy świetlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych 2 x 40W 1szt/kpl. * 260.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 260zł | szt % | 1.0000 2.5000 | 260.00 6.50 |  | 260.00 6.50 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 290.50 Razem z narzutami: 344.99 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 344.99 | 24.00 51.84 51.84 | 266.50 293.15 293.15 | 0.00 |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 d.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe - kinkiety - świetlówkowe do 2x20 W obmiar = 4.00kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.62r-g/kpl. * 20.00zł/r-g | r-g | 2.4800 | 12.40 | 49.60 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -oprawy świetlówkowe - kinkiety' 1szt/kpl. * 150.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 600zł | szt % | 4.0000 2.5000 | 150.00 3.75 |  | 600.00 15.00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 664.60 Razem z narzutami: 783.64 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 195.91 | 49.60 107.12 26.78 | 615.00 676.52 169.13 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 obmiar = 4.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.179r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 0.7160 | 3.58 | 14.32 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt/szt. * 40.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 163.2zł | szt % | 4.0800 2.5000 | 40.80 1.02 |  | 163.20 4.08 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 181.60 Razem z narzutami: 214.92 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 53.73 | 14.32 30.92 7.73 | 167.28 184.00 46.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0306-02 | Wyłączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obmiar = 2.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.158r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 0.3160 | 3.16 | 6.32 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -wyłączniki instalacyjne 1.02szt/szt. * 30.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 61.2zł | szt % | 2.0400 2.5000 | 30.60 0.77 |  | 61.20 1.53 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 69.06 Razem z narzutami: 82.68 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 41.34 | 6.32 13.66 6.83 | 62.73 69.02 34.51 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 64.80m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.2426r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 15.7205 | 4.85 | 314.41 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -gips szpachlowy 0.00327t/m2 * 1300.00zł/t materiały pomocnicze 1.5% * 275.46zł | t % | 0.2119 1.5000 | 4.25 0.064 |  | 275.46 4.13 |  |
| 4* 5* 6* |  | -- S -mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 * 5.00zł/m-g wyciąg 0.02m-g/m2 * 6.80zł/m-g środek transportowy 0.0032m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g m-g m-g | 0.2592 1.2960 0.2074 | 0.02 0.136 0.13 |  |  | 1.30 8.81 8.29 |
| Razem koszty bezpośrednie: 612.36 Razem z narzutami: 1026.43 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 15.84 | 314.41 679.10 10.48 | 279.59 307.15 4.74 | 18.40 40.18 0.62 |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 d.1 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem na scianach obmiar = 64.80m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.1756r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 11.3789 | 3.51 | 227.58 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -farba emulsyjna akrylowa 0.276dm3/m2 * 22.00zł/dm3 materiały pomocnicze 1.5% * 393.47zł | dm3 % | 17.8848 1.5000 | 6.07 0.09 |  | 393.47 5.90 |  |
| 4* |  | -- S -środek transportowy 0.0003m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g | 0.0194 | 0.012 |  |  | 0.78 |
| Razem koszty bezpośrednie: 627.26 Razem z narzutami: 931.82 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 14.38 | 227.58 491.18 7.58 | 399.37 439.34 6.78 | 0.78 1.30 0.02 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Oczyszczenie posadzki z kleju subit obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.96r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 13.4400 | 19.20 | 268.80 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 268.80 Razem z narzutami: 580.58 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 41.47 | 268.80 580.58 41.47 | 0.00 | 0.00 |
| 13 d.1 | NNRNKB 202113002 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.14r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 1.9600 | 2.80 | 39.20 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8.15kg/m2 * 1.55zł/kg materiały pomocnicze 1.5% * 176.86zł | kg % | 114.1000 1.5000 | 12.63 0.19 |  | 176.86 2.65 |  |
| 4* 5* |  | -- S -wyciąg 0.01m-g/m2 * 6.80zł/m-g środek transportowy 0.01m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g m-g | 0.1400 0.1400 | 0.068 0.40 |  |  | 0.95 5.60 |
| Razem koszty bezpośrednie: 225.26 Razem z narzutami: 296.38 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 21.17 | 39.20 84.70 6.05 | 179.51 197.40 14.10 | 6.55 14.28 1.02 |
| 14 d.1 | NNRNKB 202113501 | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej z lakierowaniem obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 1.18r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 16.5200 | 23.60 | 330.40 |  |  |
| 2* 3* 4* |  | -- M -- deszczułki posadzkowe lite lakierowane' 1.04m2/m2 * 150.00zł/m2 klej winilowy 0.8kg/m2 * 15.00zł/kg materiały pomocnicze 1.5% * 2352zł | m2 kg % | 14.5600 11.2000 1.5000 | 156.00 12.00 2.52 |  | 2184.00 168.00 35.28 |  |
| 5* |  | -- S -wyciąg 0.008m-g/m2 * 6.80zł/m-g | m-g | 0.1120 | 0.054 |  |  | 0.76 |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6* |  | środek transportowy 0.015m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g | 0.2100 | 0.60 |  |  | 8.40 |
| Razem koszty bezpośrednie: 2726.78 Razem z narzutami: 3359.30 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 239.95 | 330.40 713.72 50.98 | 2387.28 2625.98 187.57 | 9.16 19.60 1.40 |
| 15 d.1 | KNR-W 202 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół dębowy obmiar = 15.20m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.2006r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 3.0491 | 4.01 | 60.98 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -cokoły przyścienne z drewna dębowego' 1.07m/m * 70.00zł/m materiały pomocnicze 1.5% * 1138.48zł | m % | 16.2640 1.5000 | 74.90 1.12 |  | 1138.48 17.08 |  |
| 4* |  | -- S -wyciąg 0.0018m-g/m * 6.80zł/m-g | m-g | 0.0274 | 0.012 |  |  | 0.19 |
| Razem koszty bezpośrednie: 1216.61 Razem z narzutami: 1402.96 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 92.30 | 60.98 131.63 8.66 | 1155.56 1271.02 83.62 | 0.19 0.30 0.02 |
| 16 d.1 | KNNR 7 0701-06 analogia | Dostawa i montaż drzwi szklanych ze szkła bezpiecznego o wym. 180 x 230 cm obmiar = 1.80*2.30 = 4.140m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 4.23r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 17.5122 | 84.60 | 350.24 |  |  |
| 2* 3* 4* 5* |  | -- M -silikon 0.39kg/m2 * 30.00zł/kg pianka poliuretanowa 0.28kg/m2 * 35.00zł/kg materiały pomocnicze 1.5% * 89.01zł drzwi oszklone szkłem bezpiecznym 180x230 cm 1m2/m2 * 800.00zł/m2 | kg kg % m2 | 1.6146 1.1592 1.5000 4.1400 | 11.70 9.80 0.32 800.00 |  | 48.44 40.57 1.34 3312.00 |  |
| 6* 7* |  | -- S -wyciąg 0.09m-g/m2 * 6.80zł/m-g środek transportowy 0.19m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g m-g | 0.3726 0.7866 | 0.61 7.60 |  |  | 2.53 31.46 |
| Razem koszty bezpośrednie: 3786.57 Razem z narzutami: 4572.55 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 1104.48 | 350.24 756.54 182.74 | 3402.35 3742.56 904.00 | 33.99 73.44 17.74 |
| 17 d.1 | KNR-W 401 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV obmiar = 2.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.68r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 1.3600 | 13.60 | 27.20 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm 1 szt/szt. * 10.00zł/szt materiały pomocnicze 1.5% * 20zł | szt % | 2.0000 1.5000 | 10.00 0.15 |  | 20.00 0.30 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 47.50 Razem z narzutami: 81.10 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 40.55 | 27.20 58.76 29.38 | 20.30 22.34 11.17 | 0.00 |

REMONT POMIESZCZENIA SZATNI

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 11486.08 | 2341.72 | 9075.09 | 69.26 |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) | 1929.17 | 1873.66 |  | 55.50 |
| RAZEM | 13415.24 | 4215.38 | 9075.09 | 124.77 |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 867.61 | 843.27 |  | 24.33 |
| RAZEM | 14282.84 | 5058.63 | 9075.09 | 149.10 |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) | 907.66 |  | 907.66 |  |
| RAZEM | 15190.49 | 5058.63 | 9982.76 | 149.10 |

OGÓŁEM	15190.49

Słownie: piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 49/100 zł

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | REMONT POMIESZCZENIA KIOSKU |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek dębowych układanych na subit ( parkiet ) obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.75r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 10.5000 | 15.00 | 210.00 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 210.00 Razem z narzutami: 453.60 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 32.40 | 210.00 453.60 32.40 | 0.00 | 0.00 |
| 19 d.2 | KNR-W 401 0815-08 analogia | Rozebranie cokołu drewnianego obmiar = 15.20m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.13r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 1.9760 | 2.60 | 39.52 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 39.52 Razem z narzutami: 85.42 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 5.62 | 39.52 85.42 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| 20 d.2 | KNR-W 403 0203-06 analogia | Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej obmiar = 18.00m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.13r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 2.3400 | 2.60 | 46.80 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -przewody płaskie - YDYp 750 V 1.04m/m * 7.20zł/m materiały pomocnicze 4% * 134.78zł | m % | 18.7200 4.0000 | 7.49 0.30 |  | 134.78 5.39 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 187.02 Razem z narzutami: 255.42 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 14.19 | 46.80 101.16 5.62 | 140.17 154.26 8.57 | 0.00 |
| 21 d.2 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe - kinkiety - świetlówkowe do 2x20 W obmiar = 4.00kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.62r-g/kpl. * 20.00zł/r-g | r-g | 2.4800 | 12.40 | 49.60 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -oprawy świetlówkowe - kinkiety 1szt/kpl. * 150.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 600zł | szt % | 4.0000 2.5000 | 150.00 3.75 |  | 600.00 15.00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 664.60 Razem z narzutami: 783.64 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 195.91 | 49.60 107.12 26.78 | 615.00 676.52 169.13 | 0.00 |
| 22 d.2 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 obmiar = 4.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.179r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 0.7160 | 3.58 | 14.32 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt/szt. * 40.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 163.2zł | szt % | 4.0800 2.5000 | 40.80 1.02 |  | 163.20 4.08 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 181.60 Razem z narzutami: 214.92 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 53.73 | 14.32 30.92 7.73 | 167.28 184.00 46.00 | 0.00 |
| 23 d.2 | KNNR 5 0306-02 | Wyłączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej obmiar = 2.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.158r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 0.3160 | 3.16 | 6.32 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -wyłączniki instalacyjne 1.02szt/szt. * 30.00zł/szt materiały pomocnicze 2.5% * 61.2zł | szt % | 2.0400 2.5000 | 30.60 0.77 |  | 61.20 1.53 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 69.06 Razem z narzutami: 82.68 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 41.34 | 6.32 13.66 6.83 | 62.73 69.02 34.51 | 0.00 |
| 24 d.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 64.80m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.2426r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 15.7205 | 4.85 | 314.41 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -gips szpachlowy 0.00327t/m2 * 1300.00zł/t materiały pomocnicze 1.5% * 275.46zł | t % | 0.2119 1.5000 | 4.25 0.064 |  | 275.46 4.13 |  |
| 4* 5* 6* |  | -- S -mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 * 5.00zł/m-g wyciąg 0.02m-g/m2 * 6.80zł/m-g środek transportowy 0.0032m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g m-g m-g | 0.2592 1.2960 0.2074 | 0.02 0.136 0.13 |  |  | 1.30 8.81 8.29 |
| Razem koszty bezpośrednie: 612.36 Razem z narzutami: 1026.43 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 15.84 | 314.41 679.10 10.48 | 279.59 307.15 4.74 | 18.40 40.18 0.62 |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem na scianach obmiar = 64.80m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.1756r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 11.3789 | 3.51 | 227.58 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -farba emulsyjna akrylowa 0.276dm3/m2 * 22.00zł/dm3 materiały pomocnicze 1.5% * 393.47zł | dm3 % | 17.8848 1.5000 | 6.07 0.09 |  | 393.47 5.90 |  |
| 4* |  | -- S -środek transportowy 0.0003m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g | 0.0194 | 0.012 |  |  | 0.78 |
| Razem koszty bezpośrednie: 627.26 Razem z narzutami: 931.82 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 14.38 | 227.58 491.18 7.58 | 399.37 439.34 6.78 | 0.78 1.30 0.02 |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0211-01 | Oczyszczenie posadzki z kleju subit obmiar = 14.00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.96r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 13.4400 | 19.20 | 268.80 |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 268.80 Razem z narzutami: 580.58 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 41.47 | 268.80 580.58 41.47 | 0.00 | 0.00 |
| 27 d.2 | NNRNKB 202113501 | (z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej z lakierowaniem obmiar = 14.00m2 -- R -- | m2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podsta wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 1.18r-g/m2 * 20.00zł/r-g | r-g | 16.5200 | 23.60 | 330.40 |  |  |
| 2* |  | -- M -- deszczułki posadzkowe lite lakierowa | m2 | 14.5600 | 156.00 |  | 2184.00 |  |
| 3* 4* |  | ne 1.04m2/m2 * 150.00zł/m2 klej winylowy 0.8kg/m2 * 15.00zł/kg materiały pomocnicze 1.5% * 2352zł -- S -- | kg % | 11.2000 1.5000 | 12.00 2.52 |  | 168.00 35.28 |  |
| 5* 6* |  | wyciąg 0.008m-g/m2 * 6.80zł/m-g środek transportowy 0.015m-g/m2 * 40.00zł/m-g | m-g m-g | 0.1120 0.2100 | 0.054 0.60 |  |  | 0.76 8.40 |
| Razem koszty bezpośrednie: 2726.78 Razem z narzutami: 3359.30 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 239.95 | 330.40 713.72 50.98 | 2387.28 2625.98 187.57 | 9.16 19.60 1.40 |
| 28 d.2 | KNR-W 202 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół dębowy obmiar = 15.20m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.2006r-g/m * 20.00zł/r-g | r-g | 3.0491 | 4.01 | 60.98 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -cokoły przyścienne z drewna dębowego 1.07m/m * 70.00zł/m materiały pomocnicze 1.5% * 1138.48zł | m % | 16.2640 1.5000 | 74.90 1.12 |  | 1138.48 17.08 |  |
| 4* |  | -- S -wyciąg 0.0018m-g/m * 6.80zł/m-g | m-g | 0.0274 | 0.012 |  |  | 0.19 |
| Razem koszty bezpośrednie: 1216.61 Razem z narzutami: 1402.96 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 92.30 | 60.98 131.63 8.66 | 1155.56 1271.02 83.62 | 0.19 0.30 0.02 |
| 29 d.2 | KNR-W 401 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV obmiar = 2.00szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -robocizna 0.68r-g/szt. * 20.00zł/r-g | r-g | 1.3600 | 13.60 | 27.20 |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm 1 szt/szt. * 10.00zł/szt materiały pomocnicze 1.5% * 20zł | szt % | 2.0000 1.5000 | 10.00 0.15 |  | 20.00 0.30 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 47.50 Razem z narzutami: 81.10 Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 40.55 | 27.20 58.76 29.38 | 20.30 22.34 11.17 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

REMONT POMIESZCZENIA KIOSKU

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 6851.11 | 1595.64 | 5226.78 | 28.69 |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) | 1299.65 | 1276.66 |  | 22.98 |
| RAZEM | 8150.76 | 2872.30 | 5226.78 | 51.68 |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 584.27 | 574.57 |  | 9.70 |
| RAZEM | 8735.02 | 3446.85 | 5226.78 | 61.38 |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) | 522.86 |  | 522.86 |  |
| RAZEM | 9257.87 | 3446.85 | 5749.64 | 61.38 |

OGÓŁEM	9257.87

Słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem i 87/100 zł

- 11 -

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 18337.19 | 3937.36 | 14301.87 | 97.95 |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) | 3228.82 | 3150.32 |  | 78.48 |
| RAZEM | 21566.00 | 7087.68 | 14301.87 | 176.45 |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 1451.88 | 1417.84 |  | 34.03 |
| RAZEM | 23017.86 | 8505.48 | 14301.87 | 210.48 |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) | 1430.52 |  | 1430.52 |  |
| RAZEM | 24448.36 | 8505.48 | 15732.40 | 210.48 |
| Podatek VAT [VAT] 23% od (L(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) | 5623.12 | 1956.26 | 3618.45 | 48.41 |
| RAZEM | 30071.48 | 10461.74 | 19350.85 | 258.89 |

OGÓŁEM	30071.48

Słownie: trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden i 48/100 zł

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Kz | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT POMIESZCZENIA SZATNI | 2341.72 | 9075.09 | 69.26 | 1929.15 | 867.61 | 907.66 | 15190.49 |
| 2 | REMONT POMIESZCZENIA KIOSKU | 1595.64 | 5226.78 | 28.69 | 1299.63 | 584.27 | 522.86 | 9257.87 |
|  | RAZEM netto | 3937.36 | 14301.87 | 97.95 | 3228.78 | 1451.88 | 1430.52 | 24448.36 |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |  | 5623.12 |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  | 30071.48 |

Słownie: trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden i 48/100 zł

| Lp. | Pozycje kosztoryso we | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udzi ał pro cen towy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 - 17 | REMONT POMIESZCZENIA SZATNI |  | 15190.49 |  |  |  | 50.51 % |
| 2 | 18 - 29 | REMONT POMIESZCZENIA KIOSKU |  | 9257.87 |  |  |  | 30.79 % |
|  |  | RAZEM netto |  | 24448.36 |  |  |  | 81.30 % |
|  |  | Podatek VAT |  | 5623.12 |  |  |  | 18.70 % |
|  |  | Razem brutto |  | 30071.48 |  |  |  | 100.0 0% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  | 30071.48 |  |  |  |  |

Słownie: trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden i 48/100 zł