Osłony twarzy

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy powinien spełniać wymagania normy EM 166: 2001 (PN-EN 166: 2005)  w zakresie:

  - pola widzenia,

  - współczynnika przepuszczania światła,

  - odporności mechanicznej,

  - odporność na zapalenie,

  - ochrony przed rozbryzgami cieczy.

Gogle

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu wraz z obszarem wokół oczu powinien spełniać wymagania normy EM 166: 2001 (PN-EN 166: 2005)  w zakresie:

  - pola widzenia,

  - współczynnika przepuszczania światła,

  - odporności mechanicznej,

  - odporność na zapalenie,

  - ochrony przed rozbryzgami cieczy.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych