3002-7.230.157.2023                                                                                         Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa elektrycznych krzeseł ewakuacyjnych, materacy ewakuacyjnych 
z pokrowcami do montażu z podziałem na zadania:

Zadanie I

6 sztuk elektrycznych krzeseł  ewakuacyjnych

Minimalne wymogi techniczne Krzesła:

- Regulowany teleskopowy zagłówek / oparcie, paski na talię

- Wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną

- Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie

- Solidny i wygodny uchwyt

- Dzięki specjalnym uchwytom krzesło ewakuacyjne posiada również funkcję przenoszenia osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej możliwości poruszania

- Moc silnika: DC 200W

- Silnik posiada tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii

- W komplecie instrukcja

Wymiary krzesła złożonego: 1080x242mm

Wymiary krzesła rozłożonego: 1080x1050mm

Bateria: 24V/13.2Ah waga 0,4 kg

Maksymalne obciążenie – min 160kg

Regulowana wysokość uchwytu teleskopowego: 108, 127,146,164 cm

Długość przednich uchwytów teleskopowych: 15, 35 cm

Kąt regulacji gumowych prowadnic 30 °

Konstrukcja: aluminium

- Przeznaczony do budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych, firm, 
a także jako sprzęt pomocniczy w karetkach pogotowia i pojazdach ratowniczych.

- Konstrukcja toru elektrycznego sterowana za pomocą tablicy znajdującej się 
w uchwycie, z dwoma trybami pracy, pozwalającymi na przeprowadzenie ewakuacji przez jedną osobę.

- Wysuwana rączka ułatwiająca przenoszenie.

- Wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości i niezawodności.

- Składanie.

- Pasy przytrzymujące.

- Składane podłokietniki dla użytkownika.

- Składane uchwyty na oparciu i wysuwane uchwyty w przedniej części na dole, aby ułatwić ratowanie operatorom.

- Kluczyk do włączania / wyłączania silnika.

Zadanie II

6-  sztuk materacy ewakuacyjnych z pokrowcami

Minimalne dane techniczne:

Wysokość:210 cm

Szerokość: 60 cm

Rozmiar gąbki:7 cm

Maksymalne obciążenie minimum 160kg

Paski na głowę oraz podbródek

Mocne rzepy tworzące "kokon" zabezpieczają osobę ewakuowaną przed przesunięciem

Pokrowiec umożliwiający powieszenia materaca na ścianie