## 27042021
PSSE | Nazwa i adres laboratorium | Id laboratorium | Wykaz zatwierdzonych parametrów | Akredytacja [Tak/Nie] | Metoda badawcza | Technika analityczna | Zakres roboczy metody badawczej
Busko-Zdrój | Laboratorium Badania Wody, ul. St. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój | 2601PL1 | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016 | Metoda nefelometryczna | 0,07-1000NTU
|  |  | Barwa | Tak | PN– EN ISO 7887:2012, pkt.7 | Metoda wizualna | 5-150mg/l Pt
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony. | 1-20
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony. | 1-20
|  |  | Wapń | Tak | PN-ISO 6058:1999 | Metoda miareczkowa | 1-200 mg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001 | Metoda spektrofotometryczna | 0,033-5mg/l
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | Metoda miareczkowa | 5,0-1400mg/l
|  |  | Amoniak | Tak | PN-C-04576-4:1994 | Metoda spektrofotometryczna | 0,09-2,6mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | Metoda spektrofotometryczna | 0,022-0,9mg/l
|  |  | Azotany | Tak | Procedura badawcza Nr Ib/LB/PB-09 wyd.1 z dnia 06.02.2013 | Metoda spektrofotometryczna | 0,3-75mg/l
|  |  | Przewodność | Tak | PN-EN 27888:1999 | Metoda konduktometryczna | 3,0-4000 µS/cm
|  |  | Mangan | Tak | Procedura badawcza Nr Ib/LB/PB-02, wyd.1 z dnia 2005.06.27 | Metoda spektrofotometryczna | 0,01-1,0mg/l
|  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | Metoda potencjometryczna | 2,0-12,0
|  |  | Glin (Al) | Tak | PN-92/C-04605/02 | Metoda spektrofotometryczna | 0,02-5,0mg/l
|  |  | Tlen rozpuszczony | Tak | PN-ISO 5813:1997 PN-EN25813:1997 | Metoda miareczkowa | 0,2-16mg/l
|  |  | Zapotrzebow na tlen po n dniach | Tak | PN-EN 1899-1:2002 | Metoda miareczkowa | 0,5-6,0mg/l
|  |  | Zawiesiny | Nie | PN-EN 872:2007 | Metoda filtracji przez sączki z włókna szklanego | 2-1000mg/l
|  |  | Twardość | Tak | PN-ISO 6059:1999 | Metoda miareczkowa | 8,8-650mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | Metoda miareczkowa | 0,5-10mg/l
|  |  | Clostridia redukujące siarczyny (obecność i liczba) | Tak | PN-EN 26461-2:2001 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/50ml, od 1 j.t.k/100ml,
|  |  | Pseudomonas aeruginosa (obecność i liczba) | Tak | PN EN ISO 16266:2009 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml, od 1 j.t.k/250ml,
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml, od 1 j.t.k/250ml,
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 j.t.k./ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 j.t.k./ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 j.t.k./ml
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | Procedura badawcza, Nr Ib/LB/PB-01, wyd.2 z dnia 26.01.2009 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml, od 1 j.t.k/250ml,
|  |  | Escherichia coli | Tak | Procedura badawcza, Nr Ib/LB/PB-01, wyd.2 z dnia 26.01.2009 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml, od 1 j.t.k/250ml,
|  |  | Salmonella spp.(obecność) | Tak | PN-EN ISO 19250:2013-07 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | Procedura badawcza , Nr Ib/LB/PB-03 wyd.1 z dnia 2005.09.01 | Metoda NPL | od 3NPL/100ml
|  |  | Legionella (obecność i liczba) | Tak | PN-EN ISO11731:2017-08 PN-EN ISO11731:2017-08/Ap1:2019-12 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml, od 1 j.t.k/1000ml,
|  |  | Gronkowce (obecność i liczba) | Tak | Metodyka PZH ZHK 2007 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml,
|  |  | Escherichia coli | Tak | Procedura badawcza , Nr Ib/LB/PB-03 wyd.1 z dnia 2005.09.01 | Metoda NPL | od 3NPL/100ml
|  |  | Clostridium perfringens (liczba) | Tak | PN-EN ISO 14189:2016-10 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml,
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml,
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej | od 1 j.t.k/100ml,
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-3:2002 | Metoda zminiaturyzowana (NPL) | od 15 NPL/100ml
Sandomierz | Oddział laboratoryjny PSSE w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8 27-600 Sandomierz | 2609PL1 | Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | TAK | PN-EN ISO 16266:2009 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Liczba gronkowców koagulazododatnich | TAK | Metodyka PZH ZHK: 2007 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Bakterii grupy coli | TAK | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Escherichia coli | TAK | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C | TAK | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | TAK | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Escherichia coli | TAK | PN-EN ISO 9308-3:2002 | Metoda NPL
|  |  | Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | TAK | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp | TAK | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | TAK | PN-EN ISO 10523:2012 | Metoda potencjometryczna | od 4 do 10 woda, od 4 do 9,2 woda na pływalniach
|  |  | Przewodność elektryczna właściwa | TAK | PN-EN 27888:1999 | Metoda konduktometryczna | od 74 do 12900 m S/cm
|  |  | Stęzenie amoniaku | TAK | PN-C-04576-4:1994 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,14 do 2,58 mg/dm3
|  |  | Mętność | TAK | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Metoda nefelometryczna | od 0,1 do 200 NTU
|  |  | Indeks nadmanganianowy (utlenialnosć) | TAK | PN-EN ISO 8467:2001 | Metoda miareczkowa | od 0,50 do 9,6 mg/dm3
|  |  | Żelazo | TAK | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,040 do 5,0 mg/dm3
|  |  | Stężenie azotynów | TAK | PN-EN 26777:1999 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,02 do 0,82 mg/dm3
|  |  | Stęzżenie azotanów | TAK | PN-82/C-04576.08 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,7 do 105 mg/dm3
|  |  | Stężenie manganu | TAK | PN-92/C-04590/02 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,040 do 1,0 mg/dm3
|  |  | Twardość | TAK | PN-ISO 6059:1999 | Metoda miareczkowa | od 9 do 1200 mg/dm3
|  |  | Stężenie chloru wolnego | TAK | Aplikacja HACH: Metodyka 8021 edycja 9 z 01/2014 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,05 do2,00 mg/l
|  |  | Stężenie choru ogólnego | TAK | Aplikacja HACH: Metodyka 8167 edycja 10 z 09/2018 | Metoda spektorfotometryczna | od 0,05 do2,00 mg/l
|  |  | Stężenie chloru związanego (z obliczeń) | TAK | Aplikacja HACH: Metodyka 8021 edycja 9 z 01/2014 Aplikacja HACH: Metodyka 8167 edycja 10 z 09/2018 | Metoda spektorfotometryczna
|  |  | Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) | TAK | PB/PBW/01 wyd. 2 z dnia 01.03.2019 | Metoda potencjometryczna | od 200 do 1000 mV
|  |  | Barwa | NIE | PN-EN ISO 7887:2012 Metodyka D
|  |  | Zapach | NIE | PN-EN 1622:2006 Zał. C | Metoda wizualna
|  |  | Smak | NIE | PN-EN 1622:2006 Zał. C | Metoda organoleptyczna
Skarżysko-Kamienna | Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Czerwonego Krzyża 10 | 2610PL1 | Azotany | Tak | PN-82/C-04576/08 | metoda spektrofotometryczna | 0,5-100mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | 0,04- 0,80mg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | metoda spektrofotometryczna | 0,030-10mg/l
|  |  | Jon amonowy | Tak | PN-ISO 7150-1:2002 | metoda spektrofotometryczna | 0,064-2,0mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590/03 | metoda spektrofotometryczna | 0,050-2,0mg/l
|  |  | Metność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | 0,10-100NTU
|  |  | Stężenie jonów wodoru | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | 4,0-12,0
|  |  | Przewodność elektryczna właściwa | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 5,0-3000uS/cm
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 | metoda wizualna | 5-70mg/l
|  |  | Twardość | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | 9,0-700mg/l
|  |  | Indeks nadmanganianowy | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | metoda miareczkowa | 0,5-10mg/l
|  |  | chlor wolny | Tak | PB/07/LBFC-PBW wyd2 20.06.2018 | metoda spektrofotometryczna | 0,10-3,0mg/l
|  |  | chlor ogólny | Tak | PB/07/LBFC-PBW wyd2 20.06.2018 | metoda spektrofotometryczna | 0,10-3,0mg/l
|  |  | potencjał utleniająco- redukujacy | Tak | PB/06/LBFC-PBW wyd1 25.01.2018 | metoda potencjometryczna | 200-1000mV
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna
|  |  | Liczba drobnoustrojów na agarze odżywczym w 22°C/72h i 36°C/48h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny) | od 1 jtk/1 ml
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Liczba enterokoków kałowych | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | Tak | PN-EN ISO 16266:2009 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella | Tak | PN-EN ISO 11731:2017-08 | metoda filtacji membranowej, matryca A, procedura 5,7 | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/1000 ml
|  |  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | Tak | PN-EN ISO 14189:2016-10 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczany | Tak | PN-EN 26461-2:2001 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/50 ml
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych | Tak | PN-ISO 5667-5:2017-10
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | Tak | PN-EN ISO 19458:2007
Starachowice | Oddział Laboratoryjny PSSE Statarchowice, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice | 2611PL1 | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | (0,20 - 100) NTU
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 | metoda wizualna | (5-70) mg/l Pt
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony | (1 - 8)
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony | (1 - 8)
|  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | (3 - 12)
|  |  | Przewodność elektryczna właściwa | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | (10 - 3000) µS/cm
|  |  | Potencjał utleniająco-redukujący(redoks) względem Ag/AgCl,3,5 molKCl | Tak | PB/SBHŚ/04 wyd.2 z dn. 21.05.2018 | metoda potencjometryczna | (200 - 850) mV
|  |  | Twardość | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | (5,0 - 700) mg/l CaCO3
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001+Ap:2016-06 | metoda spektrofotometryczna | (0,040 - 4,0) mg/l
|  |  | Jon amonu | Tak | PN-C-04576-4:1994 | metoda spektrofotometryczna | (0,20 - 2,6) mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | (0,030 - 0,825) mg/l
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576/08 | metoda spektrofotometryczna | (0,70 - 100) mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590/03 | metoda spektrofotometryczna | (0,020 - 0,20) mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | metoda miareczkowa | (0,50 - 10) mg/l O2
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | metoda miareczkowa | (5,0 - 400) mg/l
|  |  | Tlen rozpuszczony | Tak | PN-EN 25813, PN-ISO 5813:1997 | metoda miareczkowa | (1,0 - 15) mg/l
|  |  | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | Tak | PN-EN 1899-2:2002 | metoda miareczkowa | (0,70 -6,0) mg/l
|  |  | Chlor wolny | Tak | PB/SBHŚ/03 wyd. 2 z dn. 21.05.2018 | metoda spektrofotometryczna | (0,10 - 2,5) mg/l
|  |  | Chlor ogólny | Tak | PB/SBHŚ/03 wyd. 2 z dn. 21.05.2018 | metoda spektrofotometryczna | (0,10 - 3,0) mg/l
|  |  | Chlor związany | Tak | PB/SBHŚ/03 wyd. 2 z dn. 21.05.2018 | metoda obliczeniowa
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Ogolna liczba mikroorganizmów w 36 st.C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-4 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-4 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Gronkowce koagulazo-dodatnie | Tak | PB/SBHŚ/02 wyd. 3 z dn. 16.06.2009 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | Tak | PN-EN ISO 16266:2009 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Legionella sp. | Tak | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 (matryca A, procedura 5-pożywka A, procedura 7-pożywka C-GVPC) | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml, od 1 jtk/1000ml
|  |  | Legionella sp. | Tak | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 (matryca B, procedura 7-pożywka C-GVPC) | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml
Włoszczowa | PSSE Włoszczowa, Oddział Laboratoryjny, Pracownia Badań HIgieny Środowiska | 2613PL1 | Stężenie jonów wodoru (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | 4,0 - 9,0
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | (0,06 - 40 ) NTU
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 rozdz. 4 | metoda wizualna | (5 - 70 ) mg/lPt
|  |  | Przewodność elektryczna właściwa | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | (74 - 5000) µS/cm
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna | od < 1 do 4
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna | od < 1 do 4
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576.08 | metoda spektrofotometryczna | (0,50 - 100) mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | (0,010 - 0,80) mg/l
|  |  | Amoniak | Tak | PN-C-04576-4:1994 | metoda spektrofotometryczna | (0,15 - 2,5) mg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016 | metoda spektrofotometryczna | (30 - 5000) µg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590/03 | metoda spektrofotometryczna | (30 - 1000) µg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Nie | PN-EN ISO 8467:2001 | metoda miareczkowa | (0,50 - 10) mg/l
|  |  | Chlor wolny | Nie | PB/PBHŚ/01 wydanie 1 z dnia 22.05.2018 r. | metoda kolorymetryczna | (0,1 - 2,5) mg/l
|  |  | Liczba enterokoków | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Liczba Legionella sp. | Tak | PN-EN ISO 11731:2017-08 | metoda filtracji membranowej Matryca A, procedura: 5 (pożywka BCYE), 7 (pożywka GVPC) | od 1 jtk/100 ml i od 1 jtk/1000 ml
|  |  | Bakterii grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | Nie | PN-EN ISO 16266:2009 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
WSSE w Kielcach | Oddział Badań Higieny Środowiska ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce | 2661WL1 | Żelazo | tak | PN-ISO 6332:2001 + Ap 1:2016-06 | Metoda spektrofotometryczna | (0,040 – 5,0) mg/dm3
|  |  | Azotany | tak | PN-82/C-04576.08 | Metoda spektrofotometryczna | (0,14 – 200) mg/dm3
|  |  | Barwa | tak | PN-EN ISO 7887:2012 p.6 Metoda C | Metoda spektrofotometryczna | (2 -100) mg Pt /dm3
|  |  | Mętność | tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Metoda nefelometryczna | (0,20 – 4000) NTU
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | tak | PN-EN ISO 8467:2001 | Metoda miareczkowa | (0,50 – 50) mg/dm3
|  |  | Zapach | tak | PN-EN 1622:2006 | Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony | (1 – 8) TON
|  |  | Zapach | tak | PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | (1-4) TON
|  |  | Smak | tak | PN-EN 1622:2006 | Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony | (1- 8) TFN
|  |  | Smak | tak | PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | (1-4) TFN
|  |  | Jon amonu | tak | PN-C-04576-4:1994 p. 6a | Metoda spektrofotometryczna | (0,070 – 10) mg/dm3
|  |  | Magnez | tak | PN-C-04554-4:1999 Załącznik A | (z obliczeń)
|  |  | Chlorki | tak | PN-ISO 9297:1994 | Metoda miareczkowa | (5,0 – 400) mg/dm3
|  |  | Azotany | tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (0,30 – 100) mg/dm3
|  |  | Azotyny | tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (0,020 – 1,6) mg/dm3
|  |  | Chlorki | tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (0,80 – 300) mg/dm3
|  |  | Fluorki | tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (0,060 – 2,0) mg/dm3
|  |  | Siarczany | tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (0,30 – 600) mg/dm3
|  |  | Bromiany | tak | PN-EN ISO 15061:2003 | Metoda chromatografii jonowej ( IC) | (5,0 – 100) µg/dm3
|  |  | Chlor wolny | tak | PB/OBŚ/08 wydanie 3 z dnia 09.07.2018 r. | Metoda spektrofotometryczna | (0,05 – 2,0) mg/dm3
|  |  | Azotyny | tak | PN-EN 26777:1999 | Metoda spektrofotometryczna | (0,014 – 8,00) mg/dm3
|  |  | Bor | tak | PB/OBŚ/25 wydanie 1 z dnia 31.10.2008 r. | Metoda spektrofotometryczna | (0,050- 2,50) mg/dm3
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | tak | PB/OBŚ/37 wydanie 1 z dnia 27.04.2015r. | Metoda spektrofotometryczna | (3 – 30) mg/dm3
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | tak | PN-EN 1484:1999 | Metoda konduktometryczna | (0,50 – 50) mg/dm3
|  |  | Twardość | tak | PN-ISO 6059:1999 | Metoda miareczkowa | (5,0 – 2000) mg/dm3 CaCO3
|  |  | Wapń | tak | PN-ISO 6058:1999 | Metoda miareczkowa | (2,0 – 800) mg/dm3
|  |  | Przewodność elektryczna | tak | PN-EN 27888:1999 | Metoda konduktometryczna | (3 – 2770) mS/cm
|  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | tak | PN-EN ISO 10523:2012 | Metoda potencjometryczna | (2-12) jednostki pH
|  |  | Cyjanki | tak | PN-80/C-04603/01 | Metoda spektrofotometryczna | (0,005 – 1,0) mg/dm3
|  |  | Bakterii grupy coli | tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Escherichia coli | tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Enterokoki | tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | tak | PN-EN ISO 14189:2016-10 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Legionella sp. | tak | PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | tak | PN-EN ISO 16266:2009 | Metoda filtracji membranowej
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C | tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
|  |  | Arsen | tak | PN-EN ISO 11969:1999 | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) | (1,2 – 20) µg/dm3
|  |  | Miedź | tak | PN-ISO 8288:2002 metoda A | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,050 -2,00) mg/dm3
|  |  | Mangan | tak | PN-92/C-04570/0 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (5-2800) µg/dm3
|  |  | Ołów | tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,002 -0,100) mg/dm3
|  |  | Kadm | tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,0005 – 0,0150) mg/dm3
|  |  | Nikiel | tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,0030 – 0,0400) mg/dm3
|  |  | Chrom | tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,005 – 0,250) mg/dm3
|  |  | Mangan | tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (0,002 – 0,150) mg/dm3
|  |  | Sód | tak | PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009 | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | (5,0 – 250) mg/dm3
|  |  | Antymon | tak | PB/OBI /05 wydanie 2 z dnia 09.07.2018 r. | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) | (1,2 -20) µg/dm3
|  |  | Selen | tak | PB/OBI /05 wydanie 2 z dnia 09.07.2018 r. | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) | (1,0 -15) µg/dm3
|  |  | Rtęć | tak | PN-EN ISO 12846: 2012 | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) | (0,00030 – 0,0050) mg/dm3
|  |  | Glin (Al) | tak | PN-EN ISO 12020:2002 | Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | (20 –500) μg/dm3
|  |  | Trihalometany (THM) | tak | PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2 | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD)
|  |  | Trichlorometan (chloroform) | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 – 127) µg/ dm3
|  |  | Bromodichlorometan | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 – 127) µg/ dm3
|  |  | Dibromochlorometan | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 - 127) µg/ dm3
|  |  | Tribromometan | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 - 127) µg/ dm3
|  |  | Trichloroeten | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 - 250) µg/ dm3
|  |  | Tetrachloroeten | tak |  | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 - 250) µg/ dm3
|  |  | 1,2 dichloroetan | tak | PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2 | Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC/ECD) | (1,0 -10) µg/dm3
|  |  | Benzen | tak | PB/OBŚ/22 wydanie 1 z dnia 06.10.2008 r. | Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | (0,1 - 2,2) µg/dm3
|  |  | Wielopierścienioweh węglowodory aromatyczne | tak | PB/OBŚ/06 wydanie 1 z dnia 31.08.2005 r.
|  |  | benzo(a)piren | tak |  |  | (0,0025 - 0,0250) µg/dm3
|  |  | benzo(b)fluoranten | tak |  |  | (0,0025 - 0,0250) µg/dm4
|  |  | benzo(k)fluoranten | tak |  |  | (0,0025 - 0,0250) µg/dm5
|  |  | benzo(ghi)perylen | tak |  |  | (0,0025 - 0,0250) µg/dm6
|  |  | indeno(1,2,3-c,d)piren | tak |  |  | (0,0025 - 0,0250) µg/dm7
|  |  | Pestycydy: | tak | PB/OBŚ/20 wydanie 3 z dnia 10.04.2012 r.
|  |  | Bifentryna | tak |  |  | (0,006-0,240) μg/dm3
|  |  | Chlorpiryfos | tak |  |  | (0,006-2,50) μg/dm3
|  |  | HCB | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | α-HCH | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | β-HCH | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | γ-HCH | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | δ-HCH | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | Heptachlor | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | Malation | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | Procymidon | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | λ-cyhalotrin | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | cypermetryna | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | α-endosulfan | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3
|  |  | β-endosulfan | tak |  |  | (0,006-0,120) μg/dm3