Żuromin, dnia 30.10.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 21/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 30.10.2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Krzeczanowo

zaopatrującego w wodę 1763 mieszkańców  - 21 miejscowości: Budy Koziebrodzkie, Goszczk, Gradzanowo Kościelne, Gutkowo, Krzeczanowo, Cyndaty, Zaborze Krzeczanowskie, Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Nowe Budy Osieckie, Osowa Drobińska, Osowa Krzeczanowska, Pijawnia, Karolinowo, Złe Borki, Stare Budy Osieckie, Wojciechowo, Julianowo, Osowa Łaszewska, Wola Łaszewska, Chomęc.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek

wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Krzeczanowo. Wyniki badań wykazały obecność bakterii grupy coli.

WODA Z WODOCIĄGU KRZECZANOWO NADAJE SIĘ DO PICIA 
PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.