Kraków 15.04.2022

2004-7.262.17.2022

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY SERWISOWANIA 
 i KONSERWACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKACH  
PROKURATURY REGIONALNEJ W KRAKOWIE.

1.	Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza 
do udziału w postępowaniu na: „Serwisowanie i konserwację klimatyzacji 
w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie”

2.	Przedmiot zamówienia

2.1 	inwentaryzacji instalacji klimatyzacji oraz usług z zakresu serwisu, przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w obiektach Prokuratury Regionalnej przy ul. Cystersów 18 
oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie.

2.2 	Czynności podstawowe wykonywane podczas serwisowania  klimatyzacji (min 1 raz w roku przed rozpoczęciem sezonu):

a.	sprawdzenie wszystkich funkcji pracy urządzenia;

b.	sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i próba szczelności;

c.	test poprawności działania sterownika klimatyzacji,

d.	przegląd elementów, podłączeń elektrycznych sytemu;

e.	przegląd, sprawdzenie drożności i czyszczenie układu odprowadzenia skroplin, pompek skroplin (jeśli  pompki skroplin są zamontowane)

f.	wyczyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

g.	wyczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej ,

h.	sprawdzenie stanu izolacji instalacji freonowej

i.	odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,

j.	przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek zewnętrznej

i wewnętrznej;

k.	czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja parownika.

2.3 	Czynności rozszerzone wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (jeżeli okażą się konieczne do wykonania podczas  czynności podstawowych serwisowania klimatyzacji).:

a.	uzupełnienie czynnika układy chłodniczego,

b.	uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

c.	ozonowanie,

2.4  	Pozostałe zgodnie z treścią wzoru umowy załączonego do zapytania.

3.	Termin realizacji zamówienia:

Zgodnie z terminami w załączonym wzorze umowy.

4.	Okres gwarancji

5.	Miejsce i termin złożenia oferty: Prokuratura Regionalna w Krakowie ul. Cystersów 18 . Termin złożenia oferty 4 maja 2022 r.

6.	Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)	Cena - waga 100 %,

2)	.......... - waga ............ %,

7.	Termin otwarcia ofert: 5 maja 2022 r.

8.	Warunki płatności: przelew 21 dni zgodnie z warunkami w załączonym wzorze umowy.

9.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów inż. Przemysław Tataruda

przemyslaw.tataruda@krakow.pr.gov.pl

tel. 12 294 27 00 wew 403

tel. 784 019 758

10.	Sposób przygotowania oferty: należy pobrać załączony formularz i go wypełnić 
i w formie oferty złożyć do Zamawiającego. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Prokuratura Regionalna w Krakowie ul. Cystersów 18  / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: wba.sekretariat@krakow.pr.gov.pl /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: przemyslaw.tataruda@krakow.pr.gov.pl/

Oferta powinna zawierać;

- Cenę jednostkową za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.2 dotyczącej 1 szt klimatyzacji z kwotą sumaryczną wynikającą z ilości klimatyzacji 
na poszczególnych budynkach z załącznika nr 1. Cena powinna zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności z punktu 2.2.

- Ceny jednostkowe za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.3

Ceny powinna zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności 
z punktu 2.3.

- Cenę 1 roboczogodziny za naprawę klimatyzacji wychodzące poza zakres punktu 2.2. i 2.3.

11.	Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.	W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.

1. Spis klimatyzacji w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ulicy Cystersów 18 i Mogilskiej 17 w Krakowie.

2. Wzór umowy.

13. Środki chemiczne i części użyte do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz mają posiadać spektrum działania biobójczego wobec grzybów, bakterii a szczególnie w czasie panującej epidemii wirusów.

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny z dnia 19.03.2020r. stosowane środki do dezynfekcji klimatyzacji, które są dopuszczone do obrotu na terenie kraju muszą widnieć 
na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, strona internetowa:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych

i przed zastosowaniem muszą zostać zatwierdzone przez służby BHP Zamawiającego.

Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

Jeśli jest wymagany.

Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.